浦前小学学校消防安全管理制度

为进一步加强学校的消防安全工作，坚决杜绝重、特大火灾事故，努力减少火灾危害，保障学校的各项工作秩序稳定，确保师生员工生命财产的安全，依据《中华人民共和国消防法》特制订本管理制度。

一、组织机构与职责

1、为了实施《中华人民共和国消防法》，学校成立消防安全工作领导小组：

组  长：缪亚芬

成  员：吴珍霞 陈伟法 陈慧霖 曹烨 徐静芬 王艳华 朱华芳 徐丽华  曹志伟

校长为消防安全第一责任人，其他成员、各班班主任及年级组长为消防安全责任人。学校将消防安全纳入综合治理工作的内容，常抓不懈。

2、校消防安全工作领导小组职责：

（1）认真贯彻国家、省、市、区消防工作的指示，将消防工作纳入学校常规工作，及时总结，不断提高。

（2）大力宣传《消防法》，结合开学、学期结束、119消防日和课堂教学，经常对师生进行消防法规，消防安全知识教育，教育师生掌握正确的安全防火知识以及安全逃生办法。

（3）组建义务消防队，定期组织义务消防员学生政治、学习业务，熟练掌握、使用消防器材。在人员变动时，要及时调整，保证组织健全。

（4）在学校扩建、装修时，同时考虑消防安全。对消防重点部位，要配足消防器材，定期组织检查，保证完好。

（5）时时刻刻保持高度警惕，进行经常性的消防安全检查，发现隐患，及时整改，确保安全，一旦发生火灾，及时报警，并组织灭火抢救。

（6）对学校消防安全工作做出贡献者，及给予奖励；对因工作失职造成不良后果者，给予处罚，情节严重者报请公安机关处理。

二、消防要害部位管理制度

1、学校确定将食堂、保管室、图书馆、阅览室、仪器室、电脑室、配电房、打印室等列为消防重点要害部位。部门负责人为本部门消防安全第一责任人。

2、消防要害部位要设立禁火标志，并建立消防档案。严禁在消防要害部位吸烟，一旦发现，要立即制止。

3、根据有关规定，学校配备的消防器材、砂箱、灭火器，要放在明显的地方。管理人员要学习、掌握有关的消防知识，会正确使用灭火器，会报警。要经常检查灭火器，健全保养制度，如发现过期，要及时向总务处报告，更换药剂。

4、电工要经常检查电器、电线的使用情况，不准乱拉临时电线，经常宣传安全用电知识。要严格执行操作规程和技术规范，定期进行检查，发现问题及时解决。

5、电脑室管理人员在启动电脑、空调等设备时，先检查线路、插头的安全情况，使用结束时，要切断电源。

6、仪器保管员不准在仪器室里做易爆易燃剧毒的演示实验，易爆易燃剧毒物品坚持严格审批专人领用，多余回收，化学危险品室每周至少打开1~2次。

7、图书、打印室的保管员打开门窗时，要保持室内有人，人离开时，随时关好门窗，严禁火种入内。

8、教师要认真贯彻消防法规和《未成年人保护法》，认真执行消防制度，积极配合学校开展消防安全知识教育。组织学生活动，要认真考虑消防安全，确保未成年人不受火灾侵害。

三、应急措施

1校长是学校消防工作的第一责任人。一旦突然发生火灾，在学校的现场内，最高职位的干部为总指挥，负责组织灭火抢救工作。

2在教室里，一旦突然发生火灾，在场的任课教师为第一责任人，负责组织灭火抢救工作。

3在公众聚集场所发生火灾时，第一是组织撤离，师生要有秩序地离开，第二报警，第三组织灭火。

4保护现场，及时向有关部门汇报。

浦前中心小学

浦前小学消防安全应急预案

学校是教书育人的主要场所，人员密集，流动性大，而且学生大都是未成年人。因此，必须加强学校的消防安全检查，认真排除消防隐患。现根据上级部门的指示精神，结合我校的实际情况，并根据《中华人民共和国消防法》，特制定如下消防火灾应急疏散预案：

一、成立学校消防火灾指挥小组

1、组  长：缪亚芬

2、成  员：吴珍霞 陈伟法 陈慧霖 曹烨 徐静芬 王艳华 朱华芳 徐丽华  曹志伟

二、主要职责

1、学校的校长全面负责学校的消防安全工作，其中学校消防火灾指挥小组的副组长为防火负责人。

2、消防火灾指挥小组要认真执行消防法规、规章，主持制订各部门、各单位的消防安全制度和防火安全责任制，实行目标管理，逐级落实。

3、建立健全防火制度和安全操作规程。

4、对全体师生员工进行防火宣传教育，普及消防知识，提高防火意识；制定对教职工的消防安全评价措施。

5、进行经常性的防火安全检查，防止和消除安全隐患。

6、完善消防设施，配备消防器材，改善消防安全条件。

7、确定重点防火部位，组织制定灭火方案，落实安全管理措施。

8、组织本单位的消防灭火工作，追查处理火警事故，协助调查火灾原因。

9、火灾发生时，要冷静的组织师生快速有序的逃离现场。

10、及时、详细、准确的上报火灾情况，认真传达和执行上级的指示。

三、防火巡查职责

保安、门卫每天至少进行一次防火检查，检查的主要内容包括：

1、火灾隐患和隐患整改情况以及防范措施的落实情况；

2、疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

3、消防车通道和消防水源情况；

4、消防设施、器材配置是否有效，消防安全标志是否完好；

5、有无违章用电，用火情况；

6、防火巡查和记录情况；

7、其他需要检查的内容。

后勤部门要每日进行防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次，防火巡查人员应当及时纠正消防违章行为妥善处置火灾隐患，无法处置的应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警，通知人员疏散，及时扑救。防火巡查人员应当填写巡查记录。

四、火灾处理职责

发现火灾：

一旦学校发生火灾，首先要切断电源开关，并立即指派行政值班人员向“119”火警报警，并同时报告防火总指挥及所有教师迅速到达火灾现场。具体方案如下：

1、首先调动学校保卫人员做好火灾现场的安全警戒工作，禁止无关人员入内；

2、各班教师负责本班学生的疏散工作，学生从教学楼两边楼梯疏散；

3、指派专人在门口迎接消防车，并负责带到现场；

4、积极协助领导组织人力物力进行灭火，使火灾损失减少到最低限度；

5、迅速组织教职员工配合消防队做好灭火及其它工作。

灭火后行动措施：

1、积极配合公安消防大队做好火灾现场调查取证，查清火灾原因；

2、做好火灾现场的清理工作；

3、吸取事故教训，在全校进行学习消防法规的宣传教育工作；

4、做好消防器材的补充完善、修复工作。

五、消防经费和奖惩

1、将消防经费纳入学校年度经费预算，消防经费的使用坚持专款专用，统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。任何部门和个人不得挤占、挪用消防经费。

2、将消防安全工作纳入校内年终考核内容，对在消防安全工作中成绩突出的部门和个人给予表彰奖励。

3、对未依法履行消防安全职责，违反消防安全管理制度，或者擅自挪用、损坏或破坏消防器材、设施等违反消防安全管理规定的，学校当责令其限期整改，给与通报批评；对直接负责的主管人员和其他直接责任人根据情节轻重给予相应的处分。涉及民事损失、损害的，有关责任部门和责任人应当依法承担民事责任。

4、违反消防安全管理规定或者发生重特大火灾的，除依据消防法的规定进行处罚外，学校取消其当年评优资格，并按照国家有关规定对有关人员依法予以处分。

浦前小学