浦前小学防火巡查和检查制度

为确保学校消防安全，防止火灾事故的发生，做到早发现、早报警、早处理，把火灾损失降低到最低限度，特制订防火巡查制度如下： 1、本着“谁主管，谁负责”原则，明确防火巡查的责任部门、责任人和职责。各处室安全值班人员在下班后必须仔细进行安全检查，关闭水电气等。 2、学校应当每日进行防火巡查，并加强夜间防火巡查。学校值班人员在值班期间仔细检查各部位，尤其是防火重点部位，发现事故苗头及时处理并向学校领导汇报。 3、总务处指定专门的检查人员，要应经常巡查学校的辖区，经常检查消防器材和设施，使之处于良好的备用状态。防火巡查应包括下列内容：用火、用电有无违章情况；安全出口、疏散通道是否畅通；安全疏散指示标志、应急照明是否完好；消防设施、器材是否在位、完整；消防安全重点部位的人员在岗情况；其他消防安全情况。 4、防火检查应定期开展，各岗位应每天一次，各部门应每周一次，学校应每月一次。学校每月由主要领导带队，学校办公室、总务处、德育处、教导处负责人参加，对学校进行消防安全检查。对检查出来的火险隐患应及时整改，不能及时整改的应落实好防范措施。 5、重大节日、寒暑假前由分管校领导带队，各处室主要负责人参加对全校进行消防安全大检查。 6、重大活动开始前必须对活动场所进行一次防火安全检查，对用电负荷等进行核实，应急照明是否完好，通道是否畅通，消防器材是否齐备，必须指定专人打开疏散门，防止群死群伤事故的发生。 7、学校设立防火员，经常巡查全校公共部位、消防重点部位、重点实验室等，发现火险隐患及时处理和向部门领导汇报。对于重大火险隐患应下发火险隐患通知书，责令其限期整改。 8、防火员经常检查和维护全校公共部位的消防器材和设施，使之处于良好的备用状态。防火巡查和检查时应填写巡查和检查记录，巡查和检查人员及其主管人员应在记录上签名。巡查、检查中应及时纠正违法违章行为，消除火灾隐患，无法整改的应立即报告，并记录存档。 9、防火检查的内容应当包括：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；消防车通道、消防水源情况；灭火器材配置及有效情况；用火、用电有无违章情况；教职工消防知识的掌握情况；消防安全重点部位的管理情况；易燃易爆危险物品的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；消防值班情况和设施运行、记录情况；防火巡查情况；消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；其他需要检查的内容。