| 检查内容 | 检查情况 | 整改建议 |
| --- | --- | --- |
| 安全台帐 | 完善了各种安全工作制度，能及时做好相应的工作台帐。 | 继续及时做好台帐 |
| 设施安全 | 没有异常情况 |  |
| 校舍安全 | 自八十年代初建设一栋教学大楼（三层）：北教学大楼。由于当时要求不同，二楼及三楼水泥栏板高度都不满1米，在现在看来显得不够安全。 | 为全面确保学生的安全，建议外加不锈钢或其他防护栏。 |
| 食堂卫生 安全 | 持证上岗，严格把好采购关及验收关，做好日常卫生整理工作，防蝇防尘设施到位，做到环境整洁，做好食堂熟菜二十四小时留样制度。熟食间不符合标准。 | 更进一步把好食品卫生关。调整熟食间布局。 |
| 出租房屋 安全 | 与出租房屋承租人签订了安全用火、用电、消防安全责任状，明确了承租人的责任与义务。并能督促承租人做好日常安全工作。教育彩印厂的职工宿舍设在二楼，仅有一楼梯，如发现紧急情况，难以疏散。纸类物品乱堆放在外，也存在不安全隐患。 | 要求整改。 |
| 检查人 | 校安全领导小组成员 负责人：薛文兴 2008年4月22日 |  |

兰陵小学安全检查情况表