常州市解放路小学

配电房消防安全管理制度

1、配电是学校师生教学,生活用电的控制中心,工作人员必须具有高度的责任心,认真管理好配电房。
2、严格实行值班,定期检查制度,常年保证机械运行性能良好,确保学校供电正常,预防停电事故的发生。
3、非工作人员不准带入该房内,不准他人随便摆弄供电,注意保养,爱护公物。
4、房内保持整洁有序,门窗防护设施完好,专人负责关锁门窗。
5、配电房按规定配有消防器材,工作人员定期检查性能,学会使用,妥善保管。