- 常州市解放路小学图书馆消防安全管理制度

1、切实加强工作人员的责任心，加强防火安全教育，落实安全防火的各种规章制度，确保国家财产的安全。

2、馆内应按规定配备灭火器，并定期更换

3、安全用电，室内不准私拆和安装电线。

4、照明线路及电器设备必须由电工负责安装。

5、禁止吸烟，防止一切火灾隐患，把火灾事故消灭在萌芽状态。

6、馆内不准使用取暖器，电炉等有明火的用电器。

7、下班后关锁好门窗，关闭一切用电器电源。

8、负责工作人员应会正确使用灭火器，会报119火警。

- 常州市解放路小学档案室消防管理制度

1、切实加强档案工作人员的责任心，加强防火安全教育，落实安全防火的各种规章制度，确保档案的绝对安全。

2、室内应按规定配备灭火器，并定期更换。

3、安全用电，室内不准私拆和安装电线路。

4、照明线路及电器设备必须由电工负责安装。

5、室内禁止吸烟，其他任何人未经工作人员同意不得随便进入档案室，防止一切火灾事故的发生。

6、室内不准不准使用取暖器，电炉等有明火的用电器。

7、下班后关锁门窗，切断一切电器开关。

8、档案室工作人员应会正确使用灭火器，会报119火警。

- 常州市解放路小学文印室消防安全管理制度

1、切实加强工作人员的责任心，加强防火安全教育，落实安全防火的各种规章制度，确保国家财产的安全。

2、馆内应按规定配备灭火器，并定期更换

3、安全用电，室内不准私拆和安装电线。

4、照明线路及电器设备必须由电工负责安装。

5、禁止吸烟，防止一切火灾隐患，把火灾事故消灭在萌芽状态。

6、文印室不准使用取暖器，电炉等有明火的用电器。

7、下班后关锁好门窗，关闭一切用电器电源。

8、负责工作人员应会正确使用灭火器，会报119火警。