常州市解放路小学

实验室、专用教室消防安全管理制度

1、实验室、专用教室成立安全领导小组，负责安全防火工作，落实到人。

2、实验室、专用教宝楼梯、消防通道和紧急出口应保持畅通，不得在通道堆放杂物。

3、 电气线路、导线类型和绝缘强度必须符合设计要求，并安装自动保护装置，不得乱拉乱接临时线路。

4、实验室、专用教室内严禁烟火、明火取暖和明火照明。

5、有接地要求的仪器必须按规定接地。定期检查线路，测量接地电阻。

6、各室要根据实验室的性质及所使用设备的特点，配备必要的消防器材。实验室工作人员均应学会正确使用所配的安全器材。安全器材必须定期检查或更换，任何人不得随意搬动、拆改。实验室所配置的消防器材，有专人保管。

7、实验室、专用教室发生事故及案件要保护好现场，及时向有关部门报告，并迅速采取有效措施防止事态扩大，事后积极协助有关部门查情事故原因。

8、实验室、专用教室内一律不准吸烟。要经常检查室内电源设备，各种电气设备使用完毕一定要断开电源。下班后要断开室内总电源。

9、实验室、专用教室要定期检查仪器设备和线路，及时保养，排除仪器故障，消除隐患，严禁仪器带故障工作，严防损毁仪器设备，确保仪器处于良好工作状态。如有不安全因素应及时向学校后勒领导报告，采取措施及时消除。大型仪器设备应有专人负责。

10、如有违反上述规定，发生责任事故，造成伤亡或重大经济损失，应追究当事人和有关人员的责任，并严肃处理。

11、下班或节假日要例行安全检查，关闭电源、水源，关锁门窗。