| 学 校 名 称 |  | 常州市新北区春江幼儿园 |
| --- | --- | --- |
| 消火栓 | 数 量 | 21个 |
|  | 通水情况 | 一切正常 |
| 灭火器 | 数 量 | 33个 |
|  | 药粉期限 | 2年 |
| 电器电路是否老化 |  | 没有 |
| 是否有大功率电器使用(如电热毯、电吹风、取暖机及热得快等) |  | 没有 |
| 应急通道标志是否齐全 |  | 是 |
| 应急通道是否畅通 |  | 是 |
| 易爆易燃物品是否妥善保管 |  | 是 |
| 消防通道是否畅通 |  | 是 |
| 有无固定式不可开启铁栅栏 |  | 没有 |

新北区学校消防安全专项检查登记表

2013年 4 月 28  日

检查组长: 赵腊美            检查组成员:刘亚美  倪元美