春江幼儿园安全检查记录表（4月）

| 日期 | 检查内容 | 检查情况 | 检查人 | 维修情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013.4.1 | 幼儿园大型玩具、各活动室、专用教室、幼儿园周边、厨房 | 厨房的煤气管需要用绳子系好并悬挂于灶底。 | 倪元美 刘亚美 | 立即整改好。 |
| 2013.4.8 | 幼儿园大型玩具、各活动室、专用教室、幼儿园周边、厨房 | 正常 | 倪元美 刘亚美 | 无 |
| 2013.4.15 | 幼儿园大型玩具、各活动室、专用教室、幼儿园周边、厨房 | 毛毛虫的头部的螺丝松掉。 | 倪元美 刘亚美 | 立即整改 |
| 2013.4.22 | 幼儿园大型玩具、各活动室、专用教室、幼儿园周边、厨房 | 正常 | 倪元美 刘亚美 | 无 |

春江幼儿园安全检查记录表（3月）

| 日期 | 检查内容 | 检查情况 | 检查人 | 维修情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013.3.4 | 幼儿园大型玩具、各活动室、专用教室、幼儿园周边、厨房 | 大型玩具的链锁坏了。 | 倪元美 刘亚美 | 保安立即修好。 |
| 2012.3.11 | 幼儿园大型玩具、各活动室、专用教室、幼儿园周边、厨房 | 一切正常 | 倪元美 刘亚美 | 无 |
| 2012.3.18 | 幼儿园大型玩具、各活动室、专用教室、幼儿园周边、厨房 | 木质滑滑梯的铁钉冒起。 | 倪元美 刘亚美 | 倪元美立即修好。 |
| 2.12.3.25 | 幼儿园大型玩具、各活动室、专用教室、幼儿园周边、厨房 | 大型玩具的滑杆折断。 | 倪元美 刘亚美 | 请小戴立即焊接好。 |