常   州   市

学校水量平衡分析书

第   1  次

学校名称：常州市武进区横山桥中心小学

测定日期：     2013. 6

一、学校概况

| 学校名称 | 横山桥中心小学 | 法定代表人 | 周月萍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 | 横山桥镇革新路 | 所在区、县 | 武进区 |
| 学校用水管理部门 | 总务处 | 占地面积 | 64165平方米 |
| 联系人 | 周荣青 | 联系电话 | 13401691102 |
| 水源类型 | 自来水 | 年新水量 | 0.3571 |
| 学生人数 | 1961 | 年上课天数 | 72 |

二、测试期间新水量情况表

日期：2013.6.3

| 序号 | 计量级别 | 装表地点 | 抄见数 （m3） | 底数 （m3） | 实用数 （m3） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 进水管 | 53335 | 53288 | 47 |  |  |
|  | 水量合计 |  |  |  | 47 |  |  |
|  | 二级 | 南门卫 | 170.8 | 170.1 | 0.7 |  |  |
|  | 二级 | 综合楼 | 1710 | 1703 | 7 |  |  |
|  | 二级 | 真知楼男厕 | 1289.8 | 1285.6 | 4.2 |  |  |
|  | 二级 | 真知楼女厕 | 1864.1 | 1858.7 | 5.4 |  |  |
|  | 二级 | 真人楼男厕 | 1170.6 | 1165.2 | 5.4 |  |  |
|  | 二级 | 真人楼女厕 | 921.1 | 916.9 | 4.2 |  |  |
|  | 二级 | 真味楼南 | 1031 | 1025 | 6 |  |  |
|  | 二级 | 真味楼东北 | 90.4 | 89.6 | 0.8 |  |  |
|  | 二级 | 真味楼北1 | 2.7 | 2.7 | 0 |  |  |
|  | 二级 | 真味楼北2 | 405 | 403 | 2 |  |  |
|  | 二级 | 真味楼厕所 | 439.5 | 432.7 | 6.8 |  |  |
|  | 水量合计 |  |  |  | 42.5 |  |  |
| 二级水表计量率 |  | 90.4% | 用水设施综合漏损率 |  |  | 9.6% |  |

三、用水计量统计表

| 水表计量 | 一级水表 | 二级水表 |
| --- | --- | --- |
| 应装数（只） | 1 | 11 |
| 已装数（只） | 1 | 11 |
| 安装率（%） | 100% |  |

四、用水管网静态检漏表

| 时间及 漏失量 类别 | 测试 时间段 | 总表抄见数 | 总表底数 | 漏损量（m3） | 漏损率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静态法测试 |  |  |  |  |  |
| 专业部门测漏 | 测试日期 | 情况说明：每天下午6点关总阀，早上5:30开阀 |  |  |  |

五、节水型器具安装表

| 类 别 | 应装数（只） | 已装数（只） |
| --- | --- | --- |
| 节水型水嘴 | 140 | 140 |
| 厕所用水 | 84 | 84 |
| 其他用水 |  |  |
| 合 计 | 224 | 224 |
| 节水型器具安装率（%） | 100% |  |

六、水平衡分析汇总表

| 指 标 | 实 绩 |
| --- | --- |
| 新水量（立方米） | 47 |
| 一级水表安装率（%） | 100% |
| 二级水表安装率（%） | 100% |
| 二级水表计量率（%） | 90.4% |
| 用水设施综合漏损率（%） | 9.6% |
| 学生人数（人） | 1961 |
| 生均日新水量(升/人日) | 3571000/72/1961=25.29 |
| 节水型器具安装率（%） | 100% |