解放路小学教育集团食堂防火防爆应急预案

为了减小火灾的影响，有效抢救受伤人员和减少财产损失，特制订如下应急预案：

一、领导小组：

学校指挥系统建立安全工作领导小组，负责监督各部署安全工作；工作实

行统一指挥，同时依法实行单位法人代表负责制，必要时请求消防部门支援。

组  长：校长——潘晨阳

副组长：副校长——吴佳伟（香梅） 余华琴

组  员：周振兴（香梅）孙立勋 眭平乐 郭惠兰 食堂工作人员

二、紧急状况响应步骤：

1．食堂有关负责人随时提醒安全防患意识，检查灭火器使用效果并通知采购员及时购买或充药。

2．袁顺英、周全珍（香梅）在发生火灾、爆炸后，应大声喊：“起火了！起火了！”并判断火势。如果火势在可控范围内，潘秋海、刘小忠、夏德军（香梅）立即拿来灭火器和消防栓实施灭火。现场工作人员立即展开扑救防止火在蔓延，把火灾消灭在萌芽状态，并立即通知学校各部门；

3．安全领导小组立即到现场组织扑救，并拨打119报警；

4．周振兴（香梅）孙立勋负责报警，一定要讲清发生火灾的部署、着火的材料、大概面积并留下报警人的电话；

5．拨打119报警后，报警人到校外马路上等候消防车的到来并做好向导工作；

6．接到报警后，立即通知医务室人员到达现场组织抢救；

7．后勤保障部组织人员按照疏散路线及时疏散留在现场的工作人员；

8．后勤保障部安排人员管理现场，预防趁乱偷盗行为的发生；

9．周振兴（香梅）孙立勋随时与领导小组保持联系，如需送往医院治疗立即通知司机；

10．冯建良、吴小英（香梅）负责发生火灾后立即切断电源，以防止扑救过程中造成触电；燃气泄露要立即关闭总阀，防治二次灾害；

11．在火灾现场如有易爆物质，首先转移该物质以防止爆炸的发生；

12．如电器起火应首先切断电源再组织扑救；

13．如精密仪器起火应使用二氧化碳灭火器进行扑救；

14．如油类、液体胶类发生火灾应使用泡沫或干粉灭火器，严禁使用水进行扑救；

15．在扑救燃烧产生有毒物质的火灾时，扑救人员应该佩戴防毒面具后方可进行扑救；

16．在扑救火灾的过程中，始终坚持救人第一的原则，严禁因抢运物资而置生命于不顾；

17．对伤者实施急救措施后，立即送往医院治疗；

18．值班人员坚守岗位，认真负责、做好下情上达工作，对事件发展情况，所采取的措施，存在的问题，要认真做好记录，直至事件完全解决；

19．后勤保障部负责发生事故的部署、事故原因进行调查、评价并提出相应的解决方案；

- 事件发生、处理的全过程和预防的方案及时向有关部门汇报。

2013年9月