天宁区解放路小学教育集团安全教育制度

为确保学校教职工和学生树立正确的安全意识，了解必要的安全知识，特制订本制度。

1、校园安全教育要以学生为主，同时对教职员工开展安全教育。

2、校园安全教育应包括以下内容：

（1）交通安全教育；

（2）消防安全教育；

（3）饮食卫生安全教育；

（4）用电安全教育；

（5）实训和社会实践活动安全教育；

（6）校内及户外运动安全教育；

（7）防地震及其他自然灾害的安全教育；

（8）网络安全教育；

（9）防中暑、防煤气中毒、防受侵害等安全教育；

（10）紧急情况下撤离、疏散、逃生等安全防护教育；

（11）心理健康教育；

（12）突发情况救治常识等教育。

3、每学期集中组织教职工认真学习各种安全知识不少于两次，强化教职工安全意识。

4、根据校园安全教育范围，每学期制定针对学生安全教育的专题课程计划，并将安全教育内容纳入学校整体课程计划，每月对学生进行不少于一次的安全教育。

5、明确安全教育目标：使学生树立法制观念和社会公德意识，自觉维护公共安全，懂得运用法律法规保护自己的合法权益；掌握紧急状态下自救自护的基本方法，具备一定的抵御暴力侵害能力。

6、根据有关法规和学校的布局状况，在公安、消防等部门的指导下，制定应急疏散预案，并组织师生进行应急撤离、疏散、逃生演习，每学期进行应急疏散演练不少于2次。

7、根据地域、环境特点，把放假前、开学初、冬夏季来临前作为安全教育的重要时段，利用校园网站、宣传橱窗、宣传标语、国旗下讲话等各种形式，重点对学生进行交通安全、饮食卫生、校内外活动安全和防中暑、溺水、煤气中毒等方面的专题教育，并传授发生意外事故的自救、自护知识和基本技能。

8、利用每年的全国中小学生“安全教育日”、全国“安全生产月”等活动契机，有针对性开展形式多样的安全主题宣传教育活动。

9、进一步加强家校联系，取得学生家长的配合，共同做好学生心理健康教育和心理障碍的疏导工作。

10、加强校园安全法制文化建设，充分发挥校外法制副校长和本校园教师的作用，利用学校各种宣传阵地和设施，开展安全法制教育。安全法制教育课必须做到有计划、教材、教师、课时“四落实”，进一步健全和完善稳定长效的安全法制教育机制。

天宁区解放路小学教育集团学生请销假管理制度

为了维护学校正常的教育教学秩序，确保学生学习生活、学校管理工作正常进行，规范学生请假行为，现根据《小学生守则》、《中学生守则》、《中小学生日常行为规范》的要求和学校的具体情况，特制订如下制度：

一、总则

学生在校学习期间应严格遵守《小学生守则》、《中学生守则》、《中小学生日常行为规范》中的各项规章制度，努力学习，做到不无故缺勤。

二、请假规则

1、请假分为病假、公假和事假三种。

病假：因学生本人身体健康原因无法按时参加教学活动或集体活动而提出的请假。

事假：因学生本人或家庭的重大事件而无法参加教学活动或集体活动而提出的请假。一般情况下，学生不得请事假。

公假：因参加省、市、区及学校开展的各种活动，并经学校有关部门证实后确实无法参加教学活动或集体活动而提出的请假。

2、学生因以上不能参加教学活动或集体活动，必须办理请假手续，否则按旷课处理。

3、无论请假时间长短，必须履行请假程序。

4、请假人应是学生本人或其监护人。学生本人请假限当时人在学校，此时老师和领导要与监护人取得联系核实情况。

5、同学一般不可代为请假。如果出现同学代为请假的情况，老师和相关领导要认真核实。

三、准假权限

1、三天内（含三天）的请假，由班主任审批。

2、三天以上，五天以内（含五天）的请假，班主任签署意见后由德育分管中层领导审批。

3、五天以上的请假，班主任签署意见后由德育分管校级领导或校长审批。

4、考试期间（包括补考、阶段性考试等）学生一般不得请假，如遇特殊原因（如病假等），无论请假时间长短，班主任签署意见后报德育分管校级领导或校长审批。

5、学生干部无权准假。

四、请假的原则：

1、事先请假的原则：不管何种原因的请假，必须事先得到相关老师或领导的批准。

2、书面请假的原则：请假一般情况应采用书面的形式，特殊、紧急情况可采取电话、QQ等其他形式先请假，特殊、紧急情况结束后应以书面形式补假。

五、请假程序

学生不在校时的请假：

- 监护人一般应事先采取书面的形式向相应的老师或领导请假。

- 请假条应注明请假人基本信息：姓名、性别、班级、理由、请假时间长短、监护人联系电话等。

- 请假应提供相应的证明材料。（因病等特殊、紧急情况除外，因病等特殊、紧急情况可事后提供病历卡等相应证明材料。）

- 如事情或病情比较紧急可采取电话、QQ等其他形式先请假，事后书面补假并提供病历卡等相应证明材料。

学生当时在校时的请假：

- 学生当时在校时的请假可由学生或学生监护人提出。

- 班主任不在学校或一时找不到班主任，可向该班级任课教师请假。（班级任课教师准假权限同班主任）

- 如在校时学生提出请假，相关老师和领导必须马上联系监护人核实情况并通知监护人到校接孩子。

- 在校上课期间请假，应由家长到校接走或持学校统一印制并由班主任签字的《出门凭条》，门卫见凭条认真审查，方可出门。学生出门所持的《出门凭条》，门卫应妥善保管。

- 一般情况应提供书面请假条和相关证明，因病等特殊、紧急情况可事后提供请假条、病历卡等相应证明材料。

六、销假

1．请假期满，学生必须及时到班主任及相应审批领导处履行销假手续。

2．逾期不能销假的学生，必须提前履行续假手续。

七、其它

1．各班应执行每天点名制度，及时发现缺席、迟到、早退和旷课的学生，并做好记录，班主任应第一时间告知家长。

2．如因执行本制度不力，造成不良后果，学校将追究有关人员责任，并严肃处理。

天宁区解放路小学教育集团危险品管理使用制度

为了确保学校危险品的安全使用和规范管理，消除危险品的安全隐患，特制订本制度。

1、本制度所指危险品，主要指教学大纲所列实验教学中所用到的六种：易燃②易爆品③有毒性物品④强氧化性物品⑤强腐蚀性物品⑥放射性物品

2、危险品应存放在专用危险品库中，危险品库内应有若干专用柜，以存放危险物品，危险品库应有通风、防火、防爆、防毒、降温、防潮、避光、防静电等安全设施。

3、危险品使用应有专用登记记录，出入库时间、品名、规格、保质期、过期后作相应处理、领用人等相应信息均应登记齐全。

4、危险品的取用要经主管负责人批准，定量取用。使用要严格遵守操作规格，加强安全防护。危险品的使用全过程应由相关教师全程负责，不可由学生代劳。

5、对于危险品，要做定期检查，要求包装完好，标签齐备，标志明显。实验中的废水、废液、废包装以及其它残存物，应作妥善处理，不得乱扔乱放，以防发生事故。

6、危险品库（柜）要有专人负责，并建立双人、双锁管理制，无关人员不得进入危险品库。

7、支领、取送、使用上述危险品时不准吸烟，危险库内严禁明火。

8、对违反本制度的有关人员，视情节轻重给予批评教育或处分。

## 天宁区解放路小学教育集团消防安全管理制度

为加强学校消防安全工作、保护师生的生命及财产安全，把消防安全工作纳入学校的日常管理工作之中，现特制定以下消防安全管理制度。

1、加强学校师生的防火安全教育。按《消防法》的要求，做到人人都有维护消防安全、保护消防设施，预防火灾，报告火警的义务。要做到人人都知道火警报警电话119，人人熟知消防自防自救常识和安全逃生技能。

2、保障学校内的各种灭火设施的完好。做到定期检查、维护、保证设备完好率达到100%，并做好检查记录。

3、教学楼、办公楼等安全出口、疏散通道保持畅通，安全疏散指示标志明显、应急照明灯完好。

4、学校学生聚集场所不得使用耐火等级低的材料装修。

5、学校易燃、易爆的危险实验用品，做到专门存放、由实验员两人同时加锁开、关负责保管，在室内必须有灭火器。在使用易燃、易爆化学药品做实验时，教师必须在做实验前向学生讲清楚注意事项，并指导学生正确使用，防止火灾事故发生。

6、学校图书室、机房等场所严禁吸烟及使用明火，下班后教师要查看无异常情况后及时关好门窗，确保安全。

7、消防栓、防火器材等消防设施，要人人爱护。任何人不得随意移动和损坏，违者要严肃处理。

8、学校加强用电安全检查，必须经常对校园内的用电线路、器材等进行检查，如发现安全隐患，要立即进行整改、维护、确保安全。

9、学校内居住的教职工，必须以身作则，并且教育家属及子女做好安全防火工作。

10、学校内住户使用煤气，要掌握正确使用方法，注意防漏气、防爆、防火，使用后要关好气阀，确保安全。

11、学校食堂必须使用合格的炉灶及压力容器等，要定时检查，特种作业人员要持证上岗，严格按操作规程操作，液化气瓶罐与灶头有条件应分室存放，无条件也应有5米的安全距离，严防事故发生。

12、学校对因无视防火安全规定而造成不良后果者，要从重处罚，直至追究法律责任。

附：文印室消防安全制度

档案室消防制度

图书室消防安全制度

财务室消防安全制度

实验室消防制度

资料室防火安全制度

计算机室安全消防管理制度

## 教学区消防安全制度

文印室消防安全制度

为保证学校文印室的消防安全工作，本着“预防为主，防消结合”的原则，特制定文印室消防安全工作制度：

1、文印室工作人员要高度重视消防安全工作。有专门的消防安全责任人，负责文印场所的安全消防工作。

2、要配备相应的消防器材，经常检查，妥善保管。文印室每月进行安全检查时应以消防安全为重点，发现隐患及时整改。工作人员应爱护文印室内的灭火设施，并学会使用消防器材。

3、机器、设备摆放的间距不得小于50厘米，电源线以及相应的匹配线的连接与摆放必须符合安全要求。

4、对电脑、打印机、扫描仪、一体化印刷机等设备的使用，必须实行专人使用，并严格遵守操作规程。

5、禁止吸烟，严禁乱扔杂物或存放与本室工作无关的物品。文印室工作人员要尽职尽责，每日清理作废的纸张、油墨等易燃物品，确认无任何火灾隐患并切断电源方可离岗。

6、禁止与本室无关的人员随意进入。

档案室消防制度

1、档案室内严禁存放易燃易爆物品，严禁吸烟及明火。

2、电源开关和照明设备与书架、资料、档案柜必须保持符合安全规范的距离，照明设备的功率不得大于有关安全技术规范要求。

3、档案室内应设置灭火器具。爱护保养好消防器材，并定期检查档案安全防火情况。会使用灭火器材、会扑救初起火灾。同时及时报告有关部门。

4、库房档案门窗应设置防盗设施。

5、下班前，须将档案材料放入档案柜内锁好，不得堆放在办公桌
上。用过的废纸屑要及时处理，不准积压。

6、下班前，工作人员要认真检查，必须切断电源、开关、水源、锁好门窗。发现问题及时解决或报告领导。

图书室消防安全制度

图书室是学校重点防火单位，为确保消防安全，贯彻“谁主管，谁负责”的精神，特制定消防制度如下：

1、图书室内严禁吸烟。

2、室内灭火器材设备必须严格管理，分布各处的器材不得随意移动，定期检查消防器材，发现过期失效的要及时更换。

3、下班前工作人员要认真检查，拔掉电源插头、断电、关灯、关机，查出事故隐患，要及时上报后勤部门联系维修。

4、室内工作人员不得私接电线或安装电器设备，如确因工作需要，要找后勤部门负责解决。

5、严禁使用电炉和煤等火源取暖，严格禁止使用明火，严防火灾发生。

财务室消防安全制度

1、树立防火工作人人有责的意识，会计室负责人做好防火工作。

2、严禁使用明火、电炉，电器设备的安装和使用必须符合防火规定。

3、本室工作人员必须定期对所属范围进行安全检查，如发现不安全因素，及时进行整改。

6、工作人员离开室内要做到及时关锁门窗，及时关闭电源。

4、会计室内一律禁止吸烟，禁止堆放易燃废纸废物。

5、不得随意挪动室内消防设施，发现消防设施损坏及时告知相关责任人，及时更换。

7、发现火警及时报告，并安全保护好财务资料。

实验室消防安全制度

1、建立健全防火安全制度和防火安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案，设置防火安全标志。

2、严格化化学品的管理和使用，必须专库贮存，随用随领手续；少量化学危险药品，必须由专人负责保管，存放于金属柜中。

3、严格超负荷用电；电炉必须确定位置，定点使用，周围不得有易燃易爆物品，使用电烙铁必须放置于不燃支架是，用后及时拔掉插头；离开实验室必须切断总电源。

4、容器内的化学药品，必须要有标签标记，发现异常或有疑问，要及时检查验证，不得随意丢放；有毒物品要集中存放处理。

5、实验台不得存放任何与实验无关的化学药品，更不能放置盛有浓硫酸与易燃易爆物品的容器。

6、各种气体钢瓶必须远离火源，放置于阴凉和空气流通处。

7、配足灭火器材，并能熟练操作使用。

8、下班前，工作人员必须要认真检查实验室安全状况，必须切断电源、开关、水源、锁好门窗，方可离开。

资料室防火安全制度

1、非本室人员，未经许可，不得进入。

2、严禁吸烟，不准使用明火。

3、保持通道畅通，走道严禁堆放物品。

4、资料室，电灯与资料柜保持一定的距离。

5、室内保持整齐清洁，废纸随时清理不准堆放。

6、管理人员下班前要进行安全检查，断电源、关好门窗、锁好门。

7、配齐消防器材，做到可靠、有效、会使。

8、资料室防火安全坚持谁主管、谁负责的原则，责任到人。

计算机室安全消防管理制度

1、根据“谁主管，谁负责”的原则，网络中心机房安全消防工作具体由机房管理员负责。

2、机房内按规定配足灭火器，并定期更换。

3、机房内严禁吸烟和使用电炉，不得随意用水。在夏季空调开放期间，应经常检查空调冷凝水管和窗户，以防止水流入机房。

4、室内要保持清洁，废纸要随时清理，机房内不得堆放易燃物品。

5、机房内的电源和插座为机房设备专用，非机房设备不得使用机房电源。

6、计算机主机及显示器等设备不得任意拆开，修理需请专业人士 。

7、机房内一旦发生火情，应立即采取应急措施灭火，同时报警。

8、中心机房内不准外人随意出入，进入人员必须严格遵守安全消防管理制度。

9、下班前，机房管理员必须要认真检查计算机室安全状况，必须切断电源、开关、水源、锁好门窗，方可离开。

## 教学区消防安全制度

1、学校消防负责人要定期组织消防安全的指导教育，并落实专项经费配备配齐各种消防设施、器材。

2、学校应对师生进行消防安全教育，严格禁止学生在教室内点明火、点蜡烛等，教育师生爱护消防设施。定期对本校园教室进行消防安全检查，并向本校园消防安全负责人汇报检查情况。

3、学校值班教师在教学时间段内，应对教学区进行消防安全检查和巡逻，发现问题及时汇报并处理。

4、学校教室内开展易引起火灾的教学实验、使用电器设备的各课任老师应在课前认真做好仪器设备的安全情况检查，并有责任做好学生的安全教育工作。教育教学过程中各课任教师为第一责任人，一旦引起消防安全事故，应按紧急事故预案程序进行妥善处理。

5、 学校应定期做好各教室内的电器设备、开关线路等易引发火灾事故点的消防安全检查，发现问题及时上报、及时处理，因技术等特殊原因不能及时处理的应悬挂醒目的警示标志或停用该教室，启用其它教室。

天宁区解放路小学教育集团舍建筑物安全检查制度

为了确保学校师生的安全和校舍建筑物的安全使用，特制订本制度。

1、凡学校教职工都要树立安全意识，密切关注校舍及其他建筑物的安全使用情况，如发现异常情况，必须第一时间报告校园领导，对使用的校舍建筑物有责任做好安全督查工作。

2、校舍建筑物安全检查工作要做到定期性、 经常性与季节性、突击性相结合的方法进行，做到制度化、规范化、严格化。经常性工作指每学期开学前必须经校园安全领导小组进行检查并确认无任何安全隐患后方可让学生到校上课。平时每月都要定期检查校舍等建筑物的安全情况，随时关注情况变化，认真做好记录备案。季节性工作指上半年雨季（汛期）前和下半年冬季大风、大雪前的安全检查工作。突击性工作指上级有关部门及本校园组织的各项有关校舍建筑物安全检查工作。

3、校舍建筑物安全检查的范围应包括校园使用的所有房屋（含租用、借用），主要包括校园教学用房、办公用房、生活用房、以及道路、围墙、配电房、仓库、车棚等各项建筑设施。各种辅助建筑设施，校园舍内的用电线路、电器等，涉及师生人身安全的固定性物品。

4、校舍安全检查工作过程中要做到全面、细致，不漏检一个地方、项目，不漏检死角。（附检查内容）

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 校舍等建筑 | 1、屋面有无渗漏、悬挂等异常现象； 2、墙面有无裂缝、倾斜、脱落等异常现象； 3、顶棚粉刷层及吊顶有无剥落等异常现象； 4、外贴墙砖有无风化、开裂、脱落等异常现象； 5、屋顶挂瓦、檐口风板有无脱落、悬挂等异常现象； 6、门窗连接、防脱落装置是否完好； 7、校舍墙体、梁、柱子有无下沉或断裂等异常现象； 8、校舍内外墙皮有无空鼓、脱落的危险等异常现象； 9、避雷装置有无锈蚀严重现象，接地是否可靠。 |
| 走廊楼梯 | 1、走廊栏杆是否牢固、高度是否符合校舍建筑标准； 2、楼梯扶手是否牢固； 3、楼梯井宽度超过20cm的防护措施有无异常； 4、楼梯间照明和应急灯光设置是否完备有效； 5、走廊地面是否防滑，台阶防滑措施有无异常。 |
| 围墙大门 车棚 | 1、围墙有无开裂、倾斜、晃动等异常现象； 2、大门门柱有无开裂、倾斜、现象，大门固定装置有无松动、脱落等异常现象； 3、车棚有无开裂（钢铁架有无锈蚀现象）、倾斜、晃动等异常现象。 |
| 水电路 | 1、配电房是否符合有关标准，电路是否整齐，有无线头裸露、乱拉乱接现象，配备的灭火器材是否有效； 2、教室插座有无保护装置，有无线头外露现象； 3、用电设备的固定装置是否有碰撞、松动、脱落现象； 4、水路管道、龙头是否完好，有无防冻措施。 |

5、一旦发现校舍等建筑物有安全隐患或危险迹象，应及时报告上级教育主管部门及相关部门，并组织有关技术人员到校园实地察看，提出相应安全防范措施。经安全鉴定确定为危险房屋的校舍建筑物立即封闭，停止使用。

6、校园后勤部门应对校舍建筑物进行经常性的维修保养工作，除特殊安全隐患需立即采取措施外，校舍维修应安排在暑假或寒假进行。维修计划应经校园行政研究同意并报上级主管部门批准实施，所有程序必须按《天宁区教育文体局校舍维修工程管理办法》执行。

- 天宁区解放路小学教育集团学生安全信息通报制度

一、学生出勤信息通报

1、学校实行《晨检制度》，每天早读由班主任（幼儿园由保健医生）负责进行班级学生的晨检工作，并及时上报学校总务部门。

2、上课期间学生出勤情况，由该节课任课教师负责，在规定的日志或考勤表中记载缺勤学生姓名，并在下课时向校园方汇报。

3、学校如发现有学生无故缺席，应立即与学生家长取得联系，了解学生缺勤原因，如学生家长电话号码因变更暂时联系不上，可采取直接上门或与其工作单位、家庭所在地社区、派出所联系等方式，并做好相应记录，以备将来用作相关依据。

4、如发生学生擅自出走的，学校配合学生家长了解情况，并在第一时间填写《天宁区学生出走情况报表》（见附件）上报情况并根据实际情况组织寻找。

二、学生事故信息通报

1、学校发生食物中毒、传染病流行、安全事故、刑事事故、师生非正常死亡事件等，立即启动相关应急预案，并将初步情况第一时间（5分钟内）向区教育文体局报告。

2、学校应根据现有条件和能力及时采取措施救护受伤害学生，以最快方式将伤者紧急送至附近医院救治，同时与学生家长取得联系。

3、学校成立调查小组迅速收集有关事故信息，并做好相应的记录，注意做好事故现场及有关证据的保存工作。

4、报告的信息必须是真实记录，经确认可公开发表的信息，公布事实时间、数字必须准确；事故原因要根据学校所掌握的信息公布。

5、刑事事件由学校与当地公安机关取得联系后，及时处理。如实向家长阐述事故经过，确系校园方责任不相互推卸。

6、公布的受伤情况以医院诊断结果为准，伤残等级以司法鉴定部门为准。

7、不清楚的事实，待有关方面调查后再公布；涉及学生及家庭隐私的，必须依法予以保护。做好伤害事故及处理工作的分析、总结、存档工作。

三、学校信息通报

1、学校要根据学校不同时期的作息时间变动，将学校规定的学生到校和放学时间通过学生本人或家访、电访、电子屏显示等方式，及时告知其监护人。

2、学校组织学生外出活动，学校要向区教育文体局申请，待批准后予以实施，学校提前通知或告示家长，征得监护人同意。

3、学校因组织活动需要调休的或需提前或推迟放学的，应该提前通知或告示家长。

4、学校建立学生特异体质和特定疾病监护人向学校告知制度，以便在教育教学活动中教师了解学生身体情况，合理安排其活动量。并有医院及与家长沟通记录等相关书面资料予以存档。

5、如果发现学生身体和心理出现异常状况等关系学生安全的信息，必须上报校园卫生保健室。第一时间告知其监护人的，同时送至附近医院救治。

6、学校某部位确有安全隐患的，应有相关部位警示告示，并由教师教育学生不准进入危险区域。

天宁区解放路小学教育集团安全警示制度

为了切实保障学生身心健康， 切实加强校园安全工作，建立和完善安全防范体系，保障教育教学工作顺利进行，特制定本制度。

一、安全防范警示

1、教育教学活动和生活设施、设备必须符合国家规定的安全标准。对设施、设备要进行定期检查，发现问题及时维修，确保体育活动场所、专用室、教室、食堂、走廊、扶梯等部位设施设备的安全。

2、学校应对在校学生进行必要的安全教育和自护自救教育；指导家长配合学校履行监护人的职责。

3、在实施教育教学活动中教师应做到：

（1）根据课程内容有针对性地对学生进行安全教育，认真履行告知、指导、监督等职责，遵守操作规程。

（2）严格按照课程标准安排学生的体育锻炼、综合实践等活动，不能随意安排超出学生一般生理心理承受能力的活动。

（3）对行为异常、体质特异的学生要进行个别教育和关心，并与其监护人沟通，共同做好相关工作。

4、校外活动事前向教育主管部门和相关部门申报，批准外出后，要对学生进行相应的安全教育并告知家长，制订详细的活动方案和应急预案。

二、对校园重点部位设置标志警示

1、校园舍及其它设施设备维修期间，必须做好必要的安全防范措施外，在施工区域设置安全警示标志，并增设防护栏。

2、校园配电间外显著位置必须设置安全警示标志。

3、校园有水池、河道的，应在水池、河道旁醒目处设置安全警示标志。

4、校园楼梯、走廊、活动区域等场所，应设置安全警示语或安全温馨提示语。

5、校园疏散通道、安全出口必须保持畅通，标识清晰。