中学生物实验仪器配备目录
	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完   高    初
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	计量仪器
	
	
	
	
	
	

	0101
	分析天平
	1/1000，100g
	台
	(1) (1)
	
	
	

	0106
	托盘天平
	200 g，0.2 g
	台
	50   50   2
	25   25     1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	通用仪器
	
	
	
	
	
	

	1005
	钢制黑板
	移动式，

1200mm×900 mm
	块
	(2)  (1) (1)
	2) (1)    (1)
	
	★

	1009
	离心沉淀器
	电动
	台
	6    6    1
	3    3      1
	
	★

	1011
	打孔器
	四件
	套
	1    1    1
	1    1      1
	
	

	1019
	仪器车
	
	台
	2    1    1
	1    1      1
	
	

	1102
	方座支架
	J1102型
	套
	15   15   2
	15   15     2
	
	★

	1105
	三脚架
	
	个
	50  50   50
	25  25     25
	
	

	1106
	试管架
	6孔
	个
	50  50   50
	25  25     25
	
	

	
	试管架
	10孔
	个
	30  30   30
	15  15     15
	
	

	
	多功能粉碎机
	
	台
	1    1
	（1）（1）
	
	

	
	紫外灯
	
	只
	1    1
	1    1
	
	

	
	喷雾器
	
	只
	1    1
	1    1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完   高   初
	
	

	2
	专用仪器
	
	
	
	
	
	

	
	传感器及数据采集器
	生物
	套
	2   2     1
	1    1   （1）
	
	★

	2701
	生物显微镜
	1000×
	台
	2   2     2
	2    2      1
	
	

	2702
	生物显微镜
	500×
	台
	50  50   50
	25   25    25
	
	

	2703
	双目立体显微镜
	40×
	台
	1   1     1
	1    1      1
	
	

	2705
	解剖镜
	20×，正像，工作距离50 mm
	台
	(25)   (25)
	(13)     (13)
	
	★

	2706
	放大镜
	手持，3×
	个
	50  2    50
	25   2     25
	
	

	2707
	数码显微图像系统
	CCD   带软件
	台
	1   1     1  
	1   1     (1)
	
	★

	2708
	解剖器
	七件，不锈钢
	套
	2   1     2
	2    1      1
	
	

	2709
	解剖器
	四件，不锈钢
	套
	50  50   50
	25   25    25
	
	

	2710
	解剖盘
	蜡盘，

140mm×250 mm
	个
	50       50
	25         25
	
	

	2711
	骨剪
	130mm，不锈钢
	把
	2         2
	1           1
	
	★

	2712
	双目生物显微镜
	1000×
	台
	2   2     1
	1     1     1
	
	

	2714
	恒温箱
	室温—60°C，±1°C
	台
	1   1     1
	1    1      1
	
	

	2715
	高压灭菌器
	小型
	台
	1   1     1
	(1) (1)   (1)
	
	

	2716
	接种箱
	带紫外灯
	台
	1   1     1
	(1) (1)   (1)
	
	

	
	接种针
	
	支
	30  30    2
	(15) (15)  (2)
	
	

	
	检气管
	
	个
	30   30
	15   15
	
	

	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完   高    初
	
	

	
	肺活量计
	
	台
	4         4
	2          2
	
	

	
	眼球成像原理实验器
	简易型
	套
	(50)   (50)
	(25)     (25)
	
	

	2720
	电冰箱
	100—150L
	台
	1    1    1
	(1) (1)   (1)
	
	

	2721
	血压计
	汞柱式
	台
	30       30
	15         15
	
	

	2722
	听诊器
	医用
	个
	30       30
	15         15
	
	

	2726
	计数器
	手持式
	个
	(6)  (6)
	(4)  (4)
	
	★

	
	计数载玻片
	
	片
	(5)     (3)
	(3)       (2)
	
	★

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	模    型
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	生    物
	
	
	
	
	
	

	3201
	植物细胞模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3202
	根纵剖模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3203
	导管、筛管结构模型
	部标
	套
	1         1
	1           1
	
	

	3204
	单子叶植物茎模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3205
	双子叶草本植物茎模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3206
	叶构造模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3207
	桃花模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3208
	小麦花模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3209
	衣藻模型
	部标
	件
	1         1
	(1)       (1)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完   高    初
	
	

	3210
	蝗虫解剖模型
	部标
	件
	1         1
	(1)       (1)
	
	

	3211
	蛙胚胎发育模型
	部标
	件
	1    1
	1     1
	
	

	3212
	DNA结构模型
	部标
	件
	1    1
	1     1
	
	

	3214
	水螅解剖模型
	部标
	套
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	3216
	细胞亚显微结构模型
	部标
	件
	1    1
	1     1
	
	

	3217
	始祖鸟化石及复原模型
	部标
	套
	1    1
	1     1
	
	

	3219
	草履虫模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3221
	蚯蚓解剖模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3222
	河蚌解剖模型
	部标
	件
	1         1
	(1)       (1)
	
	

	3223
	细胞膜结构模型
	部标
	套
	1    1
	1     1
	
	

	3224
	细胞器结构模型
	部标
	套
	1    1
	1     1
	
	

	3226
	脊椎动物前肢骨骼比较模型
	五种
	套
	1    1
	1     1
	
	

	3228
	动植物细胞有丝分裂及减数分裂模型
	
	套
	1    1
	
	
	

	3229
	荠菜胚发育模型
	示球形、心形、鱼雷、老胚
	套
	1    1
	
	
	

	3230
	DNA复制与蛋白质合成磁性演示块
	
	套
	1    1
	1     1
	
	

	3231
	遗传规律磁性演示块
	
	套
	1    1
	1     1
	
	

	3232
	血吸虫模型
	雌雄合抱，可拆装
	件
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	3233
	ABO血型演示模型
	
	套
	1         1
	1           1
	
	

	
	ABO血型模型（学生用）
	
	套
	(50)   (50)
	(25)     (25)
	
	★


	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完    高   初
	
	

	3234
	仿真扬子鳄
	110cm
	件
	(1)     (1)
	(1)      (1)
	
	★

	3235
	仿真穿山甲
	45cm
	件
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	3236
	仿真白鳍豚
	50cm
	件
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	3237
	仿真鸭嘴兽
	45cm
	件
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	3238
	仿真啄木鸟
	  
	件
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	3239
	仿真猫头鹰
	
	件
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	3240
	仿真杜鹃
	
	件
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	3242
	DNA双螺旋结构模型组件
	四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离
	盒
	50   50
	25    25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	人体解剖
	
	
	
	
	
	

	3301
	头、颈、躯干模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3302
	人体骨骼模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3303
	眼球成像模型
	
	件
	1         1
	1           1  
	
	

	3304
	心脏解剖模型
	部标
	件
	2         2
	1           1
	
	

	
	心脏解剖模型
	自然大  PVC
	件
	(50)   (50)
	(25)     (25)
	
	★

	3305
	喉解剖模型
	部标
	件
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	3306
	肺泡模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3307
	脑解剖模型
	部标     PVC
	件
	(50)   (50)
	(25)     (25)
	
	★

	3308
	脊髓与椎骨部分模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	


	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完   高    初
	
	

	3309
	眼球解剖模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3310
	耳解剖模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3311
	男性泌尿生殖系统模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3312
	女性泌尿生殖系统模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3313
	内耳模型
	部标
	件
	1         1
	(1)       (1)
	
	

	3314
	皮肤结构模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3315
	脑干模型
	部标
	件
	(1)     (1)
	
	
	★

	3316
	肝、十二指肠、胰脏模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3317
	肾单位、肾小体模型
	部标
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3318
	淋巴结模型
	部标
	件
	(1)     (1)
	
	
	★

	3319
	椎骨模型
	部标
	套
	(1)     (1)
	
	
	

	3323
	心搏与血液循环模型
	示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭
	件
	1         1
	(1)       (1)
	
	

	3324
	人体肌肉模型
	850mm全身，示浅层肌及部分深层肌
	件
	1         1
	1           1
	
	

	3325
	肘关节活动模型
	附肩胛骨
	件
	1         1
	
	
	

	3326
	牙列及磨齿解剖模型
	
	件
	1         1
	
	
	

	3327
	条件反射形成演示器
	
	件
	1         1
	1           1
	
	


	3329
	胃解剖模型
	
	件
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	3330
	尿的形成动态模型
	
	台
	1         1
	(1)       (1)
	
	


	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完   高    初
	
	

	3331
	家鸽双重呼吸演示器
	
	台
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	3332
	人体呼吸运动模型
	电动式
	台
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	标    本
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	生    物
	
	
	
	
	
	

	4101
	鱼解剖浸制标本
	部标
	瓶
	1         1
	1           1
	塑化标本
	

	4102
	蛙解剖浸制标本
	部标
	瓶
	1         1
	1           1
	同上
	

	4103
	蜥蜴解剖侵制标本
	部标
	瓶
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	同上
	★

	4104
	鸽解剖浸制标本
	部标
	瓶
	1         1
	1           1
	
	

	4105
	兔解剖浸制标本
	部标
	瓶
	1         1
	1           1
	
	

	4106
	蛙发育顺序标本
	部标
	盒
	1         1
	1           1
	
	

	4107
	脊椎动物五纲脑比较标本
	部标
	瓶
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	4108
	脊椎动物五纲心比较标本
	部标
	瓶
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	4110
	鸽的消化、泄殖系统标本
	部标
	瓶
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	4113
	兔神经系统标本
	部标
	瓶
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	4114
	河蚌解剖标本
	部标
	瓶
	1        1
	(1)       (1)
	同上
	

	4115
	蚯蚓解剖标本
	部标
	瓶
	1         1
	1           1
	
	

	4117
	水蛭标本
	≥40mm
	瓶
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	4118
	沙蚕标本
	
	瓶
	(1)     (1)
	(1)      (1)
	
	★


	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完   高    初
	
	

	4119
	蛔虫标本
	雌、雄各1条
	瓶
	1         1
	1           1
	
	

	4131
	蝗虫生活史标本
	部标
	盒
	1         1
	1           1
	
	

	4132
	蜜蜂生活史标本
	部标
	盒
	1         1
	1           1
	
	

	4133
	竹节虫拟态标本
	部标
	盒
	1    1    1
	1     1     1
	枯叶蝶标本
	

	4134
	家蚕生活史标本
	部标
	盒
	1         1
	1           1
	
	★

	4135
	菜粉蝶生活史标本
	部标
	盒
	1         1
	1           1
	
	★

	4136
	验证基因的分离规律标本
	玉米穗
	套
	10   10
	6     6
	塑料模型
	

	4137
	验证基因的自由组合规律标本
	玉米穗
	套
	10   10
	6     6
	塑料模型
	

	4138
	验证基因的连锁与互换规律标本
	玉米穗
	套
	2    2
	1     1
	塑料模型
	

	4139
	尺蠖拟态标本
	
	盒
	1    1    1
	1     1     1
	
	

	4141
	兔骨骼标本
	部标
	盒
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	塑化标本
	★

	4142
	鱼骨骼标本
	部标
	盒
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	同上
	★

	4143
	蛙骨骼标本
	部标
	盒
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	同上
	★

	4144
	鸽骨骼标本
	部标
	盒
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	同上
	★

	4151
	珍贵植物标本
	部标
	盒
	1         1
	1           1
	
	★

	4152
	葫芦藓生活史标本
	部标
	盒
	1         1
	1           1
	
	

	4153
	蕨生活史标本
	部标
	盒
	1         1
	1           1
	
	

	4155
	花序类型原色覆膜标本
	不少于七种
	套
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	4157
	褐藻类植物原色覆膜标本
	海带等四种
	套
	1         1
	1           1
	
	★


	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完   高    初
	
	

	4158
	红藻类植物原色覆膜标本
	紫菜等四种
	套
	1         1
	1           1
	
	★

	4159
	叶的形态原色覆膜标本
	六种以上
	套
	1         1
	1           1
	
	★

	4160
	花序类型保色浸制标本
	品种同4155
	瓶
	(1)     (1)
	
	
	

	4161
	花冠类型保色浸制标本
	十字花科，豆科，菊科等七种
	瓶
	1         1
	
	
	

	4162
	褐藻类植物保色浸制标本
	品种同4157
	瓶
	1         1
	
	
	

	4163
	红藻类植物保色浸制标本
	品种同4158
	瓶
	1         1
	
	
	

	4164
	珍贵植物保色浸制标本
	品种同4151
	瓶
	1         1
	
	
	

	4171
	海葵标本
	部标
	瓶
	1         1
	1           1
	
	

	4172
	海蜇标本
	部标
	瓶
	1         1
	1           1
	
	

	4173
	珊瑚标本
	部标
	瓶
	1         1
	1           1
	
	

	4174
	寄居蟹标本
	部标
	瓶
	1         1
	1           1
	
	★

	4175
	寄居蟹与其它生物共生标本
	部标
	瓶
	1   1     1
	1     1     1
	
	

	4176
	海盘车标本
	部标
	瓶
	1         1
	
	塑化标本
	

	4178
	鲨鱼标本
	部标
	瓶
	1         1
	(1)       (1)
	同上
	

	4179
	比目鱼标本
	部标
	瓶
	1         1
	
	同上
	

	4180
	沼虾标本
	
	瓶
	1         1
	1          1
	
	

	4181
	真鲷鱼标本
	
	瓶
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	同上
	★

	4182
	鲻鱼标本
	
	瓶
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	同上
	★

	4191
	化石标本
	部标
	盒
	1         1
	1          1
	
	


	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完   高   初
	
	

	4192
	猪肉绦虫囊尾蚴浸制标本
	
	件
	(1)     (1)
	(1)       (1)
	
	★

	4193
	园蛛标本
	
	盒
	1         1
	1          1
	
	

	4194
	蜈蚣标本
	
	盒
	1         1
	1          1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	42.43
	玻     片
	
	
	
	
	
	

	4201
	植物根尖纵切
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4202
	植物幼根横切
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4203
	顶芽纵切
	部标
	片
	5         5
	3          3
	
	

	4205
	南瓜茎纵切
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4206
	单子叶植物茎横切
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4207
	双子叶植物茎横切
	部标
	片
	5         5
	3          3
	
	

	4208
	木本双子叶植物茎横切
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4210
	蚕豆叶下表皮装片
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4211
	青霉装片
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4212
	放线菌装片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4213
	衣藻装片
	部标
	片
	5         5
	3          3
	
	

	4214
	细菌三型涂片
	部标
	片
	5         5
	3          3
	
	

	4215
	酵母菌装片
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4217
	水螅纵切
	部标
	片
	(60)   (60)
	(30)     (30)
	
	★

	4218
	蚯蚓横切
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★


	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完   高   初
	
	

	4219
	植物细胞有丝分裂（洋葱根尖纵切）
	部标
	片
	60   60
	30   30
	
	

	4220
	动物细胞有丝分裂（马蛔虫受精卵切片）
	部标
	片
	60   60
	30   30
	
	

	4221
	蛙卵裂期切片
	部标
	片
	5    5
	3     3
	
	

	4222
	蛙囊胚期切片
	部标
	片
	5    5
	3     3
	
	

	4223
	蛙原肠胚期切片
	部标
	片
	5    5
	3     3
	
	

	4224
	唾腺染色体装片
	部标
	片
	5    5
	5     5
	
	

	4225
	松叶横切
	部标
	片
	5         5
	3           3
	
	

	4226
	胞间连丝切片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4227
	水绵接合生殖装片
	部标
	片
	5    5    5
	3     3     3
	
	

	4228
	蛙卵单细胞期切片
	部标
	片
	5    5
	3     3
	
	

	4229
	蛙卵二细胞期切片
	部标
	片
	5    5
	3     3
	
	

	4230
	蛙早期原肠胚期切片
	部标
	片
	5    5
	3     3
	
	

	4231
	地衣切片
	部标
	片
	5    5
	3     3
	
	

	4232
	藓精子器切片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4233
	藓颈卵器切片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4234
	藓原丝体装片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4235
	蕨叶切片
	部标
	片
	5         5
	3           3
	
	

	4236
	蕨原叶体装片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★


	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完   高    初
	
	

	4237
	蕨原叶体幼孢子体装片
	部标
	片
	5         5
	3           3
	
	

	4238
	花粉萌发装片
	部标
	片
	5    5    5
	3    3      3
	
	

	4239
	百合子房切片
	部标
	片
	(5) (5)  (5)
	(3) (3)    (3)
	
	★

	4240
	百合花药切片
	部标
	片
	(5) (5)  (5)
	(3) (3)    (3)
	
	★

	4241
	荠菜幼胚切片
	部标
	片
	5    5
	3    3
	
	

	4242
	荠菜老胚切片
	部标
	片
	5    5
	3    3
	
	

	4243
	迎春叶横切
	
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4251
	单层扁平上皮装片
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4252
	复层扁平上皮装片
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4253
	人皮过毛囊切片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4254
	人皮过汗腺切片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4255
	纤维结缔组织装片（腱纵切）
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4256
	疏松结缔组织装片
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4257
	人血涂片
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4258
	骨骼肌纵横切片
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4259
	平滑肌分离装片
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4260
	心肌切片
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4261
	运动神经元装片
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4262
	脊髓横切
	部标
	片
	5         5
	3           3
	
	

	4263
	运动神经末梢装片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★


	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完   高    初
	
	

	4264
	胃壁切片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4265
	肾脏纵切
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4266
	动静脉血管横切
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	

	4267
	小肠切片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4268
	纤毛上皮切片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4269
	淋巴结切片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4270
	肺血管注射切片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4271
	肾血管注射切片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4274
	精巢切片
	部标
	片
	30       30
	30         30
	
	

	4275
	卵巢切片
	部标
	片
	5         5
	3          3
	
	

	4276
	精虫涂片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4301
	团藻装片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4302
	曲霉装片
	部标
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4303
	伞蕈切片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4304
	玉米种子纵切
	部标
	片
	5         5
	3          3
	
	

	4306
	草履虫接合生殖装片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4307
	草履虫分裂生殖装片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4312
	囊虫装片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4313
	血吸虫雌雄合抱装片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4314
	绦虫成熟节片装片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★


	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完   高    初
	
	

	4315
	血吸虫雄虫装片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4316
	血吸虫雌虫装片
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4320
	蛔虫雌、雄横切
	部标
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4322
	蜜蜂第三胸足装片
	部标
	片
	5         5
	3          3
	
	

	4323
	蜜蜂口器装片
	部标
	片
	5         5
	3          3
	
	

	4324
	苍蝇口器装片
	部标
	片
	5         5
	3          3
	
	

	4325
	蝴蝶口器装片
	部标
	片
	5         5
	3          3
	
	

	4326
	家蚊（雌）口器装片
	部标
	片
	5         5
	3          3
	
	

	4328
	蝗虫口器装片
	部标
	片
	5         5
	3          3
	
	

	4330
	水螅带芽整体装片
	
	片
	(5)     (5)
	(3)       (3)
	
	★

	4332
	洋葱鳞片叶表皮装片
	
	片
	60       60
	30         30
	
	★

	4333
	水绵装片
	
	片
	5         5
	5          5
	
	

	4334
	口腔上皮细胞装片
	
	片
	60       60
	30         30
	
	★

	4335
	蛔虫卵装片
	
	片
	60       60
	30         30
	
	

	4336
	黑根霉装片
	
	片
	5    5
	5     5
	
	

	4337
	正常人染色体装片
	
	片
	5    5    5
	5     5    5
	
	

	4338
	蝗虫精巢减数分裂装片
	
	片
	5    5
	5     5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	挂       图
	
	
	
	
	
	

	5301
	初中植物教学挂图
	
	套
	1         1
	1          1
	
	和新课程配套


	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完   高   初
	
	

	5302
	初中动物教学挂图
	
	套
	1         1
	1          1
	
	同上

	5303
	生理卫生教学挂图
	
	套
	1         1
	1          1
	
	同上

	5304
	高中生物教学挂图
	
	套
	1    1
	1     1
	
	同上

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5313
	中学生物玻片标本彩色图谱
	与玻片标本相应的品种
	本
	1    1    1
	1     1    1
	
	

	5314
	青春期教育挂图
	
	套
	1         1
	1          1
	
	同上

	5321
	初中生物活动挂图
	
	
	
	
	
	

	
	1.心脏结构功能
	
	件
	
	(1)       (1)
	
	

	
	2.呼吸时胸廓和膈的变化
	
	件
	
	(1)       (1)
	
	

	
	3.膝跳反射
	
	件
	
	(1)       (1)
	
	

	
	4.家鸽的双重呼吸
	
	件
	
	(1)       (1)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完   高    初
	
	

	6
	玻璃仪器
	
	
	
	
	
	

	6001
	量筒
	10ml
	个
	60  60   60
	30   30    30
	
	

	6003
	量筒
	100ml
	个
	60  60   60
	30   30    30
	
	

	6023
	容量瓶
	250ml
	个
	60   60
	30   30
	
	

	6071
	温度计
	红液，100°C 
	支
	60  60   60
	30   30    30
	
	

	
	体温计
	
	支
	50       50
	25         25
	
	★

	6101
	试管
	Ф12mm×70 mm
	支
	100 60  100
	50   30    50
	
	

	6102
	试管
	Ф15mm×150 mm
	支
	200  200 100
	100  100   50
	
	

	6103
	试管
	Φ20mm×200mm
	支
	60   60
	30   30
	
	

	6121
	烧杯
	50 ml
	个
	60  60   60
	30   30    30
	
	

	6122
	烧杯
	100 ml
	个
	180  180   
	90   90    
	
	

	6123
	烧杯
	250 ml
	个
	60  60   60
	30   30    30
	
	

	6124
	烧杯
	500 ml
	个
	60   60   5
	30   30     5
	
	

	6141
	锥形烧瓶
	100ml
	个
	60       60
	30         30
	
	

	6142
	锥形烧瓶
	250 ml
	个
	60  60   60
	30   30    30
	
	

	6201
	酒精灯
	150ml
	个
	60  60   60
	30   30    30
	
	

	6206
	干燥器
	160mm
	个
	3    3    3
	2     2     2
	
	

	6231
	漏斗
	60mlm
	个
	60   60   1
	30   30     1
	
	

	6233
	安全漏斗
	
	个
	2    2
	2    2
	
	

	6254
	培养皿
	100mm
	个
	60  60   60
	40   30    30
	
	

	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完   高   初
	
	

	6256
	研钵
	玻璃，60 mm
	个
	60  60    3
	30   30     2
	
	

	6273
	滴管
	
	支
	100  100 100
	100  100  100
	
	★

	6274
	离心管
	10ml
	个
	8   8     8
	(8) (8)   (8)
	
	

	6293
	玻璃钟罩
	Ф150mm×280 mm
	个
	2         2
	2           2
	
	

	6312
	广口瓶
	125ml
	个
	20       20
	10         10
	
	

	6341
	滴瓶
	30ml
	个
	125 75   50
	125  75    50
	
	

	6343
	滴瓶
	茶，30ml
	个
	75  50   50
	75   50    50
	
	

	6344
	滴瓶
	茶，60ml
	个
	50  50   50
	50   50    50
	
	

	
	酒精缸
	
	个
	30   30
	15   15
	
	

	6406
	试管夹
	
	个
	50  50   50
	50   50    50
	
	

	6432
	石棉网
	125mm×125 mm
	个
	50  50   50
	25   25    25
	
	

	6442
	药匙
	
	个
	60  60   60
	30   30    30
	
	

	6453
	玻璃棒
	
	公斤
	1   1     1
	1    1      1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	初中药品
	可溶性淀粉、硫酸、盐酸、甲醛、熟石灰、柠檬酸钠、碳酸氢钠、硝酸铅、乙醚等
	份
	1         1
	1           1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完   高    初
	
	

	7
	高中药品
	三氯化铁、硫酸铜、氢氧化钠、可溶性淀粉、丙酮、琼脂、二苯胺、二氧化硅、无水乙醇、工业酒精、石油醚等
	份
	1     1
	1     1
	
	

	7261
	PH广范围试纸
	1--14
	本
	20  20   10
	10   10    10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	其它实验材料和工具
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	演示实验材料
	
	
	
	
	
	

	8031
	初中生物演示实验材料
	青蛙、家鸽等
	份
	1         1
	1          1
	
	自备

	8032
	高中生物演示实验材料
	
	份
	1    1
	1     1
	
	自备

	81
	分组实验材料
	
	
	
	
	
	

	8131
	初中生物分组实验材料
	青蛙、家兔等
	份
	1         1
	1           1
	
	自备

	8132
	高中生物分组实验材料
	洋葱等
	份
	1    1
	1     1
	
	自备

	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	工    具
	
	
	
	
	
	

	8204
	生物饲养用具
	饲养笼、鱼缸等
	套
	1    1     1
	1    (1)    1
	
	

	8251
	展翅板
	
	件
	2         2
	1           1
	
	

	编号
	名            称
	规格   型号
	单位
	配备数量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完   高  初
	完    高    初
	
	

	8252
	昆虫网（捕虫网）
	
	把
	6         6
	4           4
	
	

	8253
	枝剪
	
	把
	13       13
	8           8
	
	

	
	嫁接刀
	
	把
	10       10
	5           5
	
	

	8254
	标本夹
	
	件
	8         8
	4           4
	
	

	8255
	标本采集刀
	
	把
	13       13
	8           8
	
	

	8256
	水网
	
	把
	8         8
	4           4
	
	

	8257
	标本采集箱
	
	把
	（4）    （4）
	（2）      （2）
	
	★

	8259
	初中生物实验备品盒
	载玻片、盖玻片、洋红、昆虫针、镜头纸、吸水纸、滤纸、双面刀片、碘液、龙胆紫溶液、甲状腺激素、琼脂、锡纸等。
	盒
	2         2
	1          1
	
	每盒供第二种方案配备两年用量

	8260
	高中生物实验备品盒
	苏丹Ш染液、亚甲基蓝溶液、龙胆紫溶液、甲基绿染液、淀粉酶、生长素、甲状腺片、甲硫咪唑、毛细管、半透膜、载玻片、盖玻片、吸水纸等。
	盒
	2    2
	1    1
	
	每盒供第二种方案配备一年用量

	8261
	生物实验室维修工具
	钳子、螺丝刀、剥线钳、测电毛、显微镜维修工具及易损件等
	套
	1   1     1
	1    1      1
	
	

	8301
	工作服
	白大褂
	件
	2   1     2
	2    1      1
	
	

	
	橡胶手套
	
	付
	5   5     5
	5    5      5
	
	★


附件：生物DISlab(数字实验室)仪器目录

	编号
	名               称
	规格  型号
	单位
	配  备  数  量
	可代用仪器
	备    注

	
	
	
	
	一
	二
	
	

	
	
	
	
	完  高   初
	完  高   初
	
	

	
	多媒体计算机
	
	套圏
	
	
	
	学校自备

	
	传感器及数据采集器
	二氧化碳传感器、色度计、PH值传感器、温度传感器、电导率传感器、气体压强传感器、光照度传感器、湿度传感器、溶解氧传感器及连线等。
	套
	
	
	
	

	
	配套软件
	具有实时录放、实时采集、实时分析与图形处理功能。
	套
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


根据学校的需求考虑按演示或分组要求配备。
















14

