横山桥中心小学“真真”少年宫

灭火疏散应急预案

一、目的

为了确保师生的人身财产安全。

二、组织领导

组  长：周月萍

副组长：杨清娣  蒋建春 梁晓云  蒋红莉  是宝华

组  员：周荣青  徐振红 赵  龙  徐国平  卢文祥  李志平 顾  超  各班主任

三、灭火疏散措施

如遇火情及其它险情时，应采取紧急疏散及相应措施，如学生在室内，要以迅速疏散学生为先，然后组织灭火。如办公室、实验室、机房等遇局部一般火情，在没有学生时，由室内相关人员迅速动用室内外灭火器灭火，并采取相应的自我保护措施，如用湿毛巾捂住口、鼻及脸部，避免中毒、烧伤。另外，在灭火过程中，切忌开窗，以免增强火势。如火势大，应迅速拨打火警“119”求救。

总指挥：周月萍

成  员：杨清娣 蒋建春 梁晓云  蒋红莉 是宝华

四、灭火疏散第一梯队：

通讯联络组：蒋红莉 徐振红

职责：报警时要保持冷静，吐字清楚，依次报告出：（1）起火单位及本人姓名，报警电话号码；（2）火灾现场的准确地址及起火点；（3）火势大小及危险程度；（4）燃烧物质；（5）已采取的措施；（6）现场及所属区域的人员数量及被困人员；（7）人员疏散情况。

灭火行动组：

综合楼：周荣青  赵  龙

一号楼：徐国平  顾  超

二号楼：卢文祥  李志平

职责：迅速按预定的计划，人员各就各位，使用就近的消防设施器材，按既定的灭火方法扑救初期火灾，在行动中协同作战，相互配合，听从指挥，努力扑救，及时发现火场变化，采取应变措施，尽早扑灭初起火灾，或控制住火灾蔓延势头。

引导疏散组 ：

综合楼 ：

一楼东面图书馆和西面实验室的学生就近疏散。

二楼西面音乐室的学生从西楼梯和消防通道疏散；二楼东面美术室的学生从东楼梯和消防楼通道疏散。四楼微机房的学生从西楼梯和消防通道疏散。

负  责  人：王  芳  是轶群  蒋玉英  黄  琳   江建军

东楼梯保护：濮平富  樊里香

西楼梯保护：周  丽  奚丽群

一号楼：

每层东面三个班的学生从东楼通道疏散；北楼每层西面三个班的学生从西楼通道疏散。

负  责  人：朱晓红  沈安姣  蒋红莉

东楼梯保护：唐学敏  王丽娟  蒋秋兰

西楼梯保护：张兰英  谢榴英  吴云贤

二号楼：

每层东面三个班的学生从东楼通道疏散；北楼每层西面三个班的学生从西楼通道疏散。

负  责  人：是宝华  孙红霞  刘红娟

东楼梯保护：梁  芬  仇晓韵  张  涛   李海英

西楼梯保护：曹仁花  张丽华  周琴亚   许  君

职责：迅速疏散火灾建筑中的人员和财产，在可能的条件下，对重要的资料文件，贵重财产、信息软盘和硬盘等一并疏散，以免造成更大损失。疏散引导工作是和火灾扑救同时进行的。而且是在同一建筑内，所以要对疏散路线，引导人员的定位和手段都要充分考虑，防止与灭火发生冲突，影响火灾扑救和人员疏散。

卫生救护组：徐国平

五、相关要求及注意事项

全体教职工、学生，一旦发现安全隐患或各方面的险情，应及时向学校报告；全体教职工在险情面前都应在自我安全保护的前提下，冷静、有序、积极的参与险情救助工作；严禁组织18岁以下的未成年人参与险情救助活动；教导处、德育办要与相关专业技术部门联系，对学生进行险情下的自救知识的教育，并作为新生到校后固定的教育内容，要通过多种途径杜绝学生携带火源，并作为一项严肃的纪律纳入学生管理之中；各部门要把教职工严禁在室内吸烟，严禁乱扔烟头的规定落到实处，并把安全责任书落实到人。