马杭初中创优质均衡发展区前

总务处须做装备上的整改工作

1、各室张贴的制度等KT板松脱，须重新张贴或加固；

2、综合楼东楼梯从3层往4层去的楼梯平台墙上的画角已坏，须修理或更换；角落的花盆拿掉；

3、综合楼西边楼梯统一布置，地面口香糖清理；

4、美术室（1）多余的桌凳清理掉；

5、生物实验室（1）的外墙须补漆；

6、化学药品室、仪器室、的窗户上安装换气扇；

7、物理仪器室（3208）中铁柜处理掉；

8、物理实验室（2）中墙顶漏水处处理，里面实验员办公室地面牢固污渍铲除；

9、给三个实验员各配一个订书机（包括钉）和一盒回形针；

10、仪器设备采购单据整理好；

11、再次组织进行大扫除，清理到位。

2014-9-10