停 电 应 急 预 案

为避免因停电而造成事故，确保教育教学工作井然有序，根据上级关于安全工作的要求，特制订如下应急预案：

一、领导小组

组长：刘国民

组员：王耀忠  胡春苟  贡利俊  唐小基

当日行政值班负责人

二、白天停电：

1、学校电工必须立即与奔牛镇电力管理站取得联系，了解停电原因及时段，把了解到的情况及时告知总务处或直接告知食堂司务长。总务处必须与学校各部门取得联系，通报停电情况，并及时指导，启用停电应急办法。

2、停电后，学校西门卫工作人员做好司发上下课信号工作（敲钟），确保教学工作正常开展。

3、食堂司务长必须做好发电设备平时保养工作，保证一停电就能启动发电设备，确保锅炉用电需要；必须备足发电用的柴油、机油。停电后，学校电工配合司务长立即发电，确保师生用餐不受影响。

三、晚上停电：

1、总务处要备足停电后所需用的手电筒、电池100套，喊话器2只，放在学校仓库固定位置。仓库保管员应在停电后立即打开仓库门，舍务员到仓库领取手电筒、电池，发到每个宿舍（每个宿舍1把），用后收齐交还仓库；当夜值班领导到仓库领喊话器。

2、值班领导立即向奔牛镇用电管理站（抢修电话：3216222）报告，询问停电原因及时段，如属学校电器电路故障，则电话告知学校电工来校查明原因，电工应及时抢修。（贡利俊电话：3215990，5885590）

3、如短时间不能恢复供电，值班领导负责指挥全校夜自修班级学生安全转移至各宿舍休息，并把停电处理情况报告学校领导。

4、各值班老师将本班学生安全有序带到室外场地排队清点人数，听从值班领导指挥，将全班学生安全送至宿舍，检查宿舍，清点人数，指导学生就寝。

5、各值日老师要对学生进行纪律教育和安全教育，不能让学生把明火带进宿舍（如打火机、小蜡烛等），防止因停电而发生火灾。

6、停电阶段如发生重大事故应立即向学校校长报告，同时向有关抢救部门报告（抢救电话：火警：119、巡警：110、奔牛医院：3211217）。

奔牛初中安全领导小组

2005年5月12日