奔牛初中生物实验室常规管理自查

发现问题与整改计划

- 存在问题

- 实验室制度不全。只有学生实验守则。准备室无管理制度。

- 生物浸制表标本，没有添加福尔马林，防腐液不能浸没标本。

- 一些胶头滴管已老化，硬化不能使用。

- 滴瓶标签上字不清。

- 6号上一块玻璃破了。

- 标本柜内没有放樟脑。

- 实验登记表没有记录好。

- 实验通知单不全。

- 仪器帐缺。

- 标本室无排气扇。

- 缺分组实验学生登记记录。

- 无仪器添置计划。

- 无仪器入帐和报损记录。

整改计划

  - 一些胶头滴管已老化，硬化的立即除去老化的滴头，需要时及时组装

  - 本学期将上学期实验登记表补充完整。

  - 标本柜内及时放好樟脑过夏天。

  - 补做仪器添置计划。

  - 生物浸制标本，防腐液不能浸没的本学期报损处理。

  - 实验室制度补充完整。

  - 滴瓶标签上字不清的重做。

  - 6号上一块玻璃破了更换。

  - 实验通知单补全。

  - 仪器帐补做。

  - 缺分组实验学生登记记录补做。

  - 本学期补部分报损材料。