**关于化学实验室设备维护维修的申请**

**总务处：**

**化学实验室自2012年9月1日启用至今已有四年，药品室内的化学危险品柜（不锈钢柜）和药品柜A柜，因存放挥发性的盐酸导致两柜腐蚀严重，本着用好、管好、维护好设备的精神，要求总务处采取措施，防止两柜进一步被腐蚀，以延长设备的使用寿命。**

**特此申请**

**申请人：董军泰**

**2016.6.1**

**（注：一式三份，一份送校长室；一份送总务处；一份实验室存档。）**