|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **横山桥初中化学实验室仪器设备报废情况一览表** | | | | | | |
| **损耗日期** | **分类编号** | **名称及规格** | **数量** | **金额(元)** | **房间/橱柜** | **报废原因** |
| **合计** | | | **118** | **3059.95** |  |  |
| **2016-06-02** | **03007** | **试管架10孔木质** | **8个** | **40.00** | **橱柜04/5** | **底座腐烂/小木棍腐烂** |
| **2016-06-02** | **03002** | **方座支架无** | **41套** | **826.83** | **橱柜03/5** | **底座严重锈蚀/螺栓、螺丝锈蚀严重** |
| **2016-05-27** | **13001** | **温度计红液,0℃～100℃** | **3支** | **16.67** | **橱柜06** | **分组实验** |
| **2015-12-16** | **ZZZZZ** | **塑料针筒50ml** | **2** | **4.00** | **橱柜20** | **演示实验** |
| **2015-12-16** | **82007** | **耐酸手套** | **1双** | **16.00** | **橱柜22/3** | **暑假高温老化** |
| **2015-12-16** | **82001** | **工作服夏服，长袖大褂** | **1件** | **70.00** | **橱柜22/3** | **污破损** |
| **2015-12-16** | **ZZZZZ** | **电石AR500g** | **1** | **13.00** | **橱柜1/5** | **教师演示** |
| **2015-12-16** | **26010** | **电解质溶液导电演示器** | **2台** | **150.00** | **橱柜06/4** | **教师演示+质量差** |
| **2015-12-16** | **26002** | **水电解实验器无** | **1台** | **30.00** | **橱柜06** | **教师演示+质量差** |
| **2015-12-16** | **26001** | **水电解演示器30mL,铂电极** | **2台** | **40.00** | **橱柜06** | **教师演示+质量差** |
| **2015-12-16** | **04005** | **教学电源** | **1台** | **190.00** | **橱柜01/4** | **粗制烂造** |
| **2015-04-20** | **02075** | **酒精喷灯坐式** | **2个** | **120.00** | **橱柜11** | **质量低劣不耐用** |
| **2015-04-20** | **02075** | **酒精喷灯坐式** | **1个** | **290.00** | **橱柜11** | **质量低劣不耐用** |
| **2015-03-26** | **82001** | **工作服夏服，长袖大褂** | **1件** | **70.00** |  | **污、破损严重** |
| **2014-12-24** | **26010** | **电解质溶液导电演示器无** | **3台** | **360.00** | **橱柜06** | **仪器粗制滥造** |
| **2014-09-18** | **82007** | **耐酸手套** | **1双** | **16.00** | **橱柜22/3** | **锈蚀/老化** |
| **2014-09-18** | **03006** | **三角架无** | **1个** | **2.50** | **橱柜03** | **锈蚀/老化** |
| **2014-01-06** | **26001** | **水电解演示器30mL,铂电极** | **3台** | **60.00** | **橱柜06** | **教师演示实验** |
| **2014-01-06** | **02122** | **塑料洗瓶500ml** | **1个** | **4.45** | **A/2** | **教师演示实验** |
| **2014-01-06** | **82007** | **耐酸手套无** | **2双** | **16.00** | **橱柜22** | **老化** |
| **2014-01-06** | **26010** | **电解质溶液导电演示器无** | **2台** | **240.00** | **橱柜06** | **教师演示实验仪器质量差** |
| **2013-05-27** | **82007** | **耐酸手套无** | **2双** | **16.00** | **橱柜22** | **老化** |
| **2013-05-27** | **13001** | **温度计红液,0℃～100℃** | **2支** | **11.11** | **橱柜06** | **学生实验** |