消防监督检查规定

（常州市武进区漕桥小学）

第一条、为了加强消防监督工作，规范消防监督检查行为，保障消防法律、法规的实施，依据《中华人民共和国消防法》和我校实际制定本规定。

第二条、消防监督检查中对违反消防法律、法规的行为，责令改正，并依法实施处罚。

第三条、适时进行下列形式的消防监督检查：

（一）、定期监督检查和抽样性监督检查；

（二）、针对重大节日、重大活动和火灾多发季节的消防监督检查；

（三）、其他根据需要进行的专项监督检查

第四条、消防监督检查的内容是：

- 消防安全管理制度、消防安全操作规程的规定和落实情况；

- 防火安全责任制及消防安全责任人的落实情况；

- 职工及重点工种人员消防安全教育和培训情况；

- 防火检查制度的制定和落实情况以及火灾隐患的整改情况；

- 消防控制室值班人员在岗情况和设备运行记录情况；

- 消防安全重点部位的确定和管理情况；

- 易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况；

- 消防设施定期检查测试维修保养制度的建立和落实情况，消防器材配置及有效使用情况；

第五条  检查人员在实施监督检查时，可以采用以下方法：

- 询问单位防火工作和员工消防知识掌握等情况；

- 查阅有关消防安全的文件、资料；

- 查看消防设施、设备的外观、运行情况；

- 抽查测试消防设施功能；

- 检查灭火、疏散预案等的操作情况。

  - 检查人员在对消防安全进行监督检查时，应当填写《消防监督检查记录表》中的相关内容，并将记录表存档备查。

第七条  消防监督检查时发现有下列违反消防法律、法规行为之一的，消防监督检查人员应当责令其当场改正，填发《责令当场改正通知书》：

    - 违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令，吸烟、使用明火的；

    - 将安全出口锁住，疏散通道不畅通的；

    - 消火栓、灭火器材被挪作它用的；

    - 其他应当当场改正的行为。

第八条、对于新建、扩建、改建、建筑内部装修和用途变更的工程项目，未经消防设计审核或者经审核不合格，擅自开工的；未经消防验收或者经验收不合格，擅自使用的，一经发现，应当责令限期改正。逾期不改的，依法予以处罚。