高倍显微镜的使用

班级：             姓名：                2010-10

【考纲要求】1、认识显微镜的构造和作用。（了解A）

2、学会使用高倍显微镜并观察。（运用C）  3、脂肪的检测和观察（理解B）

【目标导学】

学习目标

1、进一步了解显微镜的构造，能用低倍、高倍显微镜观察到植物和动物两种细胞、橘黄色脂肪颗粒。   2、会制作花生子叶的临时装片

3、养成认真规范操作的习惯,爱护显微镜。

4、参与小组合作交流，体验合作学习的快乐。

学习重点

1、使用高倍显微镜的步骤和要点。

2、花生子叶临时装片的制作。

学习难点

1、低倍镜使用和高倍镜使用的区别。

2、花生子叶临时装片的制作

【课前预习】

1、显微镜的构造包括

（1）机械系统：

（2）光学系统：

2、显微镜的成像：

光源（天然光或人工光源）→        →光圈→物体→       →在镜筒内形成物体放大的实像→          →把经物镜形成的放大实像进一步放大。

3、显微镜的放大倍数＝物镜放大倍数和目镜放大倍数       （相加、相乘）。

4、显微镜成的像是      （正、倒）像，即在显微镜下所看到的物像是上下左右均颠倒的。

5、物像移动与装片移动的关系：物像移动的方向与载玻片移动的方向     （相同、相反）。

6、显微镜的使用步骤：

第一步：取镜与安放①右手握镜臂，左手托镜座；②把显微镜放在实验台的前方稍偏左

第二步：         ①转动转换器，使低倍物镜对准通光孔；②选一较大的光圈对准通光孔，左眼注视目镜，右眼同时睁开。转动反光镜，使光线通过通光孔反射到镜筒内，通过目镜，可以看到白亮的视野。

第三步：       观察

①把要观察的玻片标本放在载物台上，用压片夹压住，标本正对通光孔的中心；

②转动粗准焦螺旋，使镜筒缓缓下降，直到物镜接近玻片标本为止（眼睛从侧面看着物镜镜头与标本之间，与载物台平视，防止两者相撞）；

③左眼看目镜内，同时反向缓缓转动粗准焦螺旋，使镜筒上升，直到看到物像为止，再稍稍转动细准焦螺旋，使看到的物像更加清晰。

【课堂展开】

1、校对与纠正预习作业

2、学习高倍显微镜的使用步骤

阅读课本P8“高倍镜使用的步骤”， 完成填空：先用_____________找到观察的目标，看清后将要观察的物象移至           ，转动     ______________换上高倍镜，调整         ____和         使视野明亮适宜，再调节       ________直至物象清晰。然后观察教师操作，最后师生共同总结使用高倍镜的注意点。

3、练习使用高倍镜观察固定装片（动物和植物材料各一片），注意操作规范。

4、练习花生子叶临时装片的制作与高倍显微镜的使用（先观察老师示范切片的制作，注意安全使用刀片）：

①______：每组取一粒泡过的花生种子，去掉种皮；

②切片：取花生种子的一片子叶，用刀片在花生子叶上切出一个横断面；然后，平行这个横断面，从________向________迅速拉切，切下的薄片越薄越理想；将薄片置于载玻片上。

③制片：在花生子叶薄片上滴2-3滴___________，染色3分钟；用_______吸去染液，再滴1-2滴________________________，洗去浮色；再用吸水纸吸去花生子叶周围的酒精，滴一滴蒸馏水，盖上盖玻片，制成临时装片。

④观察：首先，在_____________下找到花生子叶的最薄处，移到视野中央，将物像调节清楚；然后，换_______________观察,视野中被染成___________的脂肪颗粒清晰可见。

5、思考与讨论：如何判断污点在载玻片、目镜、物镜上？

6、经典例题：

①写有“上”字的玻片标本，视野中看到的物像是       字。

②(2006上海)用显微镜镜检人血涂片时，发现视野内有一清晰的淋巴细胞如下图。为进一步放大该细胞，首先应将其移至视野正中央，则装片的移动方向应是（   ）

A．向右上方	B．向左上方	C．向右下方D．向左下方

③(2000广东)用显微简的一个目镜分别与4个不同倍数的物镜组合来观察血细胞涂片。当成像清晰时，每一物镜与载玻片的距离如图所示。如果载玻片位置不变，用哪一物镜在一个视野中看到的细胞最多（   ）

④有一架光学显微镜的镜盒里有4个镜头。甲、乙一端有螺纹，甲较长，乙较短；丙、丁无螺纹，丙较长，丁较短。若要在视野中看到较多的细胞，宜选用（   ）

A．甲×丙　　B．甲×丁　　C．乙×丙　　D．乙×丁

⑤下面是用显徽镜观察时的几个操作步骤，要把显徽镜视野下的标本从下图中的A转为B，其正确的操作步骤是（   ）

①移动载玻片 ②调节光圈和反光镜 ③转动转换器 ④转动细准焦螺旋 ⑤转动粗准焦螺旋

A．①③②④　　B．②③④⑤

C．④③①⑤　　D．③②⑤④

【经典归纳】

1、使用显微镜严格按照取镜→安放→     →压片→观察的程序进行。

2、调焦时应遵照如下规则：先下降    再上升，先粗调后细调；调节粗准焦螺旋使镜筒下降时，双眼要注视物镜与玻片之间的距离，到快接近（约0.5cm）时或者粗准焦螺旋不能再向下转动为止时停止下降。

3、使用高倍镜观察，一定要先在      下看清物像后把要放大的物像移至视野的中央后再换高倍物镜；换高倍物镜时只能移动转换器，换镜后，只准调节   准焦螺旋和反光镜（或光圈），不准转动粗准焦螺旋。

4、脂肪可以被苏丹Ⅲ染液染成         ，被苏丹Ⅳ染液染成       。

【收获、反思或疑问】

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________