高倍显微镜的使用课时练（实验课）

班级______________   姓名______________

一、选择题：

1、使用高倍镜观察装片的步骤是（    ）

①转动转换器把低倍物镜移走，换上高倍镜　②在低倍镜下找到目标　③将目标移到视野中央　④调节细准焦螺旋和反光镜，直到视野适宜、物像清晰为止

A.②③④①　　　　　B.②③①④　　　　　C.②④①③　　　　D.③④②①

2、低倍镜改用高倍镜观察后，视野中观察到的细胞数目、细胞大小和视野亮度的变化分别是（    ）

A．增多、变小、变亮				B．增多、变小、变暗

C．减少、变大、变亮				D．减少、变大、变暗

3、换上高倍镜，不应该出现的操作是（    ）

A.调节光圈      B.调节细准焦螺旋       C.调节反光镜        D.调节粗准焦螺旋

4、(07广东佛山一模)某学生用徒手切片法制作花生子叶切片，用苏丹Ⅲ染液染色后，在显微镜下观察。在高倍镜下转动细准焦螺旋，有一部分细胞看得比较清晰，而另一部分细胞比较模糊，其原因最可能是（    ）

A．细准焦螺旋没有调节好           B．反光镜未调节好

C．子叶切片染色不均匀             D．子叶切片切得厚薄不均

5、小华观察同一标本4次，每次除调整放大倍率外，其他条件都未变动，结果如图问：视野亮度最弱的是哪一个？（    ）

6、在做脂肪鉴定的实验中用到50%的酒精溶液，其作用是（    ）

A．消毒    B. 作为染色的辅助剂    C.便于观察      D.洗去切片的浮色

7、（多选）花生子叶薄片用苏丹III染液后，为观察更清楚，需用高倍镜进行观察，换高倍镜并调好焦距后，发现视野太暗，此时应（    ）

A．将反光镜由平面换为凹面            B. 将反光镜由凹面换为平面

C.将小光圈换成大光圈                 D.将大光圈换成小光圈

二、非选择题：

8、在观察生物标本时，小王发现显微镜视野中出现了一个污点，他想先判断该污点到底在物镜上、目镜上还是在玻片标本上，然后再清除污点。对此，小王作了如下探究：

提出问题：污点在目镜上吗？

作出假设：假设显微镜视野中的污点是目镜上的。

实验过程：（1）左眼注视目镜，同时用手转动目镜；

（2）观察视野原处的污点，随着目镜的转动而移动。

得出结论：此污点是在目镜上。

问题：在上面探究过程中，若视野原处的污点不随目镜的转动而移动，则假设不成立，对污点是在物镜上还是在玻片标本上要进行进一步探究。

提出问题：_______________________________                                     ；

作出假设：______________________________                                      ；

验证假设的方法：_________________________                                    。

9、在观察显微镜时，经常遇到以下4种现象：（1）视野太亮；（2）只见视野不见图像；（3）图象结构不完整。试分析出现这些现象的可能原因，并提出排除方法。

【收获与反思】

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________