武进区礼河实验学校2016年秋季学校开学安全大检查总结

为切实做好学校安全工作，保证广大师生生命财产安全，确保正常的教学秩序，维护学校稳定，今年开学在学校领导的带领下对全校范围内开展春季学校安全大检查活动。现将工作落实情况汇报如下：

一、成立安全检查领导小组：

组  长：陈建国

副组长： 蒋亚州、王奇、王燕

成  员：全体班主任、专用室负责老师

二、领导高度重视，迅速启动安全检查工作。

检查落实学校校舍、用电、交通、防火、仪器卫生、体育、实验室安全、上下楼梯、安全教育、各项预案、确定保卫，重点检查。召开班主任会、全校教职工大会，责任明确到人，落实通知要求。

三、排查情况如下：

（1）校舍安全，检查各教学楼，教室门窗玻璃、是否完好，发现部分教室玻璃有破损现象。

（2）检查学校用电线路有无裸露现象。检查发现上一学期线头裸露在外，破损的开关、安全指示灯都被校工维修，更换并给安全指示灯都安装了防护外罩。

（3）交通安全规范，学校门口树立安全指示牌，对学生家长骑摩托车、电瓶车接送孩子上学放学提出安全要求，并要求他们所乘载车辆不得进入校园。

（4）消防安全检查，对学校的消防设施进行检查，无灭火器，消火栓由于放置时间过久已失效，大部分需要维修和更换。

（5）乘坐校车学生前往候车室的时候路口有车辆通过，过往车辆较多需注意观察。

（6）体育课、实验课加强安全教育。

（7）上下楼梯学校安排专人值班，所有值班人员站到指定位置，负责疏散学生。发生紧急情况随时处理。

（8）安全教育落实到位。开学进行师生安全教育。

（9）学校保安工作落实到位，工作认真扎实，实行24小时值班制度，学校实行了半封闭式管理，外来人员进入学校要进行登记，责任落到实处。

总之，安全工作的落实，是一件长期的工作，我校要以这次安全检查为契机，进一步健全安全工作各项规章制度，深化管理，努力杜绝校园不安全事故的发生，为广大师生创造一个安全和谐的工作、学习和生活环境。

武进区礼河实验学校总务处　                            2016年9月1日