危险品管理使用制度

一、对实验教学中所用易燃品、易爆品、有毒物品、强氧化性物品、强腐蚀性物品等危险品，要认真登记，严格管理使用。            二、危险品应设专柜分类存放。建立双人双锁管理制，明确专人负责登记建档，做好存放管理使用监督和废物处理等工作。无关人员不得进入危险品室，未经批准，任何人无权发放或提取危险品。

三、危险品取用要严格手续，须经主管主任批准，定量取用，支领送还须填写专用登记单。使用时须严格遵守操作规程，加强安全保护。对实验中的废水、废包装及其它残存物须妥善处理，不得乱放乱扔，严防发生事故。

四、危险品室保管人员，要对危险品定期检查，及时清除各类安全隐患。对危险品要做到包装完好，标签明显。加强安全保护，做到通风、防火、防爆、防盗、防毒、防潮、防水、避光、防静电。

五、支领、取送、使用和保管危险品时不准吸烟，严禁明火。

六、对违反本制度的有关人员视情节轻重，给予教育、处分。