常州市武进区马杭初级中学

改扩建综合楼窗帘采购招标文件

招标人：常州市武进区马杭初级中学

发放时间： 2018 年 2月 5日

改扩建综合楼窗帘采购招标文件

本工程地点位于常州市武进区湖塘镇菱江路8号马杭初级中学校内，现就改扩建综合楼的窗帘采购进行公开招标，凡符合招标文件要求的投标人均可按要求填写投标文件，参与投标，具体内容如下：

一、窗帘类型、数量

（一）类型

1、罗马杆布帘：用于各办公室窗户。

（二）数量

布帘具体尺寸、数量及预算价详见下表，各投标人可以自行至现场实地查看。

| 品名 | 原始尺寸、樘数 |  | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗马杆布帘 | L＝8.2米 | 3樘 | 2930 | 8790 |
|  | L＝4.6米 | 7樘 | 1640 | 11480 |
|  | L＝4.0米 | 36樘 | 1420 | 51120 |
|  | 合计 |  |  | 71390 |

二、制作验收要求

（一）技术要求

1、管材部分：高强度铝合金材质，直径28㎜，管材壁厚不小于2.0mm，增强抗弯曲能力，表面阳极氧化处理，杆上部有降噪消音条；管材径向弯曲≤1㎜/M。

2、布帘安装支架为高强度铝合金材质。

3、布帘高度2.7米，褶皱系数不得小于2.0。

4、制作安装窗帘窗饰符合相关施工规范要求。

（二）参数要求

1、布帘面料参数

| 面料要求 | 依据方法 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 遮光率 |  | ≥90% |
| 耐水色牢度（级） | 现行国家标准 | 4.5级 |
| 耐晒色牢度（级） | 现行国家标准 | 4.0级 |
| 耐干摩擦色牢度（级） | GB/T3920-2008 | 4.5级 |
| 单位面积质量（g/㎡） | GB/T4669-2008 | 259±5 |
| 甲醛含量(mg/kg) |  | ≤100 |
| 可分解芳香胺染料 |  | 禁用 |
| 纤维含量（%） | FZ/T01057.3-2007 FZ/T01057.4-2007 | 仿真丝涤棉100% |

（三）验收标准及要求

- 1、符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001。

- 2、符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001。

- 3、符合《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95。

4、质保基本期为壹年。

三、报价要求

1、投标人报价包含主副材料费、制作费、运输安装调试费及税金等一切费用。实际数量与招标文件数量不一致时，按固定单价不变原则，以实际数量结算。

2、本次项目采购招标控制价为：7.2万元。

3、投标标书及资质文件须密封装袋并在封口处加盖投标人公章，否则视为无效标书处理；文件袋封面须注明投标单位名称、投标人及联系方式。投标人提交投标书时，需同时提交以下资质证明材料：

（1）营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证复印件并加盖公章。

（2）法定代表人授权委托书原件、授权委托人第二代身份证原件。

（3）提供本项目所需的窗帘帘布产品相关的检测报告复印件并加盖公章，检测报告中的面料参数应满足本项目要求。

（4）、投标人需在开标时一并提供罗马杆管材及窗帘样品报甲方备案，样品尺寸：管材（含柱头2个、圆环5个）50cm，布料30cm×30cm（注明供应商名称并加盖公章），注明材质参数等信息。对窗帘面料提供相关检验报告。

（5）质保及售后服务承诺。

四、定标办法

本着公平、公正、公开的原则，对各投标单位投标文件进行综合评定，具体办法如下：

一、确定有效投标报价

凡符合招标文件、招标答疑纪要等有关招标实质性要求并且在招标控制价以下的投标报价均为有效投标报价。未能实质性响应上述有关招标要求的投标文件为无效投标文件。

二、评审

1)确定评标基准价

设低于招标控制价的所有有效投标报价的算术平均值为A，若有效投标文件≥7 家时，去掉其中的 1 个最高价和 1 个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的 2 个最高价和 2 个最低价后取算术平均值为 A，则：评标基准价C=A×K1，

K1值在唱标结束后，由投标报价最低的投标单位授权委托人随机抽取确定，K1值的取值范围为95%、96%、97%、98%。C值一经确定，在后续的评审中出现的任何情形都将不改变C值的结果。

2）经评审的有效投标报价与基准价相等者得最高分100，并以此为基准，确定其他投标人的价格得分。其余有效报价与评标基准价相比每偏离+1%扣2分，每偏离-1%扣1分，中间用插入法，四舍五入保留小数点后两位。

3）投标报价得分=100-投标报价扣分值

4）若出现两家或两家以上有效投标报价相同，则根据开标签到顺序抽签确定中标候选人的排序

5）确定中标侯选人

- 6）采购单位有权委托第三方权威检测机构对中标侯选人（按排序）提供的货物样品进行检测，检验方法将按国家有关标准执行，所有产品均需符合国家的有关质量、环保标准；检测费用由投标人承担。

若中标第一侯选人提供的货物样品检测合格则签订合同，按照合同规定的时间交货、安装并办理验收手续；若检测不合格者取消中标资格，由中标第二侯选人的投标样品送检；以次类推，确定最终中标人。

开标时间：2018年2月13日上午9:00
        开标地点：常州市武进区马杭初级中学会议室

投标文件递交截止时间：2018年2月13日上午9:00

逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、验收及付款方式

- 1、本次采购窗帘具体制作安装交付工期：签订合同后十日内完成安装。

2、结算方式：经业主验收合格，按核准最终数量及投标固定单价计算。承包人需根据业主要求制作并安装完毕、经业主验收合格并经审计最终数量后支付至结算价的80%（收到承包人支付申请后90日内），20%的余款在质保期到期后90日内无息支付。

六、其他要求

1、投标人须以同一法人单位交纳投标保证金及签采购合同，不得使用个人名义。

2、各投标单位在投标报名时，一并缴纳投标保证金人民币：贰仟元整，资料费300元。

3、中标单位接到中标通知5日内，与招标单位签订采购合同，投标保证金转为合同履约保证金；如中标后5日内因投标方原因造成未能与招标单位签订采购合同的，则取消该单位中标资格同时投标保证金不予退还，由中标第二候选人的投标单位作为中标单位；合同保证金待所有窗帘全部安装完毕经招标单位验收合格后，招标方在一周内将该笔保证金全额无息退还。

4、未中标的投标人在接到招标方通知后5个工作日内凭收款收据办理投标保证金全额无息退还手续。

5、请投标人务必认真阅读招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合招标文件的要求即视为无效标。招标单位在招标中将严格按照公开、公平、公正的原则选取中标单位，请各投标人在投标过程中不得进行有碍公平竞争的活动，否则一经查实，将取消其竞标资格。

6、投标人须将付款方式，售后服务或其他优惠条款列入附件中，以增强自身竞争力。

7、无论是否中标，投标人因此次招投标产生的一切费用均自行承担。

8、《投标报价单》是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本招标书要求的接受。

七、合同条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“业主”系指执行本项目投资计划的单位，或其指定的负责管理本项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。本项目业主为常州市武进区马杭初级中学 。

（2）“承包人”系指其投标已为业主所接受，并与业主签订了合同协议书承担本合同的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。

（3）“合同”系指业主委托招标人代表（甲方）和承包人（乙方）双方签署的、合同格式中载明的业主和承包人双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（4）“合同价”系指在合同协议书中写明的、承包人按合同规定实施和完成本合同工程和缺陷期的修复、保修期的保修应得到的支付价款总额。

（5）“设备、材料”系指承包人根据合同规定须向业主提供的材料、制成品、构件、设备、备件等。

（6）“服务”系指根据合同规定承包人承担的与本合同工程有关的服务，如负责制造、包装、运输、储存、重新整理、装配检查、安装、调试、防腐及工程竣工前的维护及其他相关的工作。

（7）“现场”系指房屋建筑工程施工现场或设备、材料安装和制造的地点(位置)。

（8）“合同工程”指合同协议书中写明的合同范围内的全部工程即提供全部设备、材料和服务。

（9）“工程量清单”指投标书中已标价的工程量清单(投标报价表)。

（10）“技术规范”指合同中包括的本合同工程的技术规范和在技术规范中引用的国家、部颁规范、规程和标准，以及相应的设计技术要求、说明书，还包括由承包人提交并经业主批准的对技术规范的修改或补充。

（11） a“天”指日历日。

b“国家”指中华人民共和国。

c“部”指中华人民共和国国务院有关部门。

d“书面”指手书、打字或印刷的通讯函件，包括传真、电报等。

2.技术参数和性能要求

2.1承包人所制造安装的窗帘（包括其附属件）应与招标文件规定的技术要求相一致；若技术要求中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3.专利权

3.1承包人应保证业主在使用窗帘过程中，不因承包人的责任受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。一旦因承包人的责任出现侵权指控，承包人应负全部责任。

4.业主的权利和责任

4.1负责向承包人的生产现场派遣包括业主代表进行监造。

4.2如果设备、材料的质量和规格在第9条规定的质量保证期内证实设备、材料是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，业主有权要求承包人提供相应的有效的质检证书（由常州市质量技术监督局进行检查后出具），有权凭质检证书向承包人提出索赔。

4.3按工程实施需要提供相关的作业面和相应配套专业的条件。

4.4业主应根据合同文件按时向承包人支付合同费用。

5.承包人的义务和责任

5.1承包人负责本合同工程实施组织、材料、设备的采购、验收、制造、防腐、包装、运输、安装 (装配)、与其它相关设备一起进行的调试、办理检验、交工、与其他施工队伍之间的工作协调以及本合同工程范围内规定的一切工作。

5.2承包人发现有关工程设计或规范中的任何差错、失误或缺陷后，应立即通知业主或工程师；并根据业主的技术要求完成施工设计，交业主审核。

5.3当承包人的制造现场与本合同工程现场不在一处时，承包人应负责提供在制造现场业主代表的办公、食宿条件及市内交通条件。

5.4除合同另有规定外，承包人应负责本合同所有原材料及相关设备的采购，并负责与供货商洽谈供货方式和时间、材料质量验收规定并签订供货合同。承包人应将有关质量检验合格单报业主。

5.5承包人应充分考虑和理解工程的相互交叉和干扰，必须无条件地服从业主的协调，特别是当与其它专业发生安装、联合调试等，承包人必须无条件地提供人员、技术服务，无条件地服从业主之协调。由此可能发生的费用应计入报价中，在实际施工中，业主不另承担由此产生的一切费用。

5.6承包人在进场初期，应对房建场内标高、尺寸等进行检查、复核验收。检查验收工作所发生的费用已包含在合同价中，承包人不得就此要求业主给予额外费用补贴。

5.7交工前，承包人应向业主提交下列文件：

（1）竣工验收单；

（2）日常维护的有关专用工具。

5.8 承包人驻地建设：无。

5.9  确保业主不受指控

承包人应采取一切必要的措施，在合同执行过程妥善处理好协作单位、所雇佣的农民工等有关专利权、商标权、工业设计权、工程款、工资等事宜。任何第三方如果提出侵犯指控，承包人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

5.10  承包人有责任和义务对用于工程的设备、材料等的运输、施工设备、承包人的雇员等办理有关保险，并使之在合同执行过程中保持有效。

6.转让和分包

本项目不得转让和分包。

7.税费

承包人按现行税法和有关部门现行规定自行缴纳税费。

8.附加服务

8.1承包人应按照国家有关规定、合同或投标文件中所附的服务承诺提供服务。

8.2附加服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证

9.1承包人应保证设备、材料完全满足国家和行业有关标准。

9.2本合同质量保证期(缺陷责任期) 从交工验收合格之日起计壹年。

9.3缺陷责任期内，承包人在收到通知后三天内应免费维修或更换有缺陷的设备、材料。如果承包人在收到通知后三天内没有弥补缺陷，业主可采取必要的补救措施，但风险和费用将由承包人承担。

9.4如果出现重大缺陷或零部件故障，承包人应与业主一起进行彻底的调查研究，以判明故障原因，并在必要时，以新的设计的，能使其有效运转的零部件替换原部件，同时应向业主提交调查报告。

9.5施工期间的质量检验，由承包人申请办理。各阶段完工检查，承包人应提前一周通知业主参加，否则业主有权要求重新检验。

9.6  验收按本招标文件“技术规范”有关条款的规定实行。

10.窗帘制造

10.1因承包人原因延误工期时，自规定的交工日期起，业主将按本合同条款13条的有关规定扣除承包人的误期赔偿费，并有权要求承包人承担由此给本工程未如期运转带来的直接经济损失。

10.2承包人应在设备、材料发出前对有关设备、材料质量、技术规格、性能、数量、重量进行精确的和全面的检验，对运抵现场的不符合质量要求的材料及半成品，业主有权查验并要求退场；承包人应无条件服从，承担由此造成的损失且工期不得顺延，并按合同价款的15%进行处罚（工期延误另行处罚）。

10.3在设备、材料制造开始到发运为止的整个工作期间，承包人应准备好通行条件，给予业主、监理自由到达与该材料正在进行的加工、储存与此材料的制造有关联的地方，包括加工车间、仓库和承包人办公室以及正在制造或储存此材料的制造有关联的承包人分包商厂房(如有)。同时，业主有权随时进行检查，承包人应按第5.3款提供方便。为使检验工作能在安装前完成，必要时，承包人应将其厂内的整个制造工作进度充分和及时地通告业主。

10.4如果业主发现任何在构造上、材料上、工艺上与本合同要求不相符之处，业主将对该种不符之处以书面形式通知承包人，但并不解除承包人按本合同履行责任。承包人在接到通知后，应立即取消该不相符之处。

11.制造安装周期

11.1本合同的制造安装周期为“合同协议书”中载明的本合同工程工期。业主有权适当调整开工和完工时间，承包人应予以服从，且不得要求调整合同价格。

11.2制造周期从合同规定之日起算，并按招标文件和承包人标书中生产计划进度表控制各节点的周期。但业主有权根据工程实际情况或他认为有必要的任何其它理由而对生产、安装等分阶段工期、进度进行调整，承包人一般应无条件地服从；由此而可能引起工程费用投入的变化将不另考虑。

12.合同款价变更

12.1合同价格应按中标人的投标价格(综合单价)执行。合同协议书一经签订，除合同另有规定外，综合单价不受(包括但不限于)物价指数浮动对价格的影响，一概不予调整；当货物数量出现变更，以综合单价乘以货物增(减)数量即为合同价格的增(减)部分。

12.2 除涉及对本合同所包括的窗帘、设施等项目进行变更或增减数量外，合同单价不予调整。对于合同变更的计价按照以下规定和顺序进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格执行；

（2）合同中只有变更工程相似的价格，可以参考类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或相似于变更工程的价格，则按合同价款（按投标报价的价格水平）确定方式，由承包人进行单价分析，报业主批准后执行。

13.工期延误

13.1承包人应按照合同协议书规定的时间完成制造与安装工作和提供服务。如果业主通知工程延期，承包人可以在新的工期内完工。

13.2如果承包人毫无理由地拖延交货，将视情况受到：每延期1天扣除合同价款的1%工期延误的罚金。

13.3在履行合同过程中，如果承包人遇到不能按期完成计划内工作和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时完成计划的理由、可能延误的时间至少提前3天通知业主。业主在收到承包人通知后，应尽快对情况进行评价，确定是否延期并及时通知承包人。

13.4由于承包人的原因造成本合同工程工期的延误，业主将按本条款第15条的有关规定对承包人进行外罚。

14.索赔

14.1根据合同第9条规定的检验期和质量保证期内，如果承包人对业主提出的索赔和差异负有责任，承包人应负责用符合规格和质量要求的新部件来更换有缺陷的部分，承担一切费用和风险并负担业主所开支的一切费用。同时，承包人应按合同第9条规定，对更换件相应延长质量保证期。

14.2如果在业主发出索赔通知后30天内，承包人未作答复，上述索赔应视为已被承包人接受。如承包人未能在业主提出索赔通知后30天内或业主同意的更长时间内，按照本合同第15款规定解决索赔事宜，业主将从拟付款或从承包人开具的履约担保或保留金中扣回索赔余额。

14.3因业主的原因给承包人带来的影响或损失，承包人可向业主提出索赔要求。此类索赔应在事件发生的14天之内将其索赔意向书提交业主，说明索赔所依据的理由，如果索赔要求成立，业主在与承包人协商后批准，确定承包人有权得到的索赔款额，并列入中期支付证书或最后支付证书内予以支付。

15.违约金

15.1如果承包人所提供的设备、材料经检查验收不合格，或有缺陷，承包人除应负责调换、返工外，承包人还将因工期延误被处以违约金。违约金的处罚原则参照13.2条。

16.不可抗力

16.1如果承包人因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，则承包人不应被没收履约担保，也不应承担误期赔偿或终止合同的责任。

16.2不可抗力是指：

（1）战争、敌对行动（不管是否宣战）、外乱入侵行动；

（2）叛乱、革命、暴动、军事或非军事政变或内战；

（3）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行物体所引起的压力波；

（4）骚乱、骚动和混乱（承包人及其分包人的雇员因为执行合同而引起的除外）；

（5）因业主使用或占用的永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或破坏，但合同中规定的除外；

（6）一个有经验的承包人通常无法预测和防范的任何自然力量的破坏。

不可抗力的异常恶劣的气候条件（风、洪、震的等级）是指：

风：指连续发生十级及以上大风三天及以上；

洪：达到当地20年一遇的洪水位；

震：发生六级及以上地震。

16.3在不可抗力事件发生后，承包人应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知业主。除业主书面另行要求外，承包人应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过三分之一工期，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17.履约担保

中标单位接到中标通知5日内，与招标单位签订采购合同，投标保证金转为合同履约保证金；如中标后5日内因投标方原因造成未能与招标单位签订采购合同的，则取消该单位中标资格同时投标保证金不予退还，由第二中标候选人的投标单位作为中标单位；合同保证金待所有窗帘全部安装完毕经招标单位验收合格后，招标方在一周内将该笔保证金全额无息退还。

18.合同价款支付

18.1  本工程的合同价款由业主和承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

施工中如有发生双方认可的项目增减，费用按本合同第12条规定纳入总价，业主在交工结算时一并付清。

18.2  合同付款应按合同协议书的规定支付。

19.争议

19.1在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向武进区人民法院起诉解决争议。

19.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

20.合同变更和解释

合同生效后，除双方协商一致外，本合同任何一方不得擅自变更或解除合同，处理原则遵照《中华人民共和国合同法》执行。

21.适用法律

21.1本合同应按中华人民共和国及江苏省颁布的法律、法令、条例进行解释。

22.其他

22.1如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

22.2  在合同执行期间，由于人工、机械和材料使用、价格涨落等因素对工程成本的影响，业主对合同价格均不予调整。

22.3  工程检查、验收时，承包人应负责提供工程检查、验收所必需的条件测量仪器设备等，此部分工作作为承包人必须履行的义务，由此发生的一切费用视为已包含在投标报价中。

合同协议书（格式）

本合同书由常州市武进区马杭初级中学（以下简称“业主”）与             （以下简称“承包人”）商定并签署的。

鉴于业主接受承包人从事改扩建综合楼窗帘采购项目，以及相关服务直到调试验收及缺陷修正完毕，并且承包人已同意在引用以下条款和条件的情况下从事这项工程。

双方同意按下述条款和条件签署本合同协议书（以下简称“合同”）：

1、本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

本合同协议书及附件（含合同谈判中有关问题的澄清文件）；

中标通知书；

投标函；

合同条款；

投标须知；

技术规范；

投标价格表；

投标文件的其余组成部分；

构成本合同组成部分的其他文件。

2、上述文件将相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序为先者为准。

3、本合同总价为人民币（大写）：		   	元（￥			元）。

4、由于业主按本合同第5条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按照合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的恢复。

5、合同结算方式：经业主验收合格，按内审核准最终数量及投标固定单价计算。承包人需根据业主要求制作并安装完毕、经业主验收合格并内审核准最终数量后支付至结算价的80%（收到承包人支付申请后90日内），20%的余款在质保期到期后90日内无息支付。

6、免费维保期：安装正常、交付使用后壹年（自验收合格之日起计算）。

7、承包人应在业主通知之后，在投标书中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为 10天  ，工期从签订合同次日算起。

8、本合同正本二份、副本陆份，合同双方各执正本一份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

业  主       ：                     承    包    人：

法 定代表人                          法 定 代 表 人

或其授权代理人：                     或其授权代理人：

日        期：                       日        期：

1、投标函

致：常州市武进区马杭初级中学

根据已收到的贵方                     的招标文件，我单位经研究招标文件所有内容后，决定参加投标。我方愿以人民币             万元的总价，按上述合同条件、工程量清单的条件承包本采购项目。

同时作如下承诺：

（1）我单位已详细审核招标文件，完全理解和接受招标文件的全部条款。

（2）完全有能力根据招标文件的规定承担合同执行的责任和义务。

（3）如果我方中将派出 （姓名）         （电话）           作为本项目负责人。

（4）完全理解招标人在授予合同时采购数量的增加或减少，并承诺如果中标，无论采购数量增加或减少，投标单价保持不变。

投标人名称：                           （盖章）

法定代表人或其授权代理人：             （签字或盖章）

日期：   年    月   日

## 2、 投标报价单

单位名称（盖章）：

| 法定代表人签字或盖章: 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 质保期 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L＝8.2米 |  | 3 |  |  |  |  |
| 合 计 |  | ￥ 大写：人民币 |  |  |  |  |  |

1. 报价包含主副材料费、制作费、运输、安装、调试费及税金等一切费用。采购单位不再追加任何费用。

3、法定代表人资格书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：        年龄：       职务：

系是                    （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

投标人：                  （盖章）

日期：    年   月   日

4、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的         （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                      项目的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：          （签字）        身份证号码：

职务：

投标人：                 （盖章）

法定代表人：                 （签名或盖章）

日期：    年    月   日

5、投标保证金收据

6、投标人资格证明文件

（提供复印件加盖公章）

①企业营业执照副本；

②税务登记证副本；

③企业组织机构代码证副本；

7、投标人技术证明文件

①产品质量承诺，售后服务与维保方案；

②有效的产品及材质检测报告；

③ISO认证等资料；