常州市勤业中学“勤智书吧”项目内部招标公告

一、工程综合说明：

1．招标人名称：常州市勤业中学

2．工程名称：勤智书吧

3．项目预算总价：3.2万元

4．结算方式：单价包干（以实际工程量乘以单价，一次性结清）

5．工程质量要求：工程量清单，一次性检验合格

6．设计时间：招标人通知之日起3天内

7．要求工期：累计10天（利用节假日）

二、供应商资格要求

1.  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.  具有房屋建筑施工总承包资质或建筑装修装饰专业承包资质；

3.  本项目不接受联合体投标。

三、现场踏勘：

1．各投标单位自行现场踏勘。

2．联系人：陈彬  联系电话：0519-88393224

四、投标文件的组成：（报价清单加盖单位公章）

1.工程量清单

五、评审小组的组成及评审办法

评审小组由学校党政工团以及教师代表组成，由校党支部进行监督。评标过程中，评标小组将随时请投标人对其投标文件中的问题进行澄清，投标人对问题的澄清、答复需要以书面形式表达，双方达成的协议和承诺作为投标文件的组成部分；当出现只有一家单位参与竞标时，由评审小组根据招标要求进行评审，并和该投标单位进行谈判。

1．审核投标文件内容是否齐全，所需资料是否符合要求；

2．投标单位在投标书中必须注明施工工期、工程质量违约的经济承诺，无这两方面承诺的标书为无效标书；

3. 评标时以投标总价为准，如投标单位工程数量有误，则作为无效标处理。

4．评审小组结合样品（如有样品），样品不被评标小组认可的单位淘汰。经评审的，符合招标要求的合理总价最低的投标单位中标。（招标方保留二次询价权利）

六、付款办法

施工结束后一次性付清，但须承诺保修期两年。

七、无效标书定义

1.投标函附有采购人不能接受的条件；

2. 投标文件未盖公章或签字的；

3. 投标函未按招标文件内容制订的标书或内容不全的、粗制滥造有严重错误的；

4. 逾期送达的；

5．投标文件无供货时间、产品质量方面的经济承诺和违约时的罚则；

6.样品未提供的（如有样品）；

7.投标人的最终报价超过招标人预算价的。

八、投标文件递交

1．截止时间：2017年11月20日15：00

2．递交地点：常州市勤业中学服务保障部

3. 联系人：陈彬    联系电话：13915095337

4.应将投标文件的正本和副本密封在密封袋内

（1）在投标文件封面上注明“正本”或“副本”；

（2）密封袋上注明：“工程项目名称”、“投标人名称”、“竞标人法人代表人或委托代理人名称”；

（3）投标文件密封袋的封口处应加盖密封章或竞标人公章。

九、投标报名及答疑

投标报名：本次招标采用校内公开招标的方式。

十、开标

1.时间：2017年11月20日15:00

2.地点：常州市勤业路287号

常州市勤业中学

2017年11月17日

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：常州市勤业中学书吧装饰工程 |  |  | 标段：新标段 |  |  | 第 页共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 011207001001 | 墙面装饰板【轻钢龙骨、木工板基础、防火涂料2遍;龙牌石膏板饰面;详见图纸;】 | ㎡ | 6.6 |  |  |  |
| 2 | A14-180 | 隔墙轻钢龙骨 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |
| 3 | A14-215 | 石膏板墙面 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |
| 4 | A14-185F613.3 | 墙面细木工板基层 钉在龙骨上 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |
| 5 | A17-92 | 刷防火涂料二遍 其它木材面 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |
| 6 | 011408001001 | 墙面墙纸【原墙面批腻子三遍、高级基膜、面层贴定制造型墙纸;】 | ㎡ | 6.6 |  |  |  |
| 7 | A17-240换 | 贴墙纸 墙面 对花 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |
| 8 | 011210001001 | 木隔断【隔墙轻钢龙骨、木工板基础、防火涂料2遍;面层75*40生态方通造型;不锈钢踢脚板及顶板造型;】 | ㎡ | 5.5 |  |  |  |
| 9 | A14-180 | 隔墙轻钢龙骨 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |
| 10 | A14-185F613.3 | 墙面细木工板基层 钉在龙骨上 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |
| 11 | A17-92 | 刷防火涂料二遍 其它木材面 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |
| 12 | A14-203换 | 粘贴在夹板基层上 装饰板 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |
| 13 | A13-129 | 成品不锈钢镜面踢脚线 | 10m | 0.073 |  |  |  |
| 14 | 011207001002 | 墙面装饰板【轻钢龙骨、木工板基础、防火涂料2遍;饰面板饰面封柱子;详见图纸;】 | ㎡ | 10.34 |  |  |  |
| 15 | A14-180 | 隔墙轻钢龙骨 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |
| 16 | A14-197 | 成品多层木质饰面板 安装墙面 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |
| 17 | A14-185F613.3 | 墙面细木工板基层 钉在龙骨上 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |
| 18 | A17-92 | 刷防火涂料二遍 其它木材面 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |
| 19 | 011302001001 | 吊顶天棚【 吊顶形式:复杂跌级式;龙骨类型、材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨;面层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板;】 | ㎡ | 22.96 |  |  |  |
| 20 | A15-39 | 全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |
| 21 | A15-6换 | 装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 复杂 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |
| 22 | A15-46换 | 纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |
| 23 | A17-173 | 板面钉眼封点防锈漆 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |
| 24 | A17-175 | 天棚墙面板缝贴自粘胶带 | 10m | 0.1 |  |  |  |
| 25 | 011301001001 | 天棚抹灰【白色乳胶漆三底三面;】 | ㎡ | 22.96 |  |  |  |
| 26 | A17-179 | 天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 | 10m2 | 0.1 |  |  |  |
| 27 | 000000000001 | 灯具 | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | .独立费 | 筒灯、光带 | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 000000000002 | 书架 | 项 | 4 |  |  |  |
| 30 | .独立费 | 书架 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |

附件（一）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:               性别:           年龄:          职务:

系                           的法定代表人。

特此证明。

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：      年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：本人         (姓名)系               (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。
代理人：                   性别：                  出生日期：

单位：                     部门：                  职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：     年   月   日