常州市勤业中学银杏园内“健身小道”

内部招标公告

一、工程综合说明：

1．招标人名称：常州市勤业中学

2．工程名称：健身小道

3．项目预算：2.9万元

4．结算方式：单价包干

5．工程质量要求：工程量清单，一次性检验合格

6．设计时间：招标人通知之日起3天内

7．要求工期：7天（日历天）

二、供应商资格要求

1.  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.  具有房屋建筑施工总承包资质或建筑装修装饰专业承包资质；

3.  本项目不接受联合体投标。

三、现场踏勘：

1．各投标单位自行现场踏勘。

2．联系人：陈彬  联系电话：0519-88393224

四、投标文件的组成：（报价清单加盖单位公章）

1.工程量清单

五、评审小组的组成及评审办法

评审小组由学校党政工团以及教师代表组成，由校党支部进行监督。

评标过程中，评标小组将随时请投标人对其投标文件中的问题进行澄清，投标人对问题的澄清、答复需要以书面形式表达，双方达成的协议和承诺作为投标文件的组成部分；当出现只有一家单位参与竞标时，由评审小组根据招标要求进行评审，并和该投标单位进行谈判。

1．审核投标文件内容是否齐全，所需资料是否符合要求；

2．投标单位在投标书中必须注明施工工期、工程质量违约的经济承诺，无这两方面承诺的标书为无效标书；

3. 评标时以投标总价为准，如投标单位工程数量有误，则作为无效标处理。

4．评审小组结合样品（如有样品），样品不被评标小组认可的单位淘汰。经评审的，符合招标要求的合理总价最低的投标单位中标。（招标方保留二次询价权利）

六、付款办法

施工结束后一次性付清，但须承诺保修期一年。

七、无效标书定义

1.投标函附有采购人不能接受的条件；

2. 投标文件未盖公章或签字的；

3. 投标函未按招标文件内容制订的标书或内容不全的、粗制滥造有严重错误的；

4. 逾期送达的；

5．投标文件无供货时间、产品质量方面的经济承诺和违约时的罚则；

6.样品未提供的（如有样品）；

7.投标人的最终报价超过招标人预算价的。

八、投标文件递交

1．截止时间：2016年12月4日15：00

2．递交地点：常州市勤业中学服务保障部

3. 联系人：陈彬    联系电话：13915095337

4.应将投标文件的正本和副本密封在密封袋内

（1）在投标文件封面上注明“正本”或“副本”；

（2）密封袋上注明：“工程项目名称”、“投标人名称”、“竞标人法人代表人或委托代理人名称”；

（3）投标文件密封袋的封口处应加盖密封章或竞标人公章。

九、投标报名及答疑

投标报名：本次招标采用校内公开招标的方式。

十、开标

1、时间：2016年12月4日15:00

2、地点：常州市勤业路287号

常州市勤业中学

2016年12月1日

| 校舍零星维项目申报书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校（盖章）： |  | 常州市勤业中学 |  |  |  |  |  |  | 单位：元（不保留小数） |
| 项目名称 |  | 健身小道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总金额（万元） |  |  |  |  |  | 是否政府采购 |  |  |  |
| 序号 | 工艺名称 |  | 数 量 | 计量单位 |  | 单 价 |  | 合 价 | 施工标准说明 |
| 1 | 路面平整 |  | 150 | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 2 | 碎石夯基础 |  | 150 | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 3 | 黄沙水泥路基 |  | 150 | 平方米 |  |  |  |  | 厚度10公分 |
| 4 | 彩砖铺设 |  | 150 | 平方米 |  |  |  |  | 尺寸10cm 20limi |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件（一）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:               性别:           年龄:          职务:

系                           的法定代表人。

特此证明。

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：      年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：本人         (姓名)系               (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。
代理人：                   性别：                  出生日期：

单位：                     部门：                  职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：     年   月   日