## 初中物理
初中实验室省颁配备标准（物理仪器）
标准类别：初中一类 | 初中一类、二类
编码 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 2 轨 | 4 轨 | 6 轨 | 8 轨 | 12轨 | 单价 | 备注 | 订购数 | 金额
02002 | 打孔器 4件 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 8 |  | 1 | 8
02010 | 手摇抽气机 双缸式 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 220 |  |  | 0
02013 | 两用气筒 脚踏式或手持式 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 38 |  | 2 | 76
02014 | 抽气筒 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 24 |  |  | 0
02015 | 打气筒 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 30 |  |  | 0
02016 | 抽气盘 直径不小于180mm，附罩 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 150 |  |  | 0
02020 | 仪器车(不带框）600×400×800 | 辆 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 420 | 不锈钢 | 1 | 420
02023 | 充磁器 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 200 |  |  | 0
02051 | 放大镜 手持式，有效通光孔径不小于30m | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 3 |  |  | 0
02059 | 潜望镜 | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 35 |  |  | 0
02060 | 望远镜 双筒7*35 | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 130 |  |  | 0
02061 | 天文望远镜 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 980 | 数码式 |  | 0
02101 | 听诊器 医用 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 33 |  |  | 0
02103 | 注射器 30ml, 塑料 | 只 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 2 |  |  | 0
02115 | 透明盛液筒 Φ100mm×300mm | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 32 |  | 2 | 64
03002 | 方座支架 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 40 |  |  | 0
03003 | 多功能实验支架 | 套 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 150 |  |  | 0
03004 | 升降台 升降范围不小于150mm，载重量不 | 台 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 105 | 不锈钢 |  | 0
03006 | 三脚架 | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 8 |  |  | 0
04001 | 学生电源 直流1.5~9v/1.5A,每1.5V一档 | 台 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 130 |  |  | 0
04004 | 教学电源 12V/2A，稳压 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 380 |  |  | 0
04007 | 蓄电池 6V，15Ah，封闭免维护式 | 台 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 56 |  |  | 0
04010 | 电池盒 1号电池四节 | 套 | 60 | 120 | 120 | 180 |  | 15 |  |  | 0
04011 | 感应圈 电子开关式 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 385 |  |  | 0
10001 | 演示直尺 1000mm | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 8 |  | 4 | 32
10002 | 木直尺 1000mm | 只 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 5 |  |  | 0
10004 | 钢直尺 200mm | 只 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 8 |  |  | 0
10005 | 钢卷尺 2000mm | 盒 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 4 |  |  | 0
10009 | 布卷尺 30m | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 32 |  |  | 0
10010 | 游标卡尺 125mm，0.05mm或0.02mm | 把 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 70 |  |  | 0
10011 | 外径千分尺（螺旋测微器） 25mm，0.01mm | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 75 |  |  | 0
11001 | 物理天平 500g | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 270 |  |  | 0
11004 | 托盘天平 200g，0.2g | 台 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 58 |  | 30 | 1740
11005 | 托盘天平 500g, 0.5g | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 105 |  | 2 | 210
11006 | 托盘天平 演示用，200g，0.2g | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 86 |  |  | 0
11007 | 简易天平 200g，1g | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 26 |  |  | 0
11018 | 案秤 10kg，10g | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 160 |  |  | 0
11020 | 弹簧度盘秤 8kg，8g | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 150 |  |  | 0
11021 | 金属钩码 10g×1，20g×2，50g×2，200g× | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 20 |  |  | 0
12001 | 机械停表 0.1s | 块 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 210 |  | 8 | 1680
12010 | 节拍器 电子式或机械式 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 110 |  |  | 0
12011 | 沙漏 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 60 |  |  | 0
12015 | 日晷 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 98 |  |  | 0
13001 | 温度计 红液,0℃～100℃ | 支 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 5 |  |  | 0
13003 | 温度计 水银,0℃～200℃ | 支 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 6 |  |  | 0
13004 | 演示温度计 | 只 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 24 |  | 2 | 48
13005 | 热敏温度计 -10℃～+100℃，线性刻度 | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 90 |  |  | 0
13006 | 双金属片温度计 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 28 |  |  | 0
13007 | 数字测温计 -30℃～+200℃ | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 180 |  |  | 0
13010 | 体温计 水银,35℃～42℃ | 支 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 4.5 |  |  | 0
13011 | 电子体温计 | 支 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 30 |  |  | 0
13012 | 红外线快速体温检测仪 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 230 |  |  | 0
13020 | 寒暑表 | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 12 |  | 3 | 36
14001 | 条形盒测力计 10N | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 6.5 |  |  | 0
14002 | 条形盒测力计 5N | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 6.5 |  |  | 0
14003 | 条形盒测力计 2.5N | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 6.5 |  | 4 | 26
14004 | 条形盒测力计 1N，分度值0.02N | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 6.5 |  | 4 | 26
14005 | 圆筒测力计 5N | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 11 |  |  | 0
14006 | 圆筒测力计 1N,分度值0.02N | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 11 |  |  | 0
14008 | 平板测力计 5N | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 7 |  |  | 0
14010 | 圆盘测力计 5N | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 139 |  |  | 0
14011 | 演示测力计 0N～2N | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 25 |  | 2 | 50
14012 | 拉压测力计 | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 36 |  |  | 0
14013 | 双向测力计 | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 50 |  |  | 0
14020 | 握力计 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 22 |  |  | 0
14021 | 拉力计 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 46 |  |  | 0
15001 | 演示电表 直流电压、电流，检流；2.5级 | 只 | 3 | 3 | 6 | 6 |  | 140 |  | 4 | 560
15006 | 电能表 单相 | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 49 |  |  | 0
15007 | 绝缘电阻表 500V | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 160 |  |  | 0
15008 | 直流电流表 2.5级，0.6A，3A | 只 | 90 | 90 | 180 | 180 |  | 22 |  |  | 0
15009 | 直流电压表 2.5级，3V，15V | 只 | 90 | 90 | 180 | 180 |  | 22 |  |  | 0
15010 | 灵敏电流计 | 只 | 90 | 90 | 180 | 180 |  | 25 |  |  | 0
15011 | 多用电表 不低于模拟式电表的交流5级， | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 110 |  |  | 0
15012 | 投影电流表 2.5级，0.6A，3A | 只 | 3 | 3 | 6 | 6 |  | 38 |  |  | 0
15013 | 投影电压表 2.5级，3V，1.5V | 只 | 3 | 3 | 6 | 6 |  | 38 |  |  | 0
15014 | 投影检流计 ±300μA | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 38 |  |  | 0
15021 | 大屏幕示波器 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 980 |  |  | 0
15022 | 学生多用电表 | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 48 |  |  | 0
16001 | 密度计 密度>1 | 支 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 3.5 |  |  | 0
16002 | 密度计 密度<1 | 支 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 3.5 |  |  | 0
16004 | 湿度计 指针式 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 38 |  |  | 0
16005 | 罗盘 | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 20 |  |  | 0
16008 | 空盒气压计 多膜盒 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 230 |  |  | 0
21001 | 圆柱体组 铜，铁，铝 | 组 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 15 |  | 10 | 150
21002 | 立方体组 铜，铁，铝，木材，不小于60c | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 26 |  |  | 0
21003 | 运动和力实验器 长，短斜面，小车，小 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 40 |  |  | 0
21004 | 惯性演示器 | 套 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 15 |  |  | 0
21005 | 摩擦计 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 15 |  |  | 0
21006 | 螺旋弹簧组 0.5N，1N，2N，3N，5N | 组 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 12 |  |  | 0
21007 | 阿基米德原理实验器 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 26 |  |  | 0
21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 32 |  |  | 0
21009 | 液体压强与深度关系实验器 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 28 |  |  | 0
21010 | 连通器 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 13 |  |  | 0
21011 | 帕斯卡球 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 46 |  |  | 0
21012 | 浮力原理演示器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 39 |  | 3 | 117
21013 | 物体浮沉条件演示器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 46 |  | 3 | 138
21014 | 潜水艇浮沉演示器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 25 |  | 4 | 100
21015 | 液体内部压强实验器 J2113型 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 6 |  |  | 0
21016 | 微小压强计 J2114型 | 台 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 8 |  |  | 0
21017 | 液体对器壁压强演示器 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 19 |  |  | 0
21018 | 气体浮力演示器 大球内胆、大气球 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 70 |  |  | 0
21019 | 马德堡半球 | 套 | 1 | 2 | 3 | 3 |  | 32 |  |  | 0
21020 | 大气压系列实验器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 25 |  | 4 | 100
21021 | 压力和压强演示器 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 13 |  |  | 0
21022 | 流体流速与压强关系演示器 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 96 |  | 4 | 384
21030 | 杠杆 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 10 |  |  | 0
21031 | 演示滑轮组 单2，三并2，三串2，可卡2 | 组 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 26 |  |  | 0
21032 | 滑轮组 单2，二并2，二串2，可卡2 | 组 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 10 |  |  | 0
21033 | 滚摆 | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 45 |  | 3 | 135
21034 | 离心轨道 有捕球网 | 套 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 53 |  |  | 0
21035 | 力学实验盒 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 42 |  |  | 0
21036 | 初中力学演示板 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 380 |  |  | 0
21037 | 飞机升力原理演示器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 67 |  |  | 0
21038 | 手摇离心转台 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 136 |  |  | 0
22001 | 音叉 256Hz | 支 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 35 |  |  | 0
22002 | 音叉 512Hz | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 35 |  |  | 0
22003 | 发音齿轮 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 22 |  |  | 0
22004 | 单摆 一个摆球 | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 25 |  | 4 | 100
22005 | 纵波演示器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 138 |  |  | 0
22007 | 声传播演示器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 150 |  |  | 0
22008 | 超声应用演示器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 230 |  |  | 0
22009 | 声速测量仪 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 185 |  |  | 0
22202 | 内聚力演示器 有挤压扳动器和刮削器 | 套 | 4 | 4 | 8 | 8 |  | 28 |  | 2 | 56
22203 | 空气压缩引火仪 能使白纸着火 | 个 | 4 | 4 | 8 | 8 |  | 30 |  | 1 | 30
22204 | 爆燃器 酒精点火，透明盒，附电子点火 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 45 |  | 2 | 90
22205 | 机械能热能互变演示器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 32 |  |  | 0
22206 | 金属线膨胀演示器 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 83 |  |  | 0
22207 | 固体缩力演示器 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 76 |  |  | 0
22208 | 热传导演示器 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 27 |  |  | 0
22209 | 双金属片 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 21 |  |  | 0
22210 | 气体做功内能减少演示器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 20 |  | 4 | 80
22212 | 声热实验盒 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 28 |  |  | 0
22213 | 纸盘扬声器 直径不小于200mm，8Ω | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 68 |  |  | 0
22214 | 手持式喇叭 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 63 |  |  | 0
22215 | 薄皮鼓 Φ50cm | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 250 | 16寸 |  | 0
22216 | 锣 | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 130 |  |  | 0
22217 | 吉他（自选） | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 320 |  |  | 0
22218 | 口琴（自选） | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 35 |  |  | 0
22219 | 二胡（自选） | 把 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 420 |  |  | 0
22220 | 单簧管（自选） | 支 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 800 |  |  | 0
22221 | 小提琴（自选） | 把 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 450 |  |  | 0
22222 | 音频发生器 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 330 |  |  | 0
23001 | 玻棒（附丝绸） 或有机玻棒（附丝绸） | 对 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 10 |  |  | 0
23002 | 玻棒（附丝绸） 或有机玻棒（附丝绸） | 对 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 10 |  |  | 0
23003 | 胶棒（附毛皮） 或聚碳酸酯棒（附毛皮) | 对 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 10 |  | 30 | 300
23004 | 胶棒（附毛皮） 或聚碳酸酯棒（附毛皮) | 对 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 10 |  |  | 0
23005 | 箔片验电器 教师用 | 对 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 32 |  |  | 0
23006 | 箔片验电器 学生用 | 对 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 10 |  |  | 0
23007 | 指针验电器 | 对 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 83 |  |  | 0
23008 | 感应起电机 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 150 |  |  | 0
23009 | 枕形导体 | 副 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 75 |  |  | 0
23010 | 小灯座 | 个 | 120 | 120 | 240 | 240 |  | 3 |  |  | 0
23011 | 单刀开关 | 个 | 120 | 120 | 240 | 240 |  | 3.5 |  |  | 0
23012 | 滑动变阻器 20Ω，2A或10Ω，2A | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 35 |  |  | 0
23013 | 滑动变阻器 50Ω,1.5A | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 38 |  |  | 0
23014 | 滑动变阻器 5Ω，3A | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 30 |  |  | 0
23018 | 电阻圈 5Ω，10Ω，15Ω | 组 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 14 |  |  | 0
23019 | 电阻定律演示器 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 90 |  | 4 | 360
23020 | 电阻定律实验器 | 台 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 55 |  |  | 0
23021 | 演示电阻箱 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 40 |  |  | 0
23022 | 教学电阻箱 9999.9Ω | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 100 |  |  | 0
23023 | 简式电阻箱 9999Ω | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 70 |  |  | 0
23030 | 演示线路实验板 初中演示组 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 215 |  |  | 0
23031 | 初中电学演示箱 磁贴式 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 750 |  | 2 | 1500
23032 | 学生线路实验板 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 75 |  | 30 | 2250
23033 | 单刀双掷开关 | 个 | 60 | 60 | 90 | 90 |  | 5 |  |  | 0
23034 | 双刀双掷开关 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 7 |  |  | 0
23035 | 焦耳定律演示器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 110 |  |  | 0
23036 | 焦耳定律实验器 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 40 |  |  | 0
23037 | 保险丝作用演示器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 260 |  | 3 | 780
23038 | 玩具电动机 带座和风扇 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 13 |  |  | 0
23039 | 电子门铃 带座 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 18 |  |  | 0
24001 | 条形磁铁 D-CG-LT-180(T054) | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 20 |  | 5 | 100
24002 | 蹄形磁铁 D-CG-UT-80(U082) | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 14 |  | 5 | 70
24003 | 磁感线演示器 条形、蹄形 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 57 |  |  | 0
24004 | 立体磁感线演示器 永磁、电磁场 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 103 |  | 4 | 412
24005 | 磁感线演示板 可投影 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 65 |  | 3 | 195
24006 | 电流磁场演示器 | 套 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 49 |  | 2 | 98
24007 | 菱形小磁针 16个 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 13 |  |  | 0
24008 | 翼形磁针 | 对 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 8 |  |  | 0
24009 | 演示原副线圈 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 25 |  |  | 0
24011 | 蹄形电磁铁 密绕细线、稀绕粗线 | 组 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 25 |  | 4 | 100
24012 | 电磁铁实验器 | 台 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 25 |  |  | 0
24013 | 电铃 立式 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 21 |  |  | 0
24014 | 演示电磁继电器 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 90 |  | 2 | 180
24015 | 电磁继电器 | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 15 |  |  | 0
24016 | 磁场对电流作用实验器 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 28 |  | 3 | 84
24017 | 左右手定则演示器 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 23 |  |  | 0
24018 | 小型电动机实验器 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 35 |  | 10 | 350
24019 | 手摇交直流发电机 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 160 |  |  | 0
24020 | 电机原理说明器 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 220 |  |  | 0
24021 | 阴极射线管（磁效应管） | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 160 |  |  | 0
24022 | 低频信号发生器 20Hz-20kHz，有功率输 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 470 |  |  | 0
24023 | 电学实验盒 | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 38 |  |  | 0
24024 | 能的转化演示器 机械、化学、电、热、 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 170 |  |  | 0
24025 | 能的转化实验器 势能→动能，机械能→电能 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 52 |  |  | 0
24026 | 磁悬浮演示器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 40 |  |  | 0
25001 | 光具盘 磁吸附式 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 370 |  |  | 0
25002 | 凹面镜 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 12 |  |  | 0
25003 | 凸面镜 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 12 |  |  | 0
25004 | 玻璃砖 | 块 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 10 |  |  | 0
25005 | 光具座 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 96 |  |  | 0
25006 | 光具组 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 53 |  | 4 | 212
25007 | 三棱镜 | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 13 |  | 3 | 39
25008 | 白光的色散与合成演示器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 50 |  | 2 | 100
25009 | 透镜及其应用实验器 | 盒 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 16 |  |  | 0
25010 | 平面镜成像实验器 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 15 |  | 5 | 75
25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 28 |  |  | 0
25012 | 激光笔 | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 18 |  |  | 0
25013 | 光的三原色合成实验器 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 31 |  |  | 0
25014 | 光的三原色合成演示器 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 600 |  | 3 | 1800
25017 | 激光光学演示器 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1430 |  |  | 0
25018 | 太阳能电池演示器 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 53 |  |  | 0
25019 | 光导纤维应用演示器 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 475 |  |  | 0
25101 | 紫外线作用演示器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 320 |  |  | 0
25102 | 红外线作用演示器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 320 |  |  | 0
25103 | 手持直视分光镜 | 套 | 9 | 9 | 18 | 18 |  | 43 |  |  | 0
25105 | 验钞机 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 480 |  |  | 0
25106 | 调色盘 | 只 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 17 |  |  | 0
25107 | 水滴显微镜装置 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 13 |  |  | 0
26012 | 超声波清洗器 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 260 |  |  | 0
31001 | 轮轴模型 J2120型 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 35 |  |  | 0
31002 | 轴承模型 滚动、滑动 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 36 |  | 1 | 36
31003 | 抽水机模型 活塞式 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 70 |  |  | 0
31004 | 离心水泵模型 齿轮式或皮带式 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 143 |  |  | 0
31005 | 液压机模型 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 272 |  |  | 0
31006 | 水轮机模型 混流式、轴流式、冲击式三 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 40 |  |  | 0
31008 | 汽油机模型 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 75 |  | 1 | 75
31009 | 柴油机模型 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 74 |  | 1 | 74
31010 | 磁分子模型 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 25 |  |  | 0
31011 | 电机模型 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 160 |  | 3 | 480
31012 | 电话原理模型 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 135 |  |  | 0
51001 | 物质的形态和变化 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 16 |  |  | 0
51002 | 物质的属性 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 6 |  | 4 | 24
51003 | 物质的结构与物体的尺度 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 5 |  |  | 0
51004 | 新材料及其应用 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 7 |  |  | 0
51005 | 多种多样的运动形式 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 7 |  |  | 0
51006 | 机械运动和力 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 35 |  |  | 0
51007 | 声和光 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 27 |  |  | 0
51008 | 电和磁 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 42 |  |  | 0
51009 | 能量、能量的转化和转移 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 6 |  |  | 0
51010 | 机械能 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 10 |  |  | 0
51011 | 内能 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 13 |  |  | 0
51012 | 电磁能 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 32 |  |  | 0
51013 | 能量守恒 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 6 |  |  | 0
51014 | 能源与可持续发展 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 12 |  |  | 0
51101 | 物质的形态和变化 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 42 |  |  | 0
43412 | 水螅过精巢横切 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |  |  |  | 0
51102 | 物质的属性 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 26 |  |  | 0
51103 | 物质的结构与物体的尺度 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 26 |  |  | 0
51104 | 新材料及其应用 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 15 |  |  | 0
51105 | 多种多样的运动样式 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 28 |  |  | 0
51106 | 机械运动和力 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 58 |  |  | 0
51107 | 声和光 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 58 |  |  | 0
51108 | 电和磁 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 58 |  |  | 0
51109 | 能量、能量的转化和转移 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 15 |  |  | 0
51110 | 机械能 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 25 |  |  | 0
51111 | 内能 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 25 |  |  | 0
51112 | 电磁能 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 40 |  |  | 0
51113 | 能量守恒 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 15 |  |  | 0
51114 | 能源与可持续发展 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 15 |  |  | 0
51301 | 物质的形态和变化 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 60 |  |  | 0
51302 | 物质的属性 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 60 |  |  | 0
51303 | 物质的结构与物体的尺度 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 60 |  |  | 0
51304 | 新材料及其应用 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 60 |  |  | 0
51305 | 多种多样的运动形式 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 60 |  |  | 0
51306 | 机械运动和力 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 60 |  |  | 0
51307 | 声和光 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 60 |  |  | 0
51308 | 电和磁 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 60 |  |  | 0
51309 | 能量、能量的转化和转移 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 60 |  |  | 0
51310 | 机械能 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 58 |  |  | 0
51311 | 内能 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 57 |  |  | 0
51312 | 电磁能 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 60 |  |  | 0
51313 | 能量守恒 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 58 |  |  | 0
51314 | 能源和可持续发展 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 58 |  |  | 0
51401 | 初中物理实验教学指导书 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 40 |  |  | 0
51402 | 初中物理实验仪器手册 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 40 |  |  | 0
60001 | 量筒 10ml | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 2.5 |  |  | 0
60002 | 量筒 50ml | 个 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 3.7 |  |  | 0
60003 | 量筒 100ml | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 5 |  |  | 0
60004 | 量筒 500ml | 个 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 14.8 |  |  | 0
60012 | 量杯 250ml | 个 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 12.7 |  |  | 0
61002 | 试管 φ15mm×150mm | 支 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 0.5 |  |  | 0
61007 | 试管 Ф32mm×200mm | 支 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 3.4 |  |  | 0
61022 | 烧杯 100ml | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 3.3 |  |  | 0
61023 | 烧杯 250ml | 个 | 30 | 60 | 60 | 90 |  | 4 |  |  | 0
61024 | 烧杯 500ml | 个 | 10 | 10 | 20 | 20 |  | 5.5 |  |  | 0
61025 | 烧杯 1000ml | 个 | 4 | 4 | 8 | 8 |  | 10.2 |  |  | 0
61034 | 烧瓶 圆、长，500ml | 个 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 10.4 |  |  | 0
61037 | 烧瓶 平、长、250ml | 个 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 8 |  |  | 0
62001 | 酒精灯 150ml | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 3.3 |  |  | 0
62032 | 漏斗 90mm | 个 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 4.6 |  |  | 0
62070 | 平底管 Ф12mm×150mm | 支 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 0.8 |  |  | 0
62071 | T形管 | 支 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 1.5 |  |  | 0
62093 | 玻璃钟罩 Ф150mm×280mm | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 38 |  | 2 | 76
62096 | 可密封长玻璃管 内径10mm×800mm，有胶 | 支 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 12 |  | 4 | 48
64005 | 镊子 20cm | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 6.5 |  |  | 0
64032 | 石棉网 | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 1.5 |  |  | 0
64052 | 玻璃管 Ф7mm～Ф8mm | 千克 | 3 | 3 | 6 | 6 |  | 12 |  |  | 0
64063 | 乳胶管 6*9 | 米 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 6 |  |  | 0
64088 | 蒸发皿 瓷，60mm | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 4 |  |  | 0
70007 | 铁粉 | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 23 | 500G |  | 0
70021 | 碘 试剂 AR250g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 400 |  |  | 0
70088 | 硫酸铝钾（明矾） AR500g | 瓶 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 12 |  |  | 0
70090 | 硫代硫酸钠（海波） 试剂AR500g | 瓶 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 12 |  |  | 0
70091 | 无水硫酸铜 试剂AR500g | 瓶 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 50 |  |  | 0
72025 | 工业酒精 公斤 | 千克 | 10 | 10 | 20 | 20 |  | 23 |  |  | 0
72027 | 煤油 500ml | 瓶 | 3 | 3 | 6 | 6 |  | 12 |  |  | 0
72028 | 石腊 CP500ml | 瓶 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 14 |  |  | 0
80103 | 新材料样品 纳米材料、超导材料、形状 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 45 |  |  | 0
80104 | 家庭电路器材 空气开关、漏电保护器、 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 170 |  |  | 0
80106 | 彩色透光片 红、绿、蓝 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 10 |  |  | 0
80107 | 颜料的三原色 品红、黄、蓝 | 适量 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 20 |  |  | 0
80108 | 甲电池 | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 39 |  |  | 0
80109 | 1号电池 每组2至3个 | 组 | 120 | 120 | 240 | 240 |  | 8 |  |  | 0
80110 | 电珠（小灯泡） 2.5V或3.8V | 个 | 120 | 120 | 240 | 240 |  | 1 |  |  | 0
80111 | 洗洁精 | 升 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 10 |  |  | 0
80112 | 蜂蜡 | 千克 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 200 |  |  | 0
81001 | 测电笔 | 支 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 5 |  |  | 0
81002 | 一字螺丝刀 | 支 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 8 | 6*150 |  | 0
81003 | 十字螺丝刀 | 支 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 8 | 6*150 |  | 0
81013 | 剥线钳 | 把 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 22 |  |  | 0
81027 | 手电钻 Ф1mm～Ф13mm | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 380 |  |  | 0
81028 | 钻头 Ф1mm～Ф13mm | 套 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 60 |  |  | 0
81029 | 台虎钳 100mm | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 200 |  |  | 0
82001 | 工作服 防酸碱 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 60 | 白大褂 |  | 0
总计 | [10 empty] | 16274

## 初中化学
初中实验室省颁配备标准（化学仪器）
标准类别：初中二类 | 初中一类、二类
编码 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 2 轨 | 4 轨 | 6 轨 | 8 轨 | 12轨 | 单价 | 备注 | 订购数 | 金额
02002 | 打孔器 4件 | 套 | 2 | 2 | 4 | 6 |  | 8 |  |  | 0
02003 | 打孔夹板 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 10 |  |  | 0
02004 | 打孔器刮刀 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 15 |  |  | 0
02005 | 手摇钻孔器 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 110 |  |  | 0
02006 | 电动钻孔器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 580 | 卧式 |  | 0
02020 | 仪器车(不带框）600×400×800 | 辆 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 420 | 不锈钢 |  | 0
02075 | 酒精喷灯 坐式 | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 55 |  |  | 0
02083 | 列管式烘干器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 320 |  |  | 0
02084 | 烘干箱 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 980 | 80L，不锈钢内胆 |  | 0
02121 | 塑料洗瓶 250ml | 个 | 4 | 4 | 8 | 8 |  | 3 |  |  | 0
02122 | 塑料洗瓶 500ml | 个 | 15 | 15 | 30 | 30 |  | 4.5 |  |  | 0
02123 | 实验用品提蓝 | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 68 |  |  | 0
02124 | 塑料水槽 250mm×180mm×100mm | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 8.5 |  |  | 0
03002 | 方座支架 | 套 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 40 |  |  | 0
03005 | 万能夹 | 个 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 15 |  |  | 0
03006 | 三脚架 | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 8 |  |  | 0
03008 | 试管架 6孔 | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 6.5 |  |  | 0
03009 | 漏斗架 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 15 |  |  | 0
04001 | 学生电源 直流1.5~9v/1.5A,每1.5V一档 | 台 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 130 |  |  | 0
11004 | 托盘天平 200g，0.2g | 台 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 58 |  |  | 0
11005 | 托盘天平 500g, 0.5g | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 105 |  |  | 0
11006 | 托盘天平 演示用，200g，0.2g | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 86 |  |  | 0
13001 | 温度计 红液,0℃～100℃ | 支 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 5 |  |  | 0
13003 | 温度计 水银,0℃～200℃ | 支 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 6 |  |  | 0
13007 | 数字测温计 -30℃～+200℃ | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 180 |  |  | 0
16003 | 酸度计（pH计） 笔式，测量范围pH0.0～ | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 96 |  |  | 0
26001 | 水电解演示器 30mL,铂电极 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 180 |  |  | 0
26002 | 水电解实验器 | 台 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 80 |  |  | 0
26003 | 原电池实验器 | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 25 |  |  | 0
26009 | 分子间隔实验器 | 件 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 10 |  |  | 0
26010 | 电解质溶液导电演示器 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 120 |  |  | 0
26011 | 微型溶液导电实验器 | 套 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 22 |  |  | 0
42001 | 合金标本 各类不少于5种 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 30 |  |  | 0
42003 | 合成有机高分子材料标本 不少于10种 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 30 |  |  | 0
42004 | 新型无机非金属材料标本 氧化铝陶瓷、 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 30 |  |  | 0
60001 | 量筒 10ml | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 2.5 |  |  | 0
60002 | 量筒 50ml | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 3.7 |  |  | 0
60003 | 量筒 100ml | 个 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 5 |  |  | 0
60004 | 量筒 500ml | 个 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 14.8 |  |  | 0
60012 | 量杯 250ml | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 12.7 |  |  | 0
61001 | 试管 Ф12mm×70mm | 支 | 600 | 600 | 1200 | 1200 |  | 0.5 |  |  | 0
61002 | 试管 φ15mm×150mm | 支 | 600 | 600 | 1200 | 1200 |  | 0.5 |  |  | 0
61003 | 试管 φ18mm×180mm | 支 | 180 | 180 | 360 | 360 |  | 1.2 |  |  | 0
61005 | 试管 Ф20mm×200mm | 支 | 180 | 180 | 360 | 360 |  | 1.2 |  |  | 0
61007 | 试管 Ф32mm×200mm | 支 | 15 | 15 | 30 | 30 |  | 3.4 |  |  | 0
61008 | 具支试管 Ф20mm×200mm | 支 | 15 | 15 | 30 | 30 |  | 2.8 |  |  | 0
61009 | 硬质玻璃管 Ф15 mm×150mm | 支 | 15 | 15 | 30 | 30 |  | 1.3 |  |  | 0
61010 | 硬质玻璃管 Ф20mm×250mm | 支 | 15 | 15 | 30 | 30 |  | 1.9 |  |  | 0
61020 | 烧杯 25ml | 个 | 180 | 180 | 360 | 360 |  | 2.1 |  |  | 0
61021 | 烧杯 50ml | 个 | 180 | 180 | 360 | 360 |  | 2.9 |  |  | 0
61022 | 烧杯 100ml | 个 | 180 | 180 | 360 | 360 |  | 3.3 |  |  | 0
61023 | 烧杯 250ml | 个 | 120 | 120 | 240 | 240 |  | 4 |  |  | 0
61024 | 烧杯 500ml | 个 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 5.5 |  |  | 0
61025 | 烧杯 1000ml | 个 | 3 | 3 | 6 | 6 |  | 10.2 |  |  | 0
61033 | 烧瓶 圆、长，250ml | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 7.4 |  |  | 0
61041 | 锥形烧瓶 100ml | 个 | 15 | 15 | 30 | 30 |  | 6 |  |  | 0
61042 | 锥形烧瓶 250ml | 个 | 15 | 15 | 30 | 30 |  | 7 |  |  | 0
62001 | 酒精灯 150ml | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 3.3 |  |  | 0
62006 | 干燥器 160mm | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 36 |  |  | 0
62031 | 漏斗 60mm | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 3.3 |  |  | 0
62032 | 漏斗 90mm | 个 | 3 | 3 | 6 | 6 |  | 4.6 |  |  | 0
62035 | 分液漏斗 锥形，100ml | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 20 |  |  | 0
62036 | 分液漏斗 梨形，50ml | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 18 |  |  | 0
62073 | 滴管 150ml | 支 | 120 | 120 | 240 | 240 |  | 1.1 |  |  | 0
62075 | 干燥管 单球，150mm | 支 | 4 | 4 | 8 | 8 |  | 3.2 |  |  | 0
62076 | 干燥管 U型，Ф15mm×150mm | 支 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 3.2 |  |  | 0
62079 | 活塞 直形 | 支 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 7 |  |  | 0
63002 | 集气瓶 125ml | 个 | 240 | 240 | 480 | 480 |  | 3.5 |  |  | 0
63003 | 集气瓶 250ml | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 4 |  |  | 0
63011 | 广口瓶 60ml | 个 | 300 | 300 | 600 | 600 |  | 3 |  |  | 0
63012 | 广口瓶 125ml | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 3.5 |  |  | 0
63013 | 广口瓶 250ml | 个 | 50 | 50 | 100 | 100 |  | 4.5 |  |  | 0
63014 | 广口瓶 500ml | 个 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 6 |  |  | 0
63015 | 广口瓶 茶，60ml | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 3.5 |  |  | 0
63016 | 广口瓶 茶，125ml | 个 | 25 | 25 | 50 | 50 |  | 4 |  |  | 0
63017 | 广口瓶 茶，250ml | 个 | 10 | 10 | 20 | 20 |  | 6 |  |  | 0
63021 | 细口瓶 60ml | 个 | 70 | 70 | 140 | 140 |  | 2.6 |  |  | 0
63022 | 细口瓶 125ml | 个 | 350 | 350 | 700 | 700 |  | 3 |  |  | 0
63023 | 细口瓶 250ml | 个 | 20 | 20 | 40 | 40 |  | 3.8 |  |  | 0
63024 | 细口瓶 500ml | 个 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 4.8 |  |  | 0
63025 | 细口瓶 1000ml | 个 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 7.6 |  |  | 0
63026 | 细口瓶 3000ml | 个 | 3 | 3 | 6 | 6 |  | 27 |  |  | 0
63027 | 细口瓶 茶，60ml | 个 | 10 | 10 | 20 | 20 |  | 3.5 |  |  | 0
63028 | 细口瓶 茶，125ml | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 3.3 |  |  | 0
63029 | 细口瓶 茶，250ml | 个 | 10 | 10 | 20 | 20 |  | 5.6 |  |  | 0
63030 | 细口瓶 茶，500ml | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 7.8 |  |  | 0
63031 | 细口瓶 茶，1000ml | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 12.8 |  |  | 0
63041 | 滴瓶 30ml | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 3.3 |  |  | 0
63042 | 滴瓶 60ml | 个 | 150 | 150 | 300 | 300 |  | 3.5 |  |  | 0
63043 | 滴瓶 茶，30ml | 个 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 3.5 |  |  | 0
63044 | 滴瓶 茶，60ml | 个 | 50 | 50 | 100 | 100 |  | 4 |  |  | 0
64002 | 坩埚钳 200mm | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 5.5 |  |  | 0
64003 | 烧杯夹 | 个 | 4 | 4 | 8 | 8 |  | 7.5 |  |  | 0
64005 | 镊子 20cm | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 6.5 |  |  | 0
64006 | 试管夹 | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 1.2 |  |  | 0
64007 | 水止皮管夹 | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 1.2 |  |  | 0
64032 | 石棉网 | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 1.5 |  |  | 0
64041 | 燃烧匙 | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 2 |  |  | 0
64042 | 药匙(不锈钢 双头) | 把 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 1.8 |  |  | 0
64051 | 玻璃管 φ5mm～φ6mm | 千克 | 6 | 6 | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 0
64052 | 玻璃管 Ф7mm～Ф8mm | 千克 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 12 |  |  | 0
64053 | 玻璃棒 Ф3mm～Ф4mm | 千克 | 4 | 4 | 8 | 8 |  | 13 |  |  | 0
64054 | 玻璃棒 φ5mm～φ6mm | 千克 | 4 | 4 | 8 | 8 |  | 18 |  |  | 0
64061 | 软胶塞 | 千克 | 10 | 10 | 20 | 20 |  | 30 |  |  | 0
64062 | 橡胶管 | 千克 | 3 | 3 | 6 | 6 |  | 40 |  |  | 0
64063 | 乳胶管 6*9 | 米 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 6 |  |  | 0
64071 | 试管刷 小号 | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 1.2 |  |  | 0
64072 | 烧瓶刷 | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 1.8 |  |  | 0
64080 | 结晶皿 80mm | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 5.8 |  |  | 0
64081 | 表面皿 60mm | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 2 |  |  | 0
64082 | 表面皿 100mm | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 3 |  |  | 0
64086 | 研钵 玻璃，60mm | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 4.6 |  |  | 0
64087 | 研钵 瓷，90mm | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 5 |  |  | 0
64088 | 蒸发皿 瓷，60mm | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 4 |  |  | 0
64089 | 蒸发皿 瓷，100mm | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 3.5 |  |  | 0
64091 | 反应板 至少6穴 | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 2.5 |  |  | 0
64092 | 井穴板 9孔，0.7ml×9 | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 1.6 |  |  | 0
64093 | 井穴板 6孔，5ml×6，附带双导气管的井 | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 6.5 |  |  | 0
64094 | 塑料多用滴管 4ml | 支 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |  | 1.1 |  |  | 0
70001 | 铝片 250g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 14 |  |  | 0
70002 | 铝箔 250g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 58 |  |  | 0
70003 | 铝丝 | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12 | 100G |  | 0
70004 | 锌粒 AR500g | 瓶 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 40 |  |  | 0
70005 | 还原铁粉 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 60 |  |  | 0
70006 | 铁丝 | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9 | 250G |  | 0
70008 | 锡粒 | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 172 | 500G |  | 0
70009 | 铅粒 | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 500G |  | 0
70010 | 紫铜片 CP500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 |  |  | 0
70011 | 铜丝 250g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 46 |  |  | 0
70021 | 碘 试剂 AR250g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 400 |  |  | 0
70022 | 活性炭(颗粒状) CP1000g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 |  |  | 0
70032 | 二氧化锰 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 |  |  | 0
70033 | 三氧化二铁 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 26 |  |  | 0
70034 | 氧化铜 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 80 |  |  | 0
70041 | 氯化钾 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 18 |  |  | 0
70042 | 氯化钠 试剂 AR500g | 瓶 | 3 | 3 | 6 | 6 |  | 13 |  |  | 0
70044 | 氯化钙 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12 |  |  | 0
70046 | 氯化镁 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 22 |  |  | 0
70047 | 三氯化铁 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 17 |  |  | 0
70049 | 氯化铵 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 10 |  |  | 0
70086 | 硫酸铜（蓝矾、胆矾） 试剂 AR500g | 瓶 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 30 |  |  | 0
70087 | 硫酸铵 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 13 |  |  | 0
70088 | 硫酸铝钾（明矾） AR500g | 瓶 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 12 |  |  | 0
70091 | 无水硫酸铜 试剂AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 50 |  |  | 0
71001 | 碳酸钾(无水) 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20 |  |  | 0
71002 | 碳酸钠(无水) AR500g | 瓶 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 15 |  |  | 0
71003 | 碳酸氢钠 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 9 |  |  | 0
71004 | 大理石 500g | 瓶 | 4 | 4 | 8 | 8 |  | 8 |  |  | 0
71005 | 碳酸氢铵 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 9 |  |  | 0
71006 | 碱式碳酸铜 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 69 |  |  | 0
71020 | 硝酸银 试剂 AR100g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 700 |  |  | 0
71030 | 乙酸铅 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 35 |  |  | 0
71041 | 氢氧化钡 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21 |  |  | 0
71042 | 氨水 试剂 AR500ml | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 8 |  |  | 0
71043 | 氧化钙（生石灰） AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 17 |  |  | 0
71044 | 氢氧化钙（熟石灰）AR500g | 瓶 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 6 |  |  | 0
71045 | 碱石灰 500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 15 |  |  | 0
72021 | 葡萄糖 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 15 |  |  | 0
72022 | 蔗糖 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 15 |  |  | 0
72025 | 工业酒精 公斤 | 千克 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 23 |  |  | 0
72051 | 石蕊 指示剂25g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 46 |  |  | 0
72052 | 酚酞 指示剂25g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 14 |  |  | 0
72061 | pH广范围试纸 1~14BS10g | 本 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1.8 |  |  | 0
72062 | 蓝石蕊试纸 | 本 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 2 |  |  | 0
72063 | 红石蕊试纸 | 本 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 2 |  |  | 0
72091 | 定性滤纸 9cm | 盒 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 0
74001 | 红（赤）磷 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 |  |  | 0
74011 | 硫粉 CP500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 15 |  |  | 0
74012 | 镁条 25g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 16 |  |  | 0
74013 | 铝粉 CP500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 50 |  |  | 0
74060 | 黄（白）磷 CP200g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 60 |  |  | 0
75001 | 过氧化氢 试剂，30%AR500ml | 瓶 | 3 | 3 | 6 | 6 |  | 12 |  |  | 0
75003 | 高锰酸钾 试剂 AR500g | 瓶 | 3 | 3 | 6 | 6 |  | 40 |  |  | 0
75004 | 硝酸铵 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 25 |  |  | 0
75005 | 硝酸钾 试剂 AR500g | 瓶 | 3 | 3 | 6 | 6 |  | 35 |  |  | 0
75013 | 硝酸汞 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 680 |  |  | 0
75017 | 硝酸钡 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 29 |  |  | 0
76001 | 草酸 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20 |  |  | 0
76002 | 氯化钡 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 23 |  |  | 0
77001 | 硝酸 试剂AR500ml | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 12 |  |  | 0
77003 | 硫酸 试剂 AR500ml | 瓶 | 6 | 6 | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 0
77011 | 盐酸 试剂 AR500ml | 瓶 | 10 | 10 | 20 | 20 |  | 8 |  |  | 0
77026 | 乙酸 36%试剂 AR500ml | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 14 |  |  | 0
77031 | 氢氧化钾 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 11 | 1 |  | 17 |  |  | 0
77032 | 氢氧化钠 试剂 AR500g | 瓶 | 4 | 4 | 8 | 8 |  | 9 |  |  | 0
80201 | 初中化学实验材料 黄铜片、火柴、蜡烛 | 份 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 30 |  |  | 0
81002 | 一字螺丝刀 | 支 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 8 | 6*150 |  | 0
81003 | 十字螺丝刀 | 支 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 8 | 6*150 |  | 0
81014 | 钢丝钳 | 把 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 18 |  |  | 0
81015 | 手锤 | 把 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 15 |  |  | 0
81017 | 锉刀 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 15 |  |  | 0
81032 | 剪刀(普通) | 把 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 10 |  |  | 0
81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
81052 | 玻璃管切割器 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 35 |  |  | 0
82001 | 工作服 防酸碱 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 210 |  |  | 0
82003 | 护目镜 侧面完全遮挡 | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 10 |  |  | 0
82004 | 防护面罩 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 35 |  |  | 0
82005 | 防毒口罩 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 20 |  |  | 0
82007 | 耐酸手套 | 双 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 12 |  |  | 0
82009 | 洗眼器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 25 | 玻璃 |  | 0
82010 | 简易急救箱 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 90 |  |  | 0
82011 | 实验防护屏 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 75 |  |  | 0
83201 | 木炭、植物油、面粉、味精、食醋、洗洁精、 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 50 |  |  | 0
总计 | [10 empty] | 0

## 初中生物
初中实验室省颁配备标准（生物仪器）
标准类别：初中二类 | 初中一类、二类
编码 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 2 轨 | 4 轨 | 6 轨 | 8 轨 | 12轨 | 单价 | 备注 | 订购数 | 金额
02020 | 仪器车(不带框）600×400×800 | 辆 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 420 | 不锈钢 |  | 0
02041 | 生物显微镜 640倍 | 台 | 30 | 50 | 50 |  |  | 460 |  |  | 0
02043 | 生物显微演示装置 彩色,分辨率450TV线 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 460 | 130万像素 |  | 0
02044 | 双目立体显微镜 40倍 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 480 |  |  | 0
02051 | 放大镜 手持式，有效通光孔径不小于30m | 个 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 3 |  |  | 0
02082 | 恒温水浴锅 (数显) | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 320 | 双孔 |  | 0
02087 | 恒温培养箱 室温～60℃,±1℃ | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 980 | 80L,不锈钢内胆 |  | 0
02101 | 听诊器 医用 | 个 | 15 | 15 | 30 | 30 |  | 33 |  |  | 0
02119 | 整理箱 矮型，储存及分发药品(周转箱380) | 个 | 10 | 10 | 20 | 20 |  | 35 |  |  | 0
03006 | 三脚架 | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 8 |  |  | 0
03008 | 试管架 6孔 | 个 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 6.5 |  |  | 0
11004 | 托盘天平 200g，0.2g | 台 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 58 |  |  | 0
13001 | 温度计 红液,0℃～100℃ | 支 | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 5 |  |  | 0
16015 | 血压计 汞柱式 | 台 | 10 | 10 | 20 | 20 |  | 110 |  |  | 0
16016 | 肺活量计 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 380 | 不锈钢,大号 |  | 0
27002 | 解剖器 不锈钢材料，4件（大剪刀，解剖 | 套 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 20 |  |  | 0
27004 | 骨剪 130mm，不锈钢 | 把 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 23 |  |  | 0
27005 | 接种箱 带紫外灯 | 台 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 268 |  |  | 0
27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 套 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 85 |  |  | 0
33001 | 植物细胞模型 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 35 |  |  | 0
33002 | 根纵剖模型 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 70 |  |  | 0
33003 | 导管、筛管结构模型 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 68 |  |  | 0
33004 | 单子叶植物茎模型 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 72 |  |  | 0
33005 | 双子叶草本植物茎模型 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 75 |  |  | 0
33006 | 叶构造模型 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 89 |  |  | 0
33007 | 桃花模型 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 48 |  |  | 0
33103 | 草履虫模型 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 69 |  |  | 0
33105 | 血吸虫模型 雌雄合抱，可拆装 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 108 |  |  | 0
33201 | 头、颈、躯干模型 850mm | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 240 |  |  | 0
33204 | 人体骨骼模型 850mm | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 183 |  |  | 0
33205 | 眼球解剖模型 6倍自然大 | 件 | 10 | 10 | 15 | 15 |  | 81 |  |  | 0
33206 | 眼球仪 晶状体曲率可变 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 178 |  |  | 0
33207 | 心脏解剖模型 3倍自然大 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 96 |  |  | 0
33208 | 心脏解剖模型 自然大 | 件 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 68 |  |  | 0
33210 | 肺泡模型 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 76 |  |  | 0
33211 | 脑解剖模型 自然大 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 48 |  |  | 0
33212 | 耳解剖模型 6倍自然大 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 76 |  |  | 0
33213 | 男性泌尿生殖系统模型 自然大 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 78 |  |  | 0
33214 | 女性泌尿生殖系统模型 自然大 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 78 |  |  | 0
33215 | 皮肤结构模型 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 125 |  |  | 0
33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 自然大 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 63 |  |  | 0
33217 | 肾单位、肾小体模型 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 64 |  |  | 0
33218 | 心搏与血液循环模型 示心动周期及大小 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 650 |  |  | 0
33219 | 人体肌肉模型 850mm全身，示浅层肌及部 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 228 |  |  | 0
33220 | 肘关节活动模型 附肩胛骨 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 89 |  |  | 0
33221 | 牙列及磨牙解剖模型 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 133 |  |  | 0
33222 | 胃解剖模型 自然大 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 63 |  |  | 0
33223 | 尿的形成动态模型 电动式 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 590 |  |  | 0
33224 | 人体呼吸运动模型 电动式 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 580 |  |  | 0
33225 | 膈肌运动模拟器 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 100 |  |  | 0
33226 | 护理人模型 1700mm | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 930 |  |  | 0
33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 件 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 102 |  |  | 0
43001 | 鱼解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 78 |  |  | 0
43002 | 蛙解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 62 |  |  | 0
43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 87 |  |  | 0
43004 | 鸽解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 82 |  |  | 0
43005 | 兔解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 67 |  |  | 0
43006 | 蛙发育顺序标本 | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 48 |  |  | 0
43008 | 蛔虫标本 雌、雄各一条 | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 32 |  |  | 0
43009 | 花序类型保色浸制标本 不少于七种 | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 221 |  |  | 0
43010 | 花冠类型保色浸制标本 十字花科，豆科 | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 218 |  |  | 0
43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 海带等四种 | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 158 |  |  | 0
43012 | 红藻类植物保色浸制标本 紫菜等四种 | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 160 |  |  | 0
43013 | 海葵标本 | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 35 |  |  | 0
43014 | 海蛰标本 | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 35 |  |  | 0
43015 | 寄居蟹标本 | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 40 |  |  | 0
43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 40 |  |  | 0
43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 37 |  |  | 0
43021 | 珍贵植物保色浸制标本 | 瓶 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 136 |  |  | 0
43022 | 葫芦藓生活史标本 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 39 |  |  | 0
43023 | 蕨生活史标本 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 39 |  |  | 0
43101 | 蝗虫生活史标本 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 40 |  |  | 0
43102 | 蜜蜂生活史标本 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 35 |  |  | 0
43103 | 竹节虫拟态标本 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 35 |  |  | 0
43104 | 家蚕生活史标本 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 33 |  |  | 0
43105 | 菜粉蝶生活史标本 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 34 |  |  | 0
43106 | 兔骨骼标本 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 99 |  |  | 0
43107 | 鱼骨骼标本 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 72 |  |  | 0
43108 | 蛙骨骼标本 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 71 |  |  | 0
43109 | 鸽骨骼标本 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 105 |  |  | 0
43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 海带等4种 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 28 |  |  | 0
43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 紫菜等4种 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 28 |  |  | 0
43115 | 珊瑚标本 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 36 |  |  | 0
43116 | 化石标本 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 49 |  |  | 0
43118 | 节肢动物标本 常见六种以上 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 29 |  |  | 0
43119 | 昆虫标本 常见六种以上 | 盒 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 30 |  |  | 0
43201 | 植物根尖纵切 | 片 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 1.6 |  |  | 0
43202 | 顶芽纵切 | 片 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 2 |  |  | 0
43203 | 南瓜茎纵切 | 片 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 2 |  |  | 0
43204 | 单子叶植物茎横切 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 2.2 |  |  | 0
43205 | 双子叶植物茎横切 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 2 |  |  | 0
43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 片 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 1.6 |  |  | 0
43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 2 |  |  | 0
43209 | 植物细胞有丝分裂 洋葱根尖纵切 | 片 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 2.8 |  |  | 0
43216 | 花粉萌发装片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 3 |  |  | 0
43217 | 百合子房切片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 4.2 |  |  | 0
43218 | 百合花药切片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 2.3 |  |  | 0
43221 | 迎春叶横切 | 片 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 2 |  |  | 0
43222 | 玉米种子纵切 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 3.5 |  |  | 0
43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 2 |  |  | 0
43301 | 青霉装片 | 片 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 2 |  |  | 0
43303 | 衣藻装片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 2 |  |  | 0
43305 | 酵母菌装片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 2 |  |  | 0
43307 | 水绵装片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 2 |  |  | 0
43308 | 团藻装片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 2.8 |  |  | 0
43309 | 曲霉装片 | 片 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 2.8 |  |  | 0
43311 | 黑根霉装片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 2 |  |  | 0
43401 | 水螅纵切 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 2.5 |  |  | 0
43403 | 动物细胞有丝分裂（马蛔虫受精卵切片） | 片 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 8 |  |  | 0
43404 | 草履虫结合生殖装片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 5 |  |  | 0
43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 5 |  |  | 0
43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 12 |  |  | 0
43408 | 血吸虫雄虫装片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 5 |  |  | 0
43409 | 血吸虫雌虫装片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 6 |  |  | 0
43411 | 水螅带芽整体装片 | 片 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 3 |  |  | 0
43507 | 人血涂片 | 片 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 3 |  |  | 0
43511 | 运动神经元装片 | 片 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 3 |  |  | 0
43512 | 脊髓横切 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 3 |  |  | 0
43513 | 运动神经末梢装片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 7 |  |  | 0
43515 | 肾脏纵切 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 2 |  |  | 0
43516 | 动静脉血管横切 | 片 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 3 |  |  | 0
43517 | 小肠切片 | 片 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 2 |  |  | 0
43519 | 肾血管注射切片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 3 |  |  | 0
43520 | 精巢切片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 3 |  |  | 0
43521 | 卵巢切片 | 片 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 3 |  |  | 0
43523 | 口腔上皮细胞装片 | 片 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 3 |  |  | 0
43601 | 字母“e”装片 | 片 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 2 |  |  | 0
43603 | 正常人染色体装片 | 片 | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 8 |  |  | 0
60001 | 量筒 10ml | 个 | 30 | 30 | 30 | 60 |  | 2.5 |  |  | 0
60002 | 量筒 50ml | 个 | 30 | 30 | 30 | 60 |  | 3.7 |  |  | 0
61002 | 试管 φ15mm×150mm | 支 | 60 | 60 | 60 | 120 |  | 0.5 |  |  | 0
61005 | 试管 Ф20mm×200mm | 支 | 120 | 120 | 120 | 240 |  | 1.2 |  |  | 0
61021 | 烧杯 50ml | 个 | 60 | 60 | 60 | 120 |  | 2.9 |  |  | 0
61022 | 烧杯 100ml | 个 | 60 | 60 | 60 | 120 |  | 3.3 |  |  | 0
61023 | 烧杯 250ml | 个 | 60 | 60 | 60 | 120 |  | 4 |  |  | 0
61024 | 烧杯 500ml | 个 | 60 | 60 | 60 | 120 |  | 5.5 |  |  | 0
61042 | 锥形烧瓶 250ml | 个 | 60 | 30 | 30 | 60 |  | 7 |  |  | 0
62001 | 酒精灯 150ml | 个 | 60 | 30 | 30 | 60 |  | 3.3 |  |  | 0
62006 | 干燥器 160mm | 个 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 36 |  |  | 0
62031 | 漏斗 60mm | 个 | 30 | 30 | 30 | 60 |  | 3.3 |  |  | 0
62072 | Y形管 | 支 | 30 | 30 | 30 | 60 |  | 2 |  |  | 0
62073 | 滴管 150ml | 支 | 150 | 150 | 150 | 300 |  | 1.1 |  |  | 0
62093 | 玻璃钟罩 Ф150mm×280mm | 个 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 38 |  |  | 0
63041 | 滴瓶 30ml | 个 | 150 | 150 | 150 | 300 |  | 3.3 |  |  | 0
63043 | 滴瓶 茶，30ml | 个 | 150 | 150 | 150 | 300 |  | 3.5 |  |  | 0
64005 | 镊子 20cm | 个 | 30 | 30 | 30 | 60 |  | 6.5 |  |  | 0
64006 | 试管夹 | 个 | 30 | 30 | 30 | 60 |  | 1.2 |  |  | 0
64007 | 水止皮管夹 | 个 | 30 | 30 | 30 | 60 |  | 1.2 |  |  | 0
64032 | 石棉网 | 个 | 30 | 30 | 30 | 60 |  | 1.5 |  |  | 0
64042 | 药匙(不锈钢 双头) | 把 | 30 | 30 | 30 | 60 |  | 1.8 |  |  | 0
64051 | 玻璃管 φ5mm～φ6mm | 千克 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 12 |  |  | 0
64053 | 玻璃棒 Ф3mm～Ф4mm | 千克 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 13 |  |  | 0
64085 | 培养皿 100mm | 个 | 120 | 120 | 120 | 240 |  | 6 |  |  | 0
64086 | 研钵 玻璃，60mm | 个 | 30 | 30 | 30 | 60 |  | 4.6 |  |  | 0
70021 | 碘 试剂 AR250g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 400 |  |  | 0
70066 | 碘化钠 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 630 |  |  | 0
71003 | 碳酸氢钠 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 9 |  |  | 0
72002 | 柠檬酸钠 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 25 |  |  | 0
75003 | 高锰酸钾 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 40 |  |  | 0
77003 | 硫酸 试剂 AR500ml | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 12 |  |  | 0
77032 | 氢氧化钠 试剂 AR500g | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 9 |  |  | 0
80302 | 载玻片 | 盒 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | 8.5 |  |  | 0
80303 | 盖玻片 | 包 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 6.5 |  |  | 0
80304 | 标记笔 | 支 | 30 | 30 | 30 | 60 |  | 2 |  |  | 0
80310 | 昆虫针 | 盒 | 5 | 5 | 5 | 10 |  | 15 |  |  | 0
80311 | 昆虫盒 | 盒 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | 10 |  |  | 0
81001 | 测电笔 | 支 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 0
81002 | 一字螺丝刀 | 支 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8 | 6*150 |  | 0
81003 | 十字螺丝刀 | 支 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8 | 6*150 |  | 0
81012 | 钢手锯 | 把 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20 |  |  | 0
81013 | 剥线钳 | 把 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 22 |  |  | 0
81014 | 钢丝钳 | 把 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 18 |  |  | 0
81015 | 手锤 | 把 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 15 |  |  | 0
81020 | 活扳手 | 把 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20 |  |  | 0
81030 | 砂轮片 断玻璃管用 | 片 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0
81107 | 鱼缸40*25*25 | 个 | 5 | 5 | 5 | 10 |  | 80 |  |  | 0
81108 | 鱼缸 小号 | 个 | 5 | 5 | 5 | 10 |  | 12 |  |  | 0
81111 | 昆虫网（捕虫网） | 把 | 8 | 8 | 8 | 16 |  | 10 |  |  | 0
81112 | 枝剪 | 把 | 8 | 8 | 8 | 16 |  | 13 |  |  | 0
81113 | 水网 | 把 | 8 | 8 | 8 | 16 |  | 10 |  |  | 0
81117 | 橡皮锤 膝跳发射用 | 把 | 30 | 30 | 30 | 60 |  | 9 |  |  | 0
82008 | 乳胶手套 | 付 | 5 | 5 | 5 | 10 |  | 12 |  |  | 0
82014 | 急救包 | 件 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 85 |  |  | 0
30314 | 无水乙醇 | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 15 | 500ML |  | 0
77011 | 稀盐酸 | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 10 |  |  | 0
9098 | 擦镜纸 | 盒 | 30 | 30 | 50 | 50 |  | 5 |  |  | 0
80305 | 生理盐水 | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 9 |  |  | 0
43652 | 甲醛 | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 12 |  |  | 0
| 红墨水 | 瓶 | 10 | 10 | 20 | 20 |  | 5 |  |  | 0
64067 | 洗耳球 | 个 | 10 | 10 | 20 | 20 |  | 12 |  |  | 0
| 脱脂棉 |  | 15 | 15 | 30 | 30 |  | 6 |  |  | 0
37008 | 体温计 | 个 | 30 | 50 | 50 | 80 |  | 4.5 |  |  | 0
35010 | 白瓷盘 | 个 | 30 | 50 | 50 | 80 |  | 20 | 搪瓷盘 |  | 0
72028 | 白蜡（350ML） | 瓶 | 10 | 10 | 20 | 20 |  | 16 |  |  | 0
72061 | PH试纸 |  | 30 | 50 | 50 | 80 |  | 1.8 |  |  | 0
| 纱布 | 卷 | 15 | 15 | 30 | 30 |  | 1 |  |  | 0
| 肾单位玻片标本 | 个 | 30 | 50 | 50 | 80 |  | 3 |  |  | 0
总计 | [10 empty] | 0