常州市新桥高级中学消防疏散方案

一、活动目的：

 本着对社会、对家庭、对生命高度负责的态度，有针对性地组织师生进行疏散演练，提高师生应对公共突发事件的能力，在发生紧急情况时，能有序、迅速地安全疏散，确保师生的生命安全，最大限度地减少公共突发事件带来的危害，特制定本方案。

二、适用范围：

 本方案适用于火灾、地震及其他需要应急疏散的情形。

三、应急疏散原则：

 （一）以人为本，安全第一的原则。当发生紧急情况时，首先要以维护学生的生命安全为本，安全有序地做好学生的疏散工作。

 （二）快速反应，减少损失的原则。当发生火灾、地震等灾害时，要以最方便、最快捷的方法组织学生疏散，最大限度地减少人员伤亡。

 （三）灵活机动，科学合理的原则。针对不同突发事件及事态情况，当班老师及相关负责人应采取灵活措施，科学合理组织学生疏散。

四、组织机构：

 1、总指挥：裴志军

 职责：负责组织、协调、指挥整体疏散行动。

 2、副总指挥： 张亚新 刘 猛 莫文晓 李 坚

 职责：莫文晓 负责问业楼疏散指挥。

 李 坚 负责问天楼疏散指挥。

 刘 猛 负责实验楼、艺术楼疏散指挥。

 张亚新 负责到达安全区师生安置。

 3、技术指导：泰山消防中队

五、应急疏散方案：

 （一）疏散演练时间：2018年6月15日上午第二节课后

 （二）信号规定：演练疏散信号由裴校长通过广播发出，公共突发事件信号由当班老师发出。

 （三）教室疏散方案：教室后门疏散由班长负责，教室前门疏散由当班老师负责，没有课的班主任及时到本班组织学生疏散。疏散方案中安排到的人员若有课，请预先自行安排好替换人员。

 （四）疏散要求：全校师生要高度重视疏散演练活动，确保每位师生安全、有序疏散，各班主任指定模拟伤员和抢救人员，教育学生在疏散过程中用自带的手帕捂住鼻子，低头靠右快速向集合地点疏散。

 （五）楼层疏散方案；

 1、问业楼各楼梯口疏散引导员：

 西楼梯：二层：周旭英 三层：黄炎红 四层：戚春伟 五层：陆文龙

 东楼梯：二层：刘 成 三层：任 霞 四层：谈志娟 五层：高兴新

 2、问业楼疏散线路：

 二层：各教室学生、办公室老师在不经过楼梯口的前提下先撤向大平层再向操场疏散。三层、四层：教学楼西边三个教室学生从西楼梯下，靠近西楼梯教室学生先下，教学楼东边的一个教室学生从东楼梯下，学生下完后再老师下，五层的二个班级都从西楼梯下，老师从东楼梯下，二层以上的师生疏散到二层后直接向操场疏散。

 3、问天楼各楼梯口疏散引导员：

 西楼梯：二层：沈燕芬 三层：陈 建 四层：周磊行 五层：李新敏

 东楼梯：二层：李彩英 三层：韩岳元 四层：黄云芳 五层：笪儒卿

 4、问天楼疏散线路：

二层：各教室学生、办公室老师在不经过楼梯口的前提下先撤向大平层再向操场疏散。三层：教学楼西边三个教室学生从西楼梯下，靠近西楼梯教室学生先下，教学楼东边的一个教室学生从东楼梯下，四层、五层：教学楼西边二个班级都从西楼梯下，教学楼东边的一个教室学生从东楼梯下，老师从东楼梯下，二层以上的师生疏散到二层后直接向操场疏散。

5、艺术、实验楼楼梯口疏散引导员：

 艺术楼东楼梯：二层：潘贵涛 三层：仓军 四层：向士才

 实验楼东楼梯：由各层实验员负责

 6、艺术、实验楼疏散线路：

艺术、实验楼人员均从各层东楼梯下，然后通过消防通道向操场疏散。

 7、疏散途中指挥：问业楼前大平层 莫文晓 问业楼前大平层下面 周丽敏

 问天楼前大平层 李 坚 问天楼前大平层下面 蔡建华

 体育馆的东楼梯 刘 猛 消防通道 丁建伟

看台入口 张亚新

8、王小东老师负责广播

（六）各楼疏散方案；

 1、若是发生火灾，火灾发生楼层开始往上依此疏散（二层同时疏散），然后再火灾发生楼层下层往下依此疏散，其他突发事件由下层往上层依此疏散，按照出操线路快速到操场集中，安升旗仪式队伍排列，班主任清点各班人数后向各年级分管校长汇报，同时做好本班学生的安抚工作。

 2、其他楼学生疏散由任课老师负责到操场集中，其他楼老师疏散到操场后安升旗仪式站位点排列。张校长负责清点教师人数。

 3、各分管校长分别向裴校长汇报灾害情况，裴校长向上级主管部门报告。若是疏散演练，裴校长针对疏散演练作点评。

六、后勤保障；

 总负责：蒋永强 参加人员：校医、保安、义务消防队员

 负责人职责：保障抢救物质供应，及时切断电源，起动应急设备。抢救及运输伤员。组织义务消防队员初起火灾扑救。

 校医职责：到疏散集结地点抢救伤员。

 保安职责：及时切断灾害地点电源，坚守岗位，引导110、119、120人员入校抢险，阻止无关人员进入校园。

七、疏散演练步骤；

 1、裴校长广播宣布：常州市新桥高级中学紧急疏散演练开始。

 2、通过广播向全校发出指令, 全校师生进入紧急状态：“请全校师生注意了，我校问鼎、问天、问业楼、艺术楼、实验楼三层发生火灾，情况比较严重，请大家保持冷静，不要拥挤，按照紧急疏散预案马上组织学生疏散到田径场。各班、各楼层、各楼梯口工作人员立即到位，组织师生安全撤离。决不能发生群伤群亡事件，争取把危险和损失降到最低程度。各通道疏散人员一律靠右行，留有救援通道。

 3、全体师生按照紧急疏散方案立即有序疏散，后勤保障人员立即到位，坚守岗位。

 4、疏散到位后，各分管校长分别向裴校长汇报，裴校长针对疏散演练作点评。最后裴校长宣布紧急疏散演练结束。

 2018、6、14