戴溪小学消防安全检查整改情况

2010年8月20日，上级领导对我校消防安全进行了日常督查，指出我校存在问题：1、消防疏散标准摆放不合理。2、灭火器配备需要按ABC干粉灭火器配备。针对这些隐患，我校作出如下整改方案：

首先，我们按照专家的指导意见，已经在检查后的一周内对我校的消防疏散标准进行了调整，疏散标准贴放更合理。

其次，关于灭火器材料更换的提议，我校准备11消防月份开展一次全校性地消防安全讲座、疏散演练及现场灭火表演，届时将请专业人士前来进行消防安全培训和灭火器的使用，全校灭火器演练完后统一更换ABC干粉灭火材料。

武进区戴溪小学

2010.9