龙幼消防安全疏散和火灾逃生演练预案
（玲珑园区）

一、演练目的
      为了进一步强化师幼消防安全意识，提高他们抗击突发事件的应变能力，特别是针对园内突发火警火灾的情况下，教师能熟知消防逃生路线，有序、迅速地引导全部幼儿安全疏散。
二、演练的时间、参加人数

时间：2012年4月1 日 15:00---15:20 

人数：小班至大班，9个班级，375人
三、演练领导小组

组  长：高亚媛
副组长：吴紫阳  吴亚华
组  员：全体教职员工（教师、保育员、保洁员、食堂人员、保安）
四、准备工作
1．吴龙笑准备警报声，吴亚华准备医药箱、全园所有班级及人数表格，张华伟、孙志金、李华荣准备冒烟的铁箱； 

2．各班教师组成三人班组（教师——保育员——教师），负责幼儿安全疏散、幼儿安全教育；
3．师生事先熟悉幼儿园安全通道、安全出口等处，下楼梯方法（楼梯上不能跑，下楼后慢跑）、顺序、路线；
五、疏散原则
1．一楼三个班级走各班的南门。
2.二楼靠近楼梯的班级先安排疏散，楼梯上只能有一个班，最多不能超过两个班，由在楼梯口的老师负责协调。
3．听见演练警报后，带班教师应立即停止一切活动，与配班教师、保育员一起，集中幼儿，清点人数。
六、逃生路线
一楼：

胡华、汪曙负责带小一班从班级南门疏散到操场南面集中；

刘荣云、胡爱琴负责带小二班从班级南门疏散到操场南面集中；
常玲、柯小进负责带小三班从班级南门疏散到操场南面集中；

二楼：

孙海兵、解祥冬负责带中一班从东南楼梯下疏散到操场南面集中；
肖艳、徐晓娟负责带中二班从外楼梯下疏散到操场南面集中；

孙艳、许丽萍负责带中三班从西北楼梯下疏散到操场南面集中；
宋一叶、张静负责带大一班从西北楼梯下疏散到操场南面集中；
杨静、朱毛倩负责带大二班从西南楼梯下疏散到操场南面集中；

吴龙笑、钟淑月负责带大三班从西南楼梯下疏散到操场南面集中；

七、人员安排
吴紫阳：到达“失火现场”勘察、组织灭火。负责拍照（发出警报、报警求救、老师组织幼儿打湿毛巾、撤离、操场整队、报告人数、高园长宣布演练成功等一系列镜头）
陆爱娟：检查教职员工是否进入指定地点，并负责演练活动计时。
高亚媛：模拟拨打“119”火警电话。
张华伟：负责取出消防器械，对着火部位灭火
陆亚娟：东南楼梯口负责疏散（幼儿撤离后检查教学楼两层各角落）。
孔红梅：西南楼梯口负责疏散（幼儿撤离后检查教学楼两层各角落）。
李桂芬：西北楼梯口负责疏散（幼儿撤离后检查教学楼两层各角落）。
吴亚华：（准备好医药箱）负责疏散幼儿到操场站好，统计人数。
孙志金：打开园大门，引导消防车至着火地方。
吴龙笑：负责发出火警警报， 
陈亦娟：及时关闭食堂电、煤气安全撤离
谢继群、李全荣：在操场西南停车处里放一燃烧的铁炉，营造火灾实情。
八、演练的具体操作程序： 

1．组长高亚媛宣布：“各位老师、小朋友们，龙虎塘中心幼儿园消防逃生演练现在开始”。 

2．全体参加演练人员各就各位，做好演练准备工作。
3．园内警报响，吴紫阳广播：“全体师生请注意，现在幼儿园发生紧急情况，全体师生立即按消防逃生预案展开行动，各小组立即到位”。
4．吴亚华关闭幼儿园总电源开关，高亚媛模拟拨打“119”火警电话：“消防队，我是龙虎塘中心幼儿园，地址在龙虎塘龙业路9号，我园发生火灾，请速派消防人员速来救火！”
5．各班教师组织幼儿迅速撤离活动室，沿安全逃生路线疏散。
6、陈亦娟关闭食堂煤气后安全撤离。
7、张华伟、谢继群、李全荣负责用灭火器灭火。
要求：
（1）各班幼儿用湿毛巾捂住口鼻，排成1-2排，低下身子，沿墙角边有秩序地撤离；
（2）教师带领幼儿逃生时，教育幼儿不拥挤、不惊慌，以免发生踩踏事件。
（3）教师要组织幼儿有序撤离，带班老师前、配班老师后。不许漏下一名幼儿。
3．重点危险地带专人把守（楼梯口、楼道转弯处），班级人员分工明确（队伍前、后位置安排到位）
4．集中大操场　　
站位：听从吴紫阳、吴亚华指挥，由靠近操场南面站起。
要求：各班班主任组织幼儿排队站定后，清点幼儿人数，并向吴亚华报告，吴亚华负责记录班级及人数，待全体人员撤出后，立刻向组长汇报。
5．组长宣布：“龙虎塘中心幼儿园消防安全演习用时  分  秒，通过这次演习，全体师生受到了生动而深刻的消防安全教育，增强了消防安全意识，提高了加强自我保护和安全防范的能力.我宣布，此次演习取得了圆满的成功！”
6．按小、中、大顺序由班主任有秩序地带幼儿回教室小结。
附：活动前的安全教育
1．从教室疏散出来时，要按照既定路线快速、有序地下楼，下楼时保持安静，手应尽可能扶住栏杆或墙壁，严禁说话、嬉戏、打闹，严禁以个人的喜好，随意乱跑，自己选择路线。
2．任何人不得故意乱挤、超前等，特别是在下楼过程中绝不允许相互推挤。
对易发事故的估计和应急措施
如果在下楼过程中，幼儿发生拥挤摔倒而造成踩踏事故。采取的措施是：
1．组织疏散的楼层老师立即向幼儿喊话，并阻止周围或后面的幼儿继续向事发地点涌进。
2．其他老师立即组织其他幼儿通过其他通道或出口疏散到开阔的地方。
3．组织人员对被踩伤、挤伤的幼儿进行紧急施救，先由保健老师进行处理，如果保健老师无法处理，应及时送往医院检查治疗。
4．视情况决定是否停止演练活动。
　　　　　玲珑园区安全领导小组
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        2012、3、26
PAGE  
3

