江苏省小学信息技术装备标准

一、建设与配备

(一)信息技术教育设施设置

| 名称 | 4轨 |  |  | 6轨 |  |  | 8轨 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 计算机网络教室 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 计算机资料及工作室 | 1 | （1） | （1） | 1 | 1 | （1） | 1 | 1 | 1 |
| 软件制作室 | 1 | （1） | （1） | 2 | 1 | （1） | 2 | 1 | （1） |
| 多媒体教室占班级总数（比例） | 1/1 | 1/4 | ≥1 个 | 1/1 | 1/6 | ≥1 个 | 1/1 | 1/8 | ≥2 个 |
| 校园网络管理中心 | 1 | 1 | （1） | 1 | 1 | （1） | 1 | 1 | （1） |
| 校园闭路电视系统 | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） |
| 校园广播系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 学校安全监控系统 | 1 | 1 | (1) | 1 | 1 | (1) | 1 | 1 | (1) |
| 要求： 1、学校功能室的数量各校可根据情况适当增加。 1、每间功能室使用面积（㎡）以《中小学校建筑设计规范》为依据。 3、有条件的学校可配置计算机多媒体教学平台。 4、“计算机资料及工作室”与“软件制作室”可合并设置。 5、一类学校：在校学生数与网络环境下学生使用计算机数之比达10：1，二类学校：在校学生数与网络环境下学生使用计算机数之比达14：1，三类学校：在校学生数与网络环境下学生使用计算机数之比达16：1。一类学校每个教师配备一台计算机，二、三学校每个教研组配备一台计算机。 6、每间功能室均应达到国家规定的消防要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）建设要求

1、计算机网络教室

| 基本功能 | 计算机网络教室可作为信息技术教育、各学科计算机辅助教学以及学科整合教学、综合实践活动的场所，也可用作学生电子阅览室。计算机网络教室包括网络计算机教室、计算机辅房、资料室。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 和设计 | 1、环境要求 ① 使用面积：90--110㎡/间。 ② 使用时室内温度不高于30℃，安装空调。 ③ 计算机室宜设在楼房的中、上层，不宜设在地层和顶层。 2、设计要求 ① 计算机室应具有良好的防雷设施，宜专线供电，地板防静电，并远离有强电磁场辐射和有强腐蚀性的物体。 ② 网络布线、电源布线必须符合国际、国内相关的建设和验收标准规范。计算机室单独接地电阻≤4Ω，接入楼体接地系统的接地电阻≤1Ω。 ③ 地面装修可铺设防静电地板，也可使用地砖、地板革、水磨石地面。防静电地板下的布线要有防鼠、防水保护措施。地面开槽布线时，盖板要坚硬不变形、不漏水，且容易开启便于维护。 ④ 计算机网络室采用交换机端口聚合功能或可堆叠，通过多组双绞线宽带接入中心机房交换机，百兆或十兆到桌面。有条件的学校可以配置千兆模块，通过光纤千兆接入中心交换机。 ⑤ 学生计算机台若采用纵向排列，列间的最近距离不小于1300mm；若采用传统的横向排列，桌间距离不小于600mm。 ⑥ 所有计算机联网，并与互联网相连。学生机应采取系统硬盘保护措施。 ⑦ 三相交流电源供电，总电流不小于80A。三相平均分配负载。 3、计算机辅房使用面积：≥16㎡/间，应紧靠计算机室。可兼作配电房，放置稳压器，灭火器材等。为方便监控，可用玻璃门窗与计算机室间隔。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本配置 | 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 配备数量 |  |  | 单位 | 备 注 |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |  |
|  | 1 | 学生用多媒体计算机 | 配备带麦克风的耳机一副 | 保证一人一机使用 |  |  | 台 |  |
|  | 2 | 讲台 |  | 1 | 1 | 1 | 张 |  |
|  | 3 | 服务器 |  | （1） | （1） | （1） | 台 |  |
|  | 4 | 教师用多媒体计算机 |  | 1 | 1 | 1 | 台 | 配套软件 |
|  | 5 | 交换机 | 10/100M自适应 |  |  |  |  | 配套 |
|  | 6 | 参数稳压电源 | 5KVA |  |  |  | 台 | 配套 |
|  | 7 | 学生计算机台 |  | 与学生计算机配套 |  |  | 张 | 结构外形可自选 |
|  | 8 | 学生凳 |  |  |  |  | 张 | 配套 |
|  | 9 | 教师座椅 |  | 1 | 1 | 1 | 张 |  |
|  | 10 | UPS电源 |  | （1） | （1） | （1） | 台 |  |
|  | 11 | 无尘白板 |  | 1 | （1） | （1） | 块 |  |
|  | 12 | 空调设备 |  | 1 | 1 | （1） | 套 |  |
|  | 13 | 防盗设施 |  | 1 | 1 | 1 | 套 |  |

2、计算机资料及工作室

| 基本功能 | 教师及工作人员工作场所，资料室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境和设计 | 环境要求 ① 面积：使用面积≥30㎡ 。 ② 照明：室内无阳光直射，安装窗帘。 ③ 温度：室内温度不高于30℃为宜，安装空调。 ④ 通风：采用自然通风。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本配置 | 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 配备数量 |  |  | 单位 | 备注 |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |  |
|  | 1 | 计算机设备 | 含计算机和外围设备 |  |  |  |  | 规格和数量按需要确定 |
|  | 2 | 办公桌椅 |  |  |  |  | 套 | 数量按需要确定 |
|  | 3 | 工作台 | 维修计算机用 |  |  |  | 张 | 数量按需要确定 |
|  | 4 | 工具 | 维修计算机的常用工具 |  |  |  | 套 | 配套 |
|  | 5 | 资料柜 | 存放资料 | 若干 | 若干 | 若干 | 个 | 规格和数量按需要确定 |
|  | 6 | 网络信息口 |  |  |  |  | 个 | 满足需要 |

3、软件制作室

| 基本功能 | 软件制作室是课任教师制作多媒体素材、课件的专业场所，放置学校摄、录、编等贵重设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 和设计 | 1、环境要求 ① 每间软件制作室的使用面积：≥16㎡/间。 ② 室内温度以不高于30℃为宜，安装空调。 ③ 宜配UPS电源。 2、设计要求 ①软件制作室远离有强电磁场辐射和有强腐蚀性的物体。 ②软件制作室单独接地电阻≤4 Ω，接入楼体接地系统的接地电阻≤1 Ω。 ③湿度适宜，宜设在楼房的中、上层，不宜设在地层和顶层。 ④计算机台可采用条案式设计。 ⑤所有计算机联网，与国际互联网和校园网联接。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本配置 | 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 配备数量 |  |  | 单位 | 备 注 |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |  |
|  | 1 | 计算机台 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 张 | 结构外形可自选 |
|  | 2 | 教师座椅 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 张 | 按需配置 |
|  | 3 | 多媒体计算机 | 加视频采集及电视接受装置 | 若干 | 若干 | 若干 | 台 |  |
|  | 4 | 网络信息口 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 个 |  |
|  | 5 | 网络 | 10/100M | 若干 | 若干 | 若干 |  |  |
|  | 6 | 打印机 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 台 |  |
|  | 7 | 扫描仪 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 台 |  |
|  | 8 | 耳机 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 副 |  |
|  | 9 | UPS电源 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 台 |  |
|  | 10 | 刻录机 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 台 |  |
|  | 11 | 录像机或DVD/VCD |  | 若干 | 若干 | 若干 | 台 |  |
|  | 12 | 卡座 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 台 |  |
|  | 13 | 数码相机（DC）或数码摄像机（DV） |  | 若干 | 若干 | 若干 | 台 |  |
|  | 14 | 工作台 | 维修计算机用 | 若干 | 若干 | 若干 | 张 |  |
|  | 15 | 工具 | 维修计算机常用工具 | 若干 | 若干 | 若干 | 套 |  |
|  | 16 | 资料柜 | 存放资料 | 若干 | 若干 | 若干 | 个 |  |

4、多媒体教室

| 基本功能 | 多媒体教室是采用多媒体教学系统展示文本、数据、图像、语音、视频等多种媒体信息，为教育教学提供丰富而生动的知识表达形式的教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境和设计 | 1、 ①、普通多媒体教室面积符合教室建设规范，专用多媒体教室(会议厅、报告厅、多功能教学厅)120㎡以上。 ②讲台侧面窗户安装窗帘，避免阳光照射。 ③至少有1个校园网信息点，1个闭路电视信息点。 ④投影机吊装时，在保证投影充满整个银幕的前提下，尽可能使投影机距离银幕最近，银幕下沿高度不低于第一排学生的座高，吊装位置以远离采光窗口为宜。第一排学生桌前沿与银幕的水平距离不小于2500㎜，边座学生与银幕远端的水平视角不小于300。 ⑤地面部分布线宜采用暗埋方式。如果采用明线方式布线，地面部分必须选用耐踩、防水材料保护线缆。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本配置 | 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 1 | 数码投影机 | 1024×768，2500流明以上 | 台 | 1 | 1 | 1 | 或其它大屏幕投影设备 |
|  | 2 | 视频展台 | 47万像素以上，12倍放大以上 | 台 | 1 | (1) | (1) |  |
|  | 3 | 多媒体计算机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 4 | 银幕 |  | 幅 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 5 | 音响设备 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 6 | 电教讲台 |  | 张 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 7 | 集中控制器 |  | 套 | (1) | (1) | (1) | 专用教室必配 |
| 要求：1、每校至少建有一个专用多媒体教室。 2、普通多媒体投影教室可采用移动一体装置。有条件的学校可在普通教室后放置一定数量可上网计算机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、校园网络系统

| 基本功能 | 在校园内通过综合布线系统把服务器、网络设备、用户终端等连接起来并配备相关软件的局域网系统。通过广域网的互联实现远距离交流和资源共享，是为学校师生提供教学、科研、管理和综合信息服务的多媒体网络。校园网主要包括校园管理系统、教学教研系统、网上校园系统、辅助管理系统等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境和设计 | 1、环境要求：①网络中心机房使用面积大于30㎡。 ②安装空调，温度保持在18℃—24℃，相对湿度保持在40%—60%。 ③窗户安装窗帘，避免阳光照射机房设备。 ④不宜设置在楼房的一层或顶层。 ⑤有良好的防静电措施，安装机房专用防静电活动地板。 2设计要求：①校园网建设包括结构化布线、机房建设、网络设备、软件系统、防雷电系统等部分。校园网建设应贯彻“整体规划、分步实施、适度先进，留有扩展”原则。 ②网络布线设计：光纤和UTP（非屏蔽双绞线）混合使用，遵循EIA/TIA.568商业建筑布线标准，满足语音、数据、图像、多媒体信息大容量、高速传输的要求。超五类布线。 ③门窗安装防盗安全门和金属防护装置。有条件的学校安装闭路电视监控摄像头、火警报警器、防盗报警设备。 ④安装防雷电设备、设施，保护网络设备。 ⑤墙面设计：选择不易吸附灰尘的防火材料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本配置 | 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 1 | 服务器 |  | 台 | 3--5 | 3 | 3 |  |
|  | 2 | 主干交换机 | 三层交换 | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 3 | 二级交换机 | 堆叠型 | 台 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 4 | 路由器 | 支持ISDN、ADSL或以太网接口 | 台 | （1） | （1） | （1） |  |
|  | 5 | 网管微机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 6 | 存储器 | NAS或SAN | 台 | 1 | (1) | (1) |  |
|  | 7 | 不间断电源 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 8 | 机柜 | 含理线架 | 台 | 若干 | 若干 | 若干 | 按需配置 |
|  | 11 | 安装配套附件 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 12 | 网络操作系统 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 正版 |
|  | 13 | 校园管理平台 | B/S模式 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 14 | 空调机 | 3匹 | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 15 | 防雷系统 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 16 | 网络安全设备 |  | 套 | 1 | （1） | （1） |  |
| 要求： 1、一类学校中心交换机应采用千兆三层以太网交换机。有条件的学校可逐步配备支持IPV6的万兆以太网交换机。主干全千兆，百兆交换到桌面。 2、二级节点交换机应为可堆叠、可网管，每组堆叠交换机均应千兆上行中心交换机。 3、服务器软硬件的配置应根据学校规模及教学应用情况确定。信息点覆盖到学校各教育、教学、生活场所。教室等常用教学点布点应有一定的冗余。交换机端口也应有一定的冗余。 2、网络存储设备的配备应随着学校教育教学应用发展的需要而不断增加。 3、网络安全设备应有完善的入侵检测、病毒防范、不良信息过滤、垃圾邮件过滤等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6、校园闭路电视系统（选配）

| 基本功能 | 校园闭路电视系统可以实现高质量、多频道、多功能的电视转播，可以实现自办节目，召开电视会议，播放教育教育教学录像。由演播室、编辑控制室、发送系统、电视网络布线及接收系统组成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境和设计 | 1．控制室使用面积不小于30㎡。演播室设在安静的环境里，噪声应低于40dB，房屋结构符合声学要求，隔音效果良好，混响时间合适。灯光、音响方面要满足拍摄要求。 2．采用组合灯光照明系统，平均照度不小于1000Lux。 3．窗户安装窗帘，避免阳光照射机房设备。 4．至少有1个校园网信息点，1个广播点。 5．装防火、防盗设备。 6．安装空调，演播时温度不宜超过28℃。 7．演播设备、照明设备、电力设备、安全设备应全部采用符合国家标准产品，产品技术性能和安装工艺必须符合国家标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本配置 | 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 1 | 监视器 |  | 台 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 2 | 监视主屏 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 3 | 录像机 |  | 台 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 光碟机 | DVD | 台 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 5 | 调制器 |  | 台 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 6 | 混合器 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 7 | 控制台 |  | 张 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 10 | 线路放大器 |  | 只 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 11 | 摄像机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 12 | 三脚架 | 带轮 | 副 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 13 | 分支分配器 |  | 个 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 14 | 用户终端 |  | 个 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 15 | 电视机 |  | 台 | 若干 | 若干 | 若干 | 或其它显示设备 |
|  | 16 | 空调机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 17 | 不间断电源 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 18 | 编辑机 |  | 台 | （1） | （1） | （1） |  |
|  | 19 | 特辑机 |  | 台 | （1） | （1） | （1） |  |
|  | 20 | 编辑系统 | 非线性 | 台 | （1） | （1） | （1） |  |
|  | 21 | 数字媒体中心 |  | 套 | （1） | （1） | （1） | 选21则省略5、10 |
|  | 22 | 摄像头 |  | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | 可选 |

7、校园广播系统

| 基本功能 | 校园广播系统可满足学校升旗仪式、课间操、眼保健操、全校集会、考试时的听力测试、校园节目等广播任务，具有调频调幅广播、扩音、录音磁带及CD片音频放送等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境和设计 | 1、广播室使用面积不小于16㎡。 2、采用自然通风。有条件的学校安装空调，播音时温度不宜超过30℃。 3、至少有1个校园网信息点，1个闭路电视信息点。 4、配备灭火器材。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本配置 | 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 1 | 播放机 | 高、中、低三档 | 台 | 1 | 1 | 1 | 可选任一档次 |
|  | 2 | 定压功放 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 3 | 组合音响 | CD、收音、卡座 | 台 |  |  | 1 |  |
|  | 4 | DVD机 | 带MP3播放 | 台 | 1 | 1 | (1) |  |
|  | 5 | 卡座 |  | 台 | 1 | 1 | (1) |  |
|  | 6 | 收音头 |  | 台 | 1 | 1 | (1) |  |
|  | 7 | 无线话筒 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 8 | 播出话筒 | 含支架 | 套 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 9 | 制作话筒 | 含减震架 | 套 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 10 | 监听喇叭 |  | 只 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 11 | 不间断电源 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 12 | 控制台 |  | 张 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 13 | 调音台 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 14 | 输出分配器 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 15 | 音乐资料柜 |  | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 16 | 空调机 |  | 台 | 1 | 1 | (1) |  |
|  | 17 | 地毯 |  | 室 | 1 | 1 | (1) |  |
|  | 18 | 室内喇叭 |  | 只 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 19 | 室外音柱 |  | 只 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 20 | 音柱立杆 |  | 个 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 21 | 主控计算机 |  | 台 | （1） | （1） | （1） | 配数字播放机 |
|  | 22 | 背景音乐系统 |  | 套 | （1） | （1） | （1） |  |
|  | 23 | 信息显示系统 |  | 套 | （1） | （1） | （1） |  |
| 说明：1、有条件学校可采用数字智能广播系统，能实现分区广播与监听，自动定时播放。播放主机具有12个以上的分区能力，多组可编程序，定时自动开机关机，实现无人值守。可集中控制各收听点音箱的开与关和各收听点的节目源信号。 2、可选用定压式、机架式的功率放大器，配备有线和无线话筒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8、校园安全监控系统

| 基本功能 | 校园安全监控系统作为学校安全保卫的辅助设备，为学校重要场所、学生宿舍提供监控。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境和 设计 | 1、有条件的学校可建设闭路电视监控系统，设立专门的监控室，安装电视监控、防盗报警设备。 2、防盗报警系统可与110连通。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 周界报警 系统 | 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 配备要求 |  |  | 单位 | 备注 |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |  |
|  | 1 | 报警主机 | 16路以上 | 必配 | 选配 | 选配 | 台 | 规格和数量按需要确定 |
|  | 2 | 对射 |  | 必配 | 选配 | 选配 | 套 | 数量按需要确定 |
| 室内安防报警 | 1 | 无线报警主机 |  | 必配 | 选配 | 选配 | 台 |  |
|  | 2 | 被动红外线探测器（无线型） |  | 必配 | 选配 | 选配 | 只 | 数量按需要确定 |
| 视频监控系统 | 1 | 带补偿光一体摄像机 |  | 选配 | 选配 | 选配 |  | 数量按需要确定 |
|  | 2 | 低照度摄像机 |  | 选配 | 选配 | 选配 |  | 数量按需要确定 |
|  | 3 | 自动光圆镜头 |  | 选配 | 选配 | 选配 |  | 数量按需要确定 |
|  | 4 | 中速球型摄像机 |  | 选配 | 选配 | 选配 | 台 | 数量按需要确定 |
|  | 5 | 摄象机支架 |  | 选配 | 选配 | 选配 | 个 | 数量按需要确定 |
|  | 6 | 护罩 |  | 选配 | 选配 | 选配 | 个 | 数量按需要确定 |
|  | 7 | 硬盘录象机 | 三十二路以上 | 选配 | 选配 | 选配 | 台 | 数量按需要确定 |
|  | 8 | 硬盘 |  | 选配 | 选配 | 选配 | 只 | 数量按需要确定 |
|  | 9 | 彩色监视器 |  | 选配 | 选配 | 选配 | 台 | 数量按需要确定 |
| 要求： 1、第一类标准配置学校有住宿学生的视频监控系统为必配。 2、摄像机分辩率、录像保存时间符合公安部门有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、管理与应用

|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 要 求 | 专（兼）职人员 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 人员素质 | 专（兼）职网管人员应具有一定的计算机和网络管理水平，必须通过县级以上教育主管部门和相关单位的培训考核，持证上岗。 |  |  |  |
|  | 环境管理 | 环境卫生、静美，制度健全、规范，无事故发生。 |  |  |  |
|  | 资料管理 | 有使用运行情况记录本、保养维修记录本、设备管理帐目、购置软件登记本，做好技术文档等各类资料保存，并如实做好有关记录。 |  |  |  |
|  | 设备管理 | 设备运行稳定可靠，完好率达95%以上；有使用情况记载，机房内应悬有校园网拓扑图、相关的规章制度等。 |  |  |  |
|  | 经费管理 | 学校安排年度预算时，信息技术的投入占学校设施设备投入的30%以上。 |  |  |  |
| 应 用 要求 | 校园管理系统 | ★ | ★ |  | ★表示必须正常使用 |
|  | 教学教研系统 | ★ | ★ |  |  |
|  | 网上校园系统 | ★ |  |  |  |
|  | 其他应用系统 | ★ |  |  |  |
| 其它要求： 1、具有校园网的学校应构建与市级教育城域网互通的网络平台，各市可建立市级范围内的资源库，实现资源共享。 2、校园管理系统应用包括校长、人事、教务、学生、总务、图书馆等学校信息管理。 3、教学教研系统应用包括教学教研、多媒体资源中心等。 4、网上校园系统应用包括办公自动化、信息上报、课外网络生活、Internet资源等。 5、其他应用系统应用包括多媒体制作工具、自由挂接软件平台等。 |  |  |  |  |  |