春江中心小学火灾事故应急预案

为确保学校在火灾发生后学校领导、职能部门负责人和相关工作人员能迅速到达工作岗位，迅速报警，积极配合有关部门组织抢救、自救和疏散工作，把火灾造成的损失降低到最小程度，特制订本预案。

一、火灾事故应急工作指挥部与主要职责

（一）成立火灾应急指挥部

总 指 挥：徐燕娟

副总指挥：唐  健、刘  明

成    员：杨建祥、徐卫国、朱 龙、顾 强、各年级组长、各班主任

（二）主要职责：

公安消防队来到火场之后，学校指挥部协助公安消防队做好有关的救护指挥工作。收集火场信息、决定灭火对策、调整灭火力量、协调战斗行动。

二、火灾事故应急工作程序

1、通报：将火灾情况通知有关部门和人员，告诉其应采取的对策。

（1）根据火情决定需要通报疏散的区域，通报次序为：着火层以上各层、有可能蔓延到的着火层以下各层。

（2）通报方式：消防应急广播、电话、派人现场通报。

（3）通报要说明疏散路线、稳定人员情绪。

2、疏散与救护：疏散和救护是防止或减少人员伤亡的关键措施。

（1）划定安全区，根据建筑物及周围情况，事先划定人员疏散集结的安全区。

（2）明确分工，把责任落实到事发部门、其它相关部门工作人员和义务消防队员，引导疏散人员，查清是否还有人在，稳定被疏散人员的情绪，现场对伤员护理并及时送往医院。

（3）注意事项：应按被疏散人的年龄、性别引导至不同的疏散通道。

3、组织灭火：

（1）根据火情，指挥切断电源、可燃气源。

（2）指挥参战实施灭火、疏散、抢救人员。

（3）派出人员携带灭火工具、防火工具防止火势沿水平或纵向蔓延。

（4）公安消防队到场后，协同组织灭火抢救。

4、防烟排烟：加强对师生逃生知识的培训，火灾发生后通过应急广播引导师生。

（1）在浓烟中避难逃生，要用湿毛巾捂住嘴鼻，尽量放低身体，匍匐于地面的方法防烟。

（2）火势不大要当机立断披上浸湿的衣服或裹上湿毛毯，湿被褥勇敢地冲出去。

（3）不要盲目跳楼，可用绳子或把床单撕成条状连起来，紧栓在门窗档和重物上，顺势滑下；

5、安全警戒：

（1）外围警戒：清除路障，指导一切无关车辆离开现场，劝导无关人员撤离现场，维护好外围秩序，迎接消防队，为消防队员灭火工作创造有利条件。

（2）火场外部警戒：不许无关人员进入火场，指导疏散人员离开建筑，看管好火场内疏散出的物资，防止有人趁火打劫，消防电梯为消防人员专用，指引消防队进入到现场、消防控制室，为消防队的灭火战斗行动维持好秩序。

（3）火灾扑灭后，在火灾区域内设立警戒区，禁止无关人员进入，配合公安 消防部门调查火灾原因。

6、通信联络：

（1）保持单位内部各部位、着火层与消防控制室，消防控制室与单位供水、

供电部门的无线联系。

（2）单位内的电话要最大限度地保持畅通，消防专用电话，直通现场的电话要设专人接听，及时传话。

7、设备保障：

（1）保证消防用水，消防用电不间断。

（2）保证灭火器材的供给与完好。

（3）保证伤员救护等工作的运输车辆。

常州市新北区春江中心小学

2010年5月