创建“江苏省节水型学校”责任分解表

| 一级指标 | 二级指标 | 考评内容及要求 | 标准分 | 考评方法 | 自评分 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报条件 |  | 1.获得下一级节水型学校称号应在一年以上（申报县级节水型学校除外）； 2.地方主管部门初审得分应达到相应等级认定要求； 3.近3年内不得有违反水法律、法规和重大安全事故行为 |  | 不符合申报条件不予受理申报 |  |  |
| 组织领导（12分） | 机构网络 | 1.学校领导重视节水工作，应成立创建工作领导机构，2分； 2.应有专（兼）职节水管理部门和节水管理人员，节水管理网络健全，岗位责任制明确，2分 | 4 | 听汇报，查阅资料 | 4 | 曹敏华 |
|  | 规划保障 | 1.将节水型学校建设纳入学校总体发展规划及年度计划，应制定专项实施方案和具体措施，2分； 2.召开会议研究解决相关问题，应落实必要的工作经费，2分 | 4 | 听汇报，查阅资料 | 4 | 姚建法 |
|  | 检查考核 | 1.对创建工作平时应有检查督促措施，并纳入学年（期）工作目标考核和表彰奖励范围，2分； 2.创建档案资料齐全，期终应有总结报告，2分 | 4 | 听汇报，查阅资料 | 4 | 陈建锋 |
|  | 小计 |  | 12 |  | 12 |  |
| 宣传教育（28分） | 教育渗透 | 1. 应有明确的节水教育专题计划和措施，1分； 2. 节水宣传教育应纳入学校德育考评和教学课程体系，1分； 3. 教学活动中应有与学生年龄阶段相适应的节水教案和综合实践内容，课时有保证，2分； 4.小学生应有学生节水兴趣小组，中学、中职应有节水课外活动，高校应有学生节水社团，1分； 5.通过主题班（团、队）会、征文、绘画、讲座等多种形式普及节水知识，3分； 6. 通过师生向家庭、社区广泛宣传，形成全社会共同节水的局面，学生、家长、社会反映良好，2分 | 10 | 查阅资料，走访师生 | 10 | 戎荷芬 范丽芸 邹丽娟 |
|  | 节水宣传 | 1.应有“世界水日”“中国水周”和学校节水宣传月活动计划，2分； 2.学生参与面广，应有活动过程的详细记录，2分； 3.主题宣传和日常宣传相结合，2分 | 6 | 查阅资料 | 6 | 戎荷芬 |
|  | 节水标识 | 1. 公共场所应有节水宣传标语，2分； 2. 用水设施、器具旁应有节水宣传标志，3分； 3.校园网应有节水宣传内容，1分 | 6 | 看现场，查阅资料 | 6 | 蒋伟 王建兴 |
| 一级指标 | 二级指标 | 考评内容及要求 | 标准分 | 考评方法 | 自评分 | 责任人 |
| 宣传教育（28分） | 节水实践 | 1.节水教育活动与学生社会实践活动相结合，开展直观生动的体验式教育，应有实践活动的详细记录，4分； 2.学校领导、相关教师和管水人员应参加节水知识学习、培训，有学习、培训记录，2分 | 6 | 查阅资料 | 6 | 蒋伟 戎荷芬 |
|  | 小计 |  | 28 |  | 28 |  |
| 制度建设 （10分） | 制度制定 | 1.应有用水管理、节水管理等具体的管理制度，2分； 2.管理机构应清楚用水情况，应有完整的计量网络图、供排水管网图和用水设施分布图，2分 | 4 | 查阅资料 | 4 | 朱腊娣 |
|  | 制度落实 | 1.应定期进行抄表，有用水原始记录、规范完整的统计台账和用水、节水统计分析，3分； 2.应定期巡回检漏，发现跑冒滴漏及时处理，无长流水等浪费水现象，1分； 3.应有用水有计划和指标分解，取消用水“包费制”，定期进行考核，2分 | 6 | 看现场，查阅资料 | 6 | 蒋伟 |
|  | 小计 |  | 10 |  | 10 |  |
| 节水设施（26分） | 安全用水 | 1.自备水源、二次供水设施、开水炉和直饮水设施等应符合GB5749要求，2分； 2.管理制度和操作规程健全，创建以来未发生学生饮水安全问题，2分 | 4 | 看现场，查阅资料 | 4 | 朱腊娣 |
|  | 节水改造 | 1.重视节水投入，节水改造应列入学校发展规划和维修改造计划，2分； 2.禁止使用国家明令淘汰的用水器具，及时改造老、旧供水管网，4分； 3.高中、中职、中小学应按GB/T 12452规定开展水平衡测试，幼儿园可根据条件开展水平衡分析或者水平衡测试，2分 | 8 | 看现场，查阅资料 | 8 | 朱腊娣 |
|  | 设施配备 | 1.水龙头、卫生洁具等应符合CJ/T 164要求，4分； 2.高校集中浴室应使用智能节水型淋浴装置，其他学校浴室淋浴设施应符合CJ/T 164要求，2分； 3.中央空调冷却水和游泳池用水应循环利用，并达到国家规定技术要求，2分； 4.洗车用水应推广采用高压喷枪冲车、电脑控制洗车和微水洗车等节水技术，1分； 5.各种用水设施应运行正常，无漏水现象，2分 | 11 | 看现场，查阅资料 | 11 | 蒋伟 |
| 一级指标 | 二级指标 | 考评内容及要求 | 标准分 | 考评方法 | 自评分 | 责任人 |
|  | 水资源保护 | 1.绿化用水应优先使用地表水和非传统水源，使用自来水的宜采用节水灌溉技术，1分； 2.校园污水应排入市政管网，或者自行处理后达标排放，1分； 3.校内河道、湖泊、水塘水质应达到GB 3838中景观水要求，1分 | 3 | 看现场，查阅资料 | 3 | 朱腊娣蒋伟 |
|  | 小计 |  | 26 |  | 26 |  |
| 节水绩效（24分） | 节水氛围 | 1.师生全员参与节水型学校建设，对创建工作有正确认识，2分； 2.校园节水文化浓厚，学生节水知识掌握好，养成良好的节水习惯，2分 | 4 | 听汇报，看现场，学生测试 | 4 | 邹丽娟 |
|  | 宣教成果 | 1.近3年内有3篇以上节水方面的文章、教案、作品在相关刊物、报纸和网络等媒体上发表，2分； 2.近3年内学校或者教职工、学生被节水主管部门评为节水先进集体、先进个人，2分； 3.近3年内在相关节水活动中获奖3人次以上或者获得集体奖，2分 | 6 | 查阅资料 | 6 | 曹亚凤 邹丽娟 |
|  | 设备效率 | 1.用水设施综合漏损率应小于2%，2分； 2.节水型器具安装率应在95%以上，3分； 3.一级水表安装率应为100%，二级水表安装率应在90%以上，3分； | 8 | 查阅资料，结合水平衡分析 | 8 | 朱腊娣蒋伟 |
|  | 生均用水量限额 | 1.幼儿园、小学，住宿生100L/人日，走读生40 L/人日； 2.中学、中职等，住宿生120 L/人日，走读生50 L/人日； 3.大专院校，理工科160 L/人日，文科140 L/人日； 4.本科院校，理工科180 L/人日，文科160 L/人日 | 6 | 查阅资料，结合水平衡分析 | 6 | 朱腊娣蒋伟 |
|  | 小计 |  | 24 |  | 24 |  |
| 鼓励性指标（5分） | 校本课程 | 学校编写和使用合格的节水校本课程进行节水专题教育 | 2 | 查阅资料 | 2 | 曹亚凤 |
|  | 非常规水源利用 | 学校有再生水、雨水等非常规水源利用设施且运行正常 | 2 | 看现场，查阅资料 | 2 | 蒋伟 |
|  | 其他未列加分因素 | 其他节水方面的创新工作 | 1 | 看现场，查阅资料 | 1 | 朱腊娣 |
|  | 小计 |  | 5 |  | 5 |  |
| 总分 |  |  | 105 |  | 105 |  |