新华实验小学水龙头分布表

2017.2

| 楼房 | 具体位置 | 数量 | 水龙头类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 思进楼 | 一楼卫生间 | 2 | 节水型 |  |
|  | 二楼卫生间 | 2 | 节水型 |  |
|  | 拖把池 | 1 | 节水型 |  |
| 争鸣楼 | 书法教室 | 5 | 节水型 |  |
|  | 科学实验室 | 4 | 节水型 |  |
|  | 一办 | 1 | 节水型 |  |
|  | 二办 | 1 | 节水型 |  |
|  | 美术教室 | 2 | 节水型 |  |
| 畅想楼 | 厕所 | 3 | 节水型 |  |
|  | 拖把池 | 4 | 节水型 |  |
| 放飞楼 | 厕所 | 3 | 节水型 |  |
| 食堂 | 食堂外洗手池 | 6 | 节水型 |  |
|  | 餐具清洗池 | 4 | 节水型 |  |
|  | 蔬菜清洗池 | 6 | 节水型 |  |
|  | 点心房门口 | 1 | 节水型 |  |
|  | 更衣室 | 1 | 节水型 |  |
| 宿舍楼 | 盥洗间 | 80 | 节水型 |  |
|  | 洗衣机龙头 | 12 | 节水型 |  |
|  | 卫生间 | 12 | 节水型 |  |
| 大厕所 | 男厕 | 2 | 节水型 |  |
|  | 女厕 | 1 | 节水型 |  |
|  | 外拖把池 | 2 | 节水型 |  |
| 锅炉房 | 洗手池 | 1 | 节水型 |  |
| 门卫 | 洗手池 | 2 | 节水型 |  |
| 植物园 | 菜地 | 6 | 节水型 |  |
|  | 鸡舍 | 3 | 节水型 |  |
| 总计 |  | 167 |  |  |

新华实验小学节水器具分布表

2017.2

| 楼房 | 具体位置 | 节水器具 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 思进楼 | 一楼卫生间 | 自动感应小便池 | 2 |  |
|  |  | 自动感应冲水箱 | 3 |  |
|  | 二楼卫生间 | 自动感应小便池 | 2 |  |
|  |  | 自动感应冲水箱 | 3 |  |
| 畅想楼 | 洗手间 | 自动感应冲水横杆 | 1 |  |
|  |  | 自动感应冲水箱 | 2 |  |
| 放飞楼 | 洗手间 | 自动感应冲水横杆 | 1 |  |
|  |  | 自动感应冲水箱 | 2 |  |
| 大厕所 | 男厕所 | 自动感应冲水横杆 | 1 |  |
|  |  | 自动感应冲水箱 | 1 |  |
|  | 女厕 | 自动感应冲水箱 | 1 |  |
| 宿舍楼 | 一楼卫生间 | 自动感应冲水横杆 | 2 |  |
|  |  | 自动感应冲水箱 | 8 |  |
|  | 二楼卫生间 | 自动感应冲水横杆 | 1 |  |
|  |  | 自动感应冲水箱 | 8 |  |
|  |  | 延时阀 | 4 |  |
| 总计 |  |  | 42 |  |

新华实验小学热水水龙头分布表

2017.2

| 楼房 | 具体位置 | 数量 | 水龙头类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿舍楼 | 浴室 | 24 | 节水型莲蓬头 |  |
|  | 盥洗间 | 12 | 节水型 |  |
| 食堂 | 蔬菜清洗池 | 2 | 节水型 |  |
| 锅炉房 | 锅炉房外 | 3 | 节水型 |  |
| 总计 |  | 41 |  |  |