新华实验小学水表抄表情况

2017年5月8日

| 序号 | 计量级别 | 装表地点 | 抄见数 | 底数 | 实用数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 学校东南角 |  | 12204 |  |  |
| 2 | 一级 | 农民广场 |  | 13317 |  |  |
|  | 水量合计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 二级 | 思进楼南 |  | 432 |  |  |
| 4 | 二级 | 畅想楼北 |  | 3554 |  |  |
| 5 | 二级 | 放飞楼北 |  | 1526 |  |  |
| 6 | 二级 | 大厕所 |  | 464 |  |  |
| 7 | 二级 | 老管道 |  | 7 |  |  |
| 8 | 二级 | 南宿舍 |  | 3117 |  |  |
| 9 | 二级 | 北宿舍 |  | 2368 |  |  |
| 10 | 二级 | 食堂 |  | 3442 |  |  |
| 11 | 二级 | 锅炉 |  | 804 |  |  |
|  | 水量合计 |  |  |  |  |  |

时间：下午15:00

新华实验小学水表抄表情况

2017年5月9日

| 序号 | 计量级别 | 装表地点 | 抄见数 | 底数 | 实用数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 学校东南角 | 12214 | 12204 | 10 |  |
| 2 | 一级 | 农民广场 | 13341 | 13317 | 24 |  |
|  | 水量合计 |  |  |  | 34 |  |
| 3 | 二级 | 思进楼南 | 433 | 432 | 1 |  |
| 4 | 二级 | 畅想楼北 | 3558 | 3554 | 4 |  |
| 5 | 二级 | 放飞楼北 | 1531 | 1526 | 5 |  |
| 6 | 二级 | 大厕所 | 464 | 464 | 0 |  |
| 7 | 二级 | 老管道 | 7 | 7 | 0 |  |
| 8 | 二级 | 南宿舍 | 3122 | 3117 | 5 |  |
| 9 | 二级 | 北宿舍 | 2373 | 2368 | 5 |  |
| 10 | 二级 | 食堂 | 3451 | 3442 | 9 |  |
| 11 | 二级 | 锅炉 | 807 | 804 | 3 |  |
|  | 水量合计 |  |  |  | 32 |  |

时间：下午15:00

新华实验小学水表抄表情况

2017年5月10日

| 序号 | 计量级别 | 装表地点 | 抄见数 | 底数 | 实用数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 学校东南角 | 12226 | 12214 | 12 |  |
| 2 | 一级 | 农民广场 | 13369 | 13341 | 28 |  |
|  | 水量合计 |  |  |  | 40 |  |
| 3 | 二级 | 思进楼南 | 433 | 433 | 0 |  |
| 4 | 二级 | 畅想楼北 | 3563 | 3558 | 5 |  |
| 5 | 二级 | 放飞楼北 | 1538 | 1531 | 7 |  |
| 6 | 二级 | 大厕所 | 464 | 464 | 0 |  |
| 7 | 二级 | 老管道 | 7 | 7 | 0 |  |
| 8 | 二级 | 南宿舍 | 3130 | 3122 | 8 |  |
| 9 | 二级 | 北宿舍 | 2379 | 2373 | 6 |  |
| 10 | 二级 | 食堂 | 3460 | 3451 | 9 |  |
| 11 | 二级 | 锅炉 | 811 | 807 | 4 |  |
|  | 水量合计 |  |  |  | 39 |  |

时间：下午15:00

新华实验小学水表抄表情况

2017年5月11日

| 序号 | 计量级别 | 装表地点 | 抄见数 | 底数 | 实用数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 学校东南角 | 12239 | 12226 | 13 |  |
| 2 | 一级 | 农民广场 | 13397 | 13369 | 28 |  |
|  | 水量合计 |  |  |  | 41 |  |
| 3 | 二级 | 思进楼南 | 434 | 433 | 1 |  |
| 4 | 二级 | 畅想楼北 | 3569 | 3563 | 6 |  |
| 5 | 二级 | 放飞楼北 | 1543 | 1538 | 5 |  |
| 6 | 二级 | 大厕所 | 464 | 464 | 0 |  |
| 7 | 二级 | 老管道 | 7 | 7 | 0 |  |
| 8 | 二级 | 南宿舍 | 3137 | 3130 | 7 |  |
| 9 | 二级 | 北宿舍 | 2385 | 2379 | 6 |  |
| 10 | 二级 | 食堂 | 3471 | 3460 | 11 |  |
| 11 | 二级 | 锅炉 | 814 | 811 | 3 |  |
|  | 水量合计 |  |  |  | 39 |  |

时间：下午15:00