常   州   市

学校水量平衡测试报告书

第     次

学校名称：

测定日期：

审核单位（盖章）

审    核    人

学  校 负 责 人

测试单位（盖章）

参 加 测 试 人

说    明

一、学校水平衡测试必须严格按照常州市节水型学校考评标准进行。本报告书主要内容参照国标GB/T12452---2008《企业水平衡测试通则》、GB/T7119---2006《节水型企业评价通则》和江苏省节水型学校考评标准编制，必须认真测试后再行填写，A4纸统一打印，附件按A4纸尺寸折叠。

二、学校随规模结构的变化以及用水状况的改变，应重新进行水平衡测试。

三、本报告书作为学校的用水档案资料收存，并报主管局、市节水办公室备案。

四、各用水部门的水平衡图按其实际流程绘制。

五、用水合理化分析和今后采取的措施，要根据水平衡测试后发现的问题，列出较详细的整改规划和实施步骤。

六、本报告书由常州市节水办公室统一编制，学校水平衡测试报告书一律按本规格为准。

目   录

（页码请按实际填报需要编写）

一、学校基本概况---------------------------------------------------------------------------（）

二、技术评价指标的计算方法------------------------------------------------------------（）

三、历年用水情况表-------------------------------------------------------------------------（）

四、取水水源情况表--------------------------------------------------------------------------（）

五、二次供水示意图-------------------------------------------------------------------------（）

六、月新水量情况表及图示（年度）-----------------------------------------------------（）

七、测试期间新水量抄见情况表----------------------------------------------------------（）

八、重复利用水量抄见情况表-------------------------------------------------------------（）

九、用水计量统计表--------------------------------------------------------------------------（）

十、用水计量网络图--------------------------------------------------------------------------（）

十一、用水计量配备情况表-----------------------------------------------------------------（）

十二、给排水管网平面网--------------------------------------------------------------------（）

十三、废水处理回用（中水）流程示意图-----------------------------------------------（）

十四、用水管网检漏表-----------------------------------------------------------------------（）

十五、节水型器具安装情况表--------------------------------------------------------------（）

十六、设备水平衡测试表-------------------------------------------------------------------（）

十七、水平衡测试汇总表--------------------------------------------------------------------（）

十八、水平衡示意图-------------------------------------------------------------------------（）

十九、用水合理化分析和今后采取的措施-----------------------------------------------（）

二十、节水项目情况表----------------------------------------------------------------------（）

二十一、水平衡方块图----------------------------------------------------------------------（）

一、学校基本概况

1、学校始建时间、目前规模。

2、学校学生人数、年上课天数、用水管理的机构设置、占地面积和建筑物面积。

3、主要水源、年新水量、用水性质和主要用水节水情况。

二、技术评价指标的计算方法

1、

2、间接冷却水循环率=间接冷却水循环量间接冷却水新水量+间接冷却水循环量×100%

3、水表安装率=水表已装数水表应装数×100%

4、二级水表计量率=二级表水量之和一级表水量之和×100%

5、三级水表计量率=三级表水量之和二级表水量之和×100%

6、生均日新水量=年新水量×1000学生人数×年上课天数

7、用水设施综合漏损率=漏损水量新水量×100%

8、节水器具安装率=节水型卫生器具件数卫生器具总件数×100%

9、排水率=排水量新水量×100%

三、历年用水状况表

| 年 份 | 新水量（万m3） |  |  |  | 重复利用水量（万m3） |  |  | 生均用水定额 |  |  | 排水量 （万m3） | 排水率 % | 重复 利用率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自来水 | 河 水 | 地下水 | 总 计 | 串联水量（中水） | 间接冷却水循环量 | 总 计 | 学生 人数 （人） | 年上课天数（天） | 生 均 日新水量 （升/人日） |  |  |  |

注：（1）请填写1-3年数据

（2）如果有其他形式的重复利用水量，可以自行添加列

四、取水水源情况表

| 序号 | 水源类别 | 新水量（立方米/天） |  |  | 水质 |  |  |  | 占总水源比例 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计 | 实际 | 输水管径规格（mm） ×数量 | 水温 | PH | 硬度 | 浊度 |  |  |
| 注：（1）水源类别包括：（常规水源）地表水、地下水、自来水、工业自来水、外购软化水、外购蒸汽；（非常规水源）城镇污水再生水、雨水等。 （2）备注栏内注明水资源费、制水成本等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、二次供水示意图

六、   年  月至    年   月新水量情况表

| 月份 水源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可采用跨年数据

图   示（曲线图或柱状图）

水  量                                                        立方米/月

月  份

七、测试期间新水抄见情况表

测试日期：

| 计量级别 | 装表地点 | 抄见数（m3） | 底数（m3） | 实用数（m3） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：（1）分别注明一、二、三级新水量合计及水表计量率

（2）如数据较多，可自行添加表格

八、重复利用水量抄见情况表

测试日期：

| 使用部门 | 抄见数（m3） | 底数（m3） | 实用数（m3） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

九、用水计量统计表

单 位：只

| 计 量 仪 表 | 一级表 | 二级表 | 三级表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应 装 数 |  |  |  |
| 已 装 数 |  |  |  |
| 安装率（%） |  |  |  |
| 漏损率（%） |  |  |  |
| 水表计量率（%） |  |  |  |

十、用水计量网络图

十一、用水计量配备明细表

| 序号 | 类 别 | 使用部门 | 型号 | 口径（mm） | 精度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：可自行添加表格

十二、给排水管网平面图

（请使用设计图纸）

注：图纸尺寸按A4纸折叠，给、排水管道图可以分别出图，也可以合并出图。

十三、废水处理回用（中水）流程示意图

设备型号           产地           处理能力      立方米/日         投运日期：

十四、用水管网检漏表

测试时间：

| 时间及 漏失量 类别 | 测试 时间段 | 总表抄见数 | 总表底数 | 漏损量（m3） | 漏损率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静态法测试 |  |  |  |  |  |
| 动态法测试 | 测试日期 | 一级取水量 （m3） | 二级取水量 （m3） | 漏损水量 （m3） | 漏损率% |
| 专业部门测漏 | 测试日期 | 出具相关有效证明： |  |  |  |

十五、节水型器具安装情况表

| 项 目 数 量 类 别 |  | 应装（只） | 已装（只） | 安装率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节 水 型 水 嘴 | 红外控制式 |  |  |  | 注：水嘴又称水龙头。铸铁螺旋升降式水龙头为限期淘汰产品。 |
|  | 自闭延时式 |  |  |  |  |
|  | 陶瓷磨片密封式 |  |  |  |  |
|  | 限流式 |  |  |  |  |
|  | 脚踏阀式 |  |  |  |  |
| 浴室 | IC卡式智能节水型淋浴装置 |  |  |  |  |
|  | 脚踏式节水淋浴器 |  |  |  |  |
|  | 限流栓式节水淋浴器 |  |  |  |  |
| 厕所用水 | 红外控制式节水阀 |  |  |  | 注：手动式节水阀包括手控式延时冲洗阀、手拉式高位水箱 |
|  | 手控式节水阀 |  |  |  |  |
|  | 节水型座便器（≤ 5升） |  |  |  |  |
|  | 中水回用 |  |  |  |  |
| 开水炉 | IC卡式收费 |  |  |  |  |
|  | 计量收费（人工管理） |  |  |  |  |
| 绿化 | 喷 灌 |  |  |  |  |
|  | 微 灌 |  |  |  |  |
|  | 滴 灌 |  |  |  |  |
|  | 再生水喷灌 |  |  |  |  |
| 洗车 | 节水型洗车台 |  |  |  |  |
|  | 节水型水枪 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

十六、设备水平衡测试表（按实际编号）

立方米/日

| 设备名称 |  |  |  | 型号规格 |  | 设备用水时间 （常规、间歇、季节） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用 水 | 类 别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测 试 结 果 | 次 数 | 新水量 | 循环用水量 |  |  |  |  | 耗水量 |  | 排水量 |
|  |  |  | 间接冷却水循环量 |  | 其 他 |  | 总 计 |  |  |  |
|  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入口水温℃ |  |  |  |  | 出水口 |  | 水温，℃ |  |  |  |
| 测试计算依据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十七、水平衡测试汇总表

单位：立方米

| 用水部门 | 新水量（1） |  | 重复利用水量（2） |  |  | 排水量 | 漏损 水量（3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小 计 | 其中：间接冷却水新水量（1’） | 小 计 | 间接冷却水循环量（2’） | 串联 水 量 |  |  |
| 水量合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新水量合计 |  |  |  | （1）+（3） |  |  |  |
| 重复利用水量合计 |  |  |  | （2） |  |  |  |
| 总用水量合计 |  |  |  | （1）+（2）+（3） |  |  |  |
| 重复利用率（%） |  |  |  | （2）/（1+2+3）×100% |  |  |  |
| 间接冷却水循环率（%） |  |  |  | （2’）/（1’+2’） ×100% |  |  |  |

备注：行数不够，可自行添加

十八、水平衡示意图

（请使用cad软件画图，数据与十七对应）

十九、用水合理化分析和今后采取的措施

二十、节水项目情况表

| 现有项目： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目完成时间 （年·月） |  | 总投资 （万元） | 年节水能力 （万立方米） | 吨水运行成本 （元/立方米） |  |
| 规划项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 预计完成时间 （年·月） | 总投资 （万元） | 年节水能力 （万立方米） |  | 备 注 |

注：按实际情况添加表格

二十一、水平衡方块图

排放量

漏溢

水量

总用水量                       立方米

新水量                         立方米

重复利用水量                     立方米

学生人数                            人

年上课天数                          天

一级水表安装率                      %

二级水表安装率                      %

二级水表计量率                      %

用水设施综合漏损率                  %

生均日新水量                   升/人日

节水器具安装率                      %

重复利用率                          %

间接冷却水循环率                    %

间接冷却水循环量

自来水

河 水

地下水

其他

单 位：立方米/天

串联利用量

（中水）