常州市新桥中心幼儿园使用水、电、煤气安全管理制度

为了切实做好幼儿园安全使用水、电、煤气的工作，防止相关事故的发生，确保师幼生命和财产安全，使水、电、煤气更好的为教育和生活服务，制定本制度。

一、安全使用水、电、煤气，人人有责。自觉遵守安全用水、用电、用气的规定，维护相关设施设备，是每一位师生员工的权利和义务。

二、水、电、天然气设施设备的安装、维修应有水电工、专业人员或具有一定相关技能的人员实施。

三、禁止在办公室、教室及其他场所私自接装水管、水龙头、电线、电器、煤气管等水、电、煤气设施设备；禁止在水管、电线、煤气在水管、电线、煤气管上悬挂物品；不准用手触摸灯头、插座等金属外壳。

四、对水、电、煤气设施设备定期进行检查，发生漏水、漏电、漏煤气或电路老化、损坏等现象，要及时维修和更换，保持相关设施设备的完好和有效使用。

五、教职工离开办公室、教室等场所时，要关闭电源、水龙头、食堂人员每天离开食堂时要关闭电源、水龙头、煤气阀门，以防发生事故。

六、对于违规使用水、电、煤气的行为要予以制止。

七、提倡节约用水、用电、用煤气，养成正确使用水、电、煤气的好习惯。

八、合理使用空调，夏天温度达到30度以上开空调，制冷温度控制在28度，冬天温度在5度以下开空调，制热温度控制在25度。