新桥中心幼儿园灭火器放置情况一览表

| 序号 | 放置楼层 | 放置地点 | 数（只） | 重量（公斤） | 灭火器 型号 | 责任人 | 维修日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一楼 | 消防栓内 | 4 | 3 | 干粉 | 周良秀 | 新买2013.10 |
|  |  | 走廊 | 4 | 3 | 干粉 | 周晓芳 | 2013.8.10 |
|  |  | 门卫处 | 2 | 2 | 干粉 | 吴守平 | 2013.8.10 |
|  |  | 食堂 | 2 | 3 | 干粉 | 丁文娟 | 2013.8.10 |
| 2 | 二楼 | 消防栓内 | 4 | 3 | 干粉 | 徐燕 | 新买2013.10 |
|  |  | 走廊 | 4 | 3 | 干粉 | 吴莹莹 | 2013.8.10 |
|  |  | 行政办走廊 | 2 | 6 | 干粉 | 葛莉 | 2013.8.10 |
| 3 | 三楼 | 消防栓内 | 4 | 3 | 干粉 | 徐彩霞 | 新买2013.10 |
|  |  | 走廊 | 4 | 3 | 干粉 | 胡伟贤 | 2013.8.10 |
| 4 | 合计 |  | 30 |  |  |  |  |