常州市新桥中心幼儿园视频监控一览表

| 建设单位 | 常州市杰特科技有限公司 |  | 负责人 | 杨达洪 | 联系电话 | 13861253219 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位监控管理联系人和电话 |  |  |  | 王娟芬 | 13915007852 |  |  |  |  |  |
| 存储时间 | 30天 | 存储格式 |  | PAL | 导出设备 |  | 硬盘1000G |  | 播放软件 | 暴风影音 |
| 序号 | 所在地点 | 类型 |  | 朝向 | 是否外延至道路 |  | 道路名称 |  | 设备完好情况 | 备注 |
| 1 | 园门口 | 中速球 |  | 360度 | 是 |  | 东西小区道路 |  | 良好 |  |
| 2 | 滑梯旁围墙上 | 枪机 |  | 北 | 否 |  |  |  | 良好 |  |
| 3 | 西边围墙 | 枪机 |  | 南 | 否 |  |  |  | 良好 |  |
| 4 | 西边围墙 | 枪机 |  | 东 | 否 |  |  |  | 良好 |  |
| 5 | 东北角围墙 | 枪机 |  | 西 | 否 |  |  |  | 良好 |  |
| 6 | 东边围墙 | 枪机 |  | 西 | 否 |  |  |  | 良好 |  |
| 7 | 东北角围墙 | 枪机 |  | 北 | 否 |  |  |  | 良好 |  |
| 8 | 北围墙中间 | 枪机 |  | 南 | 否 |  |  |  | 良好 |  |
| 9 | 半球机 | 枪机 |  | 财务室门口 | 否 |  |  |  | 良好 |  |
| 10 | 宝宝班中间 | 球机 |  |  | 否 |  |  |  | 良好 |  |
| 11 | 贝贝班中间 | 球机 |  |  | 否 |  |  |  | 良好 |  |
| 12 | 小班4个教室 | 4个球机 |  |  | 否 |  |  |  | 良好 |  |
| 13 | 小班走廊 | 4个球机 |  |  | 否 |  |  |  | 良好 |  |
| 14 | 中班4个教室 | 4个球机 |  |  | 否 |  |  |  | 良好 |  |
| 15 | 中班走廊 | 4个球机 |  |  | 否 |  |  |  | 良好 |  |
| 16 | 大班4个教室 | 4个球机 |  |  | 否 |  |  |  | 良好 |  |
| 17 | 大班走廊 | 4个球机 |  |  | 否 |  |  |  | 良好 |  |
| 18 | 三楼音体室中间 | 球机 |  |  | 否 |  |  |  | 良好 |  |
| 19 | 大厅门口 | 枪机 |  | 南门朝西 | 否 |  |  |  | 良好 |  |