常州市新北区龙虎塘中学一卡通项目

竞争性谈判文件

采购人：常州市新北区龙虎塘中学

代理机构：江苏志诚工程咨询管理有限公司

2018年 1 月

前附表

| 项号 | 内 容 规 格 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：常州市新北区龙虎塘中学一卡通项目 质量保证期： 一年 交货时间：自合同签定之日起 30 天内（具体起计时间甲方另行通知） |
| 2 | 谈判保证金数额为： 0元 |
| 3 | 采购人联系方式：周卫东 13601505078 现场踏勘：根据项目情况自行踏勘 |
| 4 | 响应文件份数：正本一份、副本一份，投标文件采用胶装本装订。 |
| 5 | 响应文件提交截止时间：2018年1月25日下午14:00 响应文件提交地点： 常州市新北区龙虎塘中学龙蟠楼二楼会议室 联系人：周卫东 联系电话： 13601505078 |
| 6 | 谈判会议时间：2018年1月25日下午14:00 地 点：常州市新北区龙虎塘中学龙蟠楼二楼会议室 |
| 7 | 评审办法：最低评标价法 |
| 8 | 报价次数： 1次 |
| 9 | 付款方式：合同签订后付款50%，设备到场安装调试完成付款95%，余款在通过验收后一年内付清 |

目    录

竞争性谈判公告	1

第一章 总  则	2

第二章 响应文件	4

第三章 响应文件密封和提交	6

第四章 谈判报价	7

第五章 谈判、评审、评定成交	8

第六章 采购内容及要求	10

第七章 格式附表	19

# 常州市新北区龙虎塘中学一卡通项目竞争性谈判公告

江苏志诚工程咨询管理有限公司受常州市新北区龙虎塘中学的委托，现就常州市新北区龙虎塘中学一卡通项目进行竞争性谈判采购，有关事项公告如下：

一、项目名称及编号、预算

项目名称： 常州市新北区龙虎塘中学一卡通项目

项目预算：壹拾陆万圆整（¥160000.00）

二、项目简要说明

常州市新北区龙虎塘中学校园信息管理平台软件、综合管理系统、综合业务系统、智能控水系统、宿舍签到系统、银行转账系统、远距离考勤系统、图书馆系统第三方对接等，具体详见采购文件要求。

三、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、具有独立承担民事责任能力的企业法人、农村集体经济组织、农民专业合作组织或个体工商户，具有独立订立及实施能力的计算机网络服务、智能一卡通系统设备等经营单位（以营业执照为准），提供有效的营业执照副本或个体工商户营业执照；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、申报一名项目负责人；

5、由于本项目是对龙虎塘中学原有一卡通系统升级扩容进行采购，要求参与投标的品牌和目前学校在用的一卡通中心平台、消费系统以及电子学生证卡片无缝兼容。为了防止中标单位无法实现系统兼容性而可能给中标方和学校造成损失，要求有意向参与本项目的供应商必须到学校进行产品兼容性测试，经学校确认兼容性合格后方得报名参与本项目。否则，其投标将被否决。

6、本项目不接受联合体投标,不允许转包；

四、响应文件提交及谈判信息

响应文件提交时间：2018年1月25日下午14:00

响应文件提交截止暨谈判时间：2018年1月25日下午14:00

响应文件提交地点：常州市新北区龙虎塘中学龙蟠楼二楼会议室

五、联系方式

采购人名称：常州市新北区龙虎塘中学

采购人联系人：周卫东

联系电话：  13601505078

联系地址：常州市新北区龙虎塘中学采购中心

江苏志诚工程咨询管理有限公司

2018年1月 22 日

# 第一章   总  则

一、采购项目：

1、项目招标范围

常州市新北区龙虎塘中学一卡通项目系统设备采供、运输、仓储、安装、调试、竣工资料归档、验收、培训、交接、保修等进行招标。中标单位除负责完成项目的设备安装、调试、验收外，还需负责配合其它施工单位施工，直至整个系统验收合格。

2、现场条件

A、施工用水、电：施工用水用电量由中标人提出用量要求，由招标单位配合提供接驳点，中标人承担水、电费用。

B、本项目工期为30天，因此，投标人应充分考虑到以上因素，若在项目施工过程中出现交叉时，则投标人应服从招标人、监理单位的统一协调、管理及安排。

二、供应商的资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、具有独立承担民事责任能力的企业法人、农村集体经济组织、农民专业合作组织或个体工商户，具有独立订立及实施能力的计算机网络服务、智能一卡通系统设备等经营单位（以营业执照为准），提供有效的营业执照副本或个体工商户营业执照；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、申报一名项目负责人；

5、由于本项目是对龙虎塘中学原有一卡通系统升级扩容进行采购，要求参与投标的品牌和目前学校在用的一卡通中心平台、消费系统以及电子学生证卡片无缝兼容。为了防止中标单位无法实现系统兼容性而可能给中标方和学校造成损失，要求有意向参与本项目的供应商必须到学校进行产品兼容性测试，经学校确认兼容性合格后方得报名参与本项目。否则，其投标将被否决。

6、本项目不接受联合体投标,不允许转包；

三、谈判费用

供应商应自行承担其编制、提交响应文件以及参加招竞争性谈判活动所产生之一切费用。

四、谈判文件

１、谈判文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面更正内容均为谈判文件的组成部分。

２、谈判文件的更正

参加竞争性谈判的供应商若认为谈判文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在报价截止期2日前以书面形式向我机构提出。对于没有提出澄清要求又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该谈判文件，报价截止期后不再受理针对谈判文件的相关质疑和投诉。

五、供应商的义务

1、供应商应当认真阅读谈判文件，完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了供应商所应具备的资格条件。

2、供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应对谈判文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、供应商应在响应文件提交截止时间前，将密封的响应文件送达指定地点。

4、供应商不得相互串通谈判报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5、供应商在响应文件提交截止时间前，对所提交的响应文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

# 第二章 响应文件

六、响应文件组成

一式贰份，一份正本，一份副本。响应文件应当符合谈判文件的要求，并应包括但不限于下列内容。

1、供应商情况说明：

供应商简介（含供应商规模、银行资信、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍。

2、供应商资格审查材料，证明供应商符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（所有项目若有缺失或无效将可能导致无效响应且不允许在响应文件提交截止后补正，否则视作无效响应）：

1）响应函（附件一）；

2）法定代表人资格证明书（附件二），授权委托书（附件三），供应商法定代表人或者委托代理人的身份证件；

3）有效的营业执照（事业单位的可提供组织机构代码证,提供复印件）；

3、谈判报价：

谈判报价的具体要求见谈判文件第四章。

4、项目技术和实施方案，应当包括但不限于如下主题：

1）项目技术方案

2）项目组织实施方案和管理计划

3）培训方案(含培训承诺中的所有培训，费用均由供应商负担)

4）技术支持、售后服务方案

5）优惠条款或承诺。

6）其他。

5、其他评审相关材料：

1）供应商参与本项目的技术人员一览表（提供姓名、学历、年龄、资质证书情况、以往参加类似项目情况、在本项目中的责任等），提供相关人员的职称或资格证书复印件等，

2) 售后服务承诺书。

3) 经学校确认的产品兼容性合格测试证明。

七、供应商应认真检查谈判文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向采购机构索取，否则责任自负。

八、响应文件的制作应当符合以下要求

1、供应商应准备响应文件的正本1套，副本1套，在每一份响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

2、响应文件正本必须打印。供应商应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章或由供应商法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

3、全套响应文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖供应商法定代表人或其委托代理人的印鉴。

4、谈判报价清晰准确，不存在影响其他供应商评价的严重错误。

九、在响应文件提交截止时间之前的密封完好的响应文件可以接受。

十、谈判保证金/

# 第三章 响应文件密封和提交

十一、响应文件的密封与标志

1、供应商应将响应文件密封。

2、所有封袋上都应写明供应商名称、采购项目名称，采购项目编号，年月日。

3、所有响应文件都必须在封袋骑缝处加盖供应商公章。

4、供应商违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。

十二、响应文件提交，截止时间和地点

供应商须在竞争性谈判采购公告规定的响应文件提交截止时间之前在指定地点。

供应商在提交响应文件时须提供法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，不接受其响应文件，不予参加谈判和评审。

十三、响应文件的修改和撤回

在响应文件提交截止时间之前，供应商可以对所提交的响应文件进行修改和撤回，但所提交的修改或撤回通知必须按谈判文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和提交。响应文件提交截止时间之后，供应商不得修改或撤回响应文件。

# 第四章 谈判报价

十四、项目总价应包括谈判文件所确定的采购范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

十五、谈判报价方式

1、供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的报价应与分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

2、供应商应按照谈判文件规定格式填报投分项报价表。

3、培训服务费用报价：由各供应商根据企业自身情况自行决定是否单列。如供应商单列培训费用，则自行将谈判文件所提供的“分项报价表”格式扩展。

4、售后服务费用报价：同上。

5、供应商需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

6、本项目的最高限价为  160000元，项目总价高于最高限价的作为无效响应处理。

7、谈判报价次数：本项目采用一次报价，响应文件的谈判报价作为最终报价。

# 第五章  谈判、评审、评定成交

十六、谈判会议时间和地点

响应文件提交截止的时间即为谈判会议时间：2018年1月 25 日下午14:00

谈判会议地点：常州市新北区龙虎塘中学龙蟠楼二楼会议室。

十七、评审、评定成交方法

本项目采用最低评标价法，响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为成交供应商。

十八、谈判评审会议

谈判评审会议按谈判文件中规定的时间、地点举行，由招标代理主持，在有关部门监督下进行。采购人、所有供应商和有关监督部门的代表参加会议。

供应商应由法定代表人或者委托代理人携带身份证明原件准时参加谈判会议，并签名报到以证明其出席。

十九、由监督部门会同供应商代表检查响应文件的密封情况，或由公证机关监督。检查完毕后，供应商退场，由评标小组开始组织评审。

二十、在响应文件提交截止时间前收到的所有合格响应文件，谈判评审时都予以拆封，采购机构对谈判评审过程予以记录。

二十一、响应文件出现下列情况之一的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。

1、响应文件未按规定标志、密封、盖章的；

2、响应文件未加盖供应商公章的；

3、授权委托书无供应商公章、法定代表人的印鉴（或签名），或委托书非原件的；

4、供应商未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；

5、供应商不符合响应文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

6、响应文件未按谈判文件规定的格式、内容和要求编制，响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

7、供应商在一份响应文件中，对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

8、供应商在谈判报价中存在严重错误，并影响对其他供应商的评分的；

9、响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

10、供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

11、逾期送达的响应文件；

12、未按谈判文件要求缴纳谈判保证金的；

13、供应商的最终谈判报价超出采购预算或者最高限价的；

14、谈判文件明确规定无效的其他情形，或者其他被谈判小组认定无效的情况；

15、不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

二十二、评审、评定成交

评审由采购机构依法组建的谈判小组负责。由谈判小组出具书面评审报告并推荐成交供应商。

二十三、响应文件的澄清

1、为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

2、响应文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；单价乘数量不等于总价，数量符合谈判文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；缺项漏项或者数量不符合谈判文件要求的作为无效响应文件处理；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

4、供应商拒不按照谈判小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。

二十四、评审中作为终止竞争性谈判活动的情况

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

二十六、授予合同，合同条款

1、成交供应商应当在成交公告发出之日起的三十日内与采购人签订合同。

2、成交供应商应按采购人要求的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。谈判文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、采购人在授予合同时有权对“响应文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。

4、成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。如成交供应商无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任。

5、货款支付：

合同签订后付款50%，设备到场安装调试完成付款95%，余款在通过验收后一年内付清

# 第六章 采购内容及要求

- 招标文件中带★号指标为实质性要求和条件。

★一、项目说明

1.本项目是对常州市新北区龙虎塘中学一卡通系统升级扩容进行采购，要求参与投标的品牌和目前学校在用的一卡通中心平台、消费系统以及电子学生证卡片无缝兼容。

本次采购单位和预算为：

| 学校 | 采购编号 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 常州市新北区龙虎塘中学 | / | 160000元 |

投标总价不得超过总预算，各分项不得超过项目预算，否则为无效投标。

3. 投标人报价为完成本项目的总报价（包干）。

4.付款方式：合同签订后，付款50%，设备到场安装调试完成付款95%，余款在通过验收后一年内付清

二、采购清单（见招标技术参数表）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 （标五角星为必须实质性响应的参数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一卡通中心系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一卡通智慧校园信息管理平台 |  | 1 | 套 | ★要求必须和学校目前使用的一卡通中心平台、消费系统、学生卡片实现无缝兼容。\\★要求是集学生校园安全，家校互动、校园一卡通为一体的校园安全与教育信息化整体解决方案。\\学生可以通过使用远距离电子学生证卡片出入学校考勤。\\★家长与班主任教师可以通过PC或手机实时查看学生的出入校信息。\\★支持学校班主任与家长的实时在线互动，家长可以用手机及时了解孩子的一周和每天课表、布置作业情况、学习成绩以及学习点评，\\★可以通过手机APP直接为小孩请假并查看老师批复结果。\\★学生使用一卡通卡片即可完成校园一卡通的所有功能，实现学校、家长、学生三者的信息沟通与互动。\\★通过和银行的对接，师生可以直接通过APP给自己的校园卡充值。\\★家长可以通过APP为学生代缴各种学杂费用，以防止出现现金遗失、假币、交叉感染等情况。\\★通过权限设置，老师和家长也可以通过APP直接查阅到自己或孩子每天的考勤情况。\\★系统可对各种场所进行监督管理和控制，各局部系统和终端可自动将收集到的信息整理归纳，供系统查询、汇总、统计、管理和决策。\\★可以同时在电脑上和APP上查阅学生的借书情况。 |  |
| 2 | 一卡通智慧校园移动端软件APP（IOS，Android） |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 一卡通综合管理软件 |  | 1 | 套 | ★要求必须和学校目前使用的一卡通中心平台、消费系统、学生卡片实现无缝兼容。\\提供各种安全审计，数据库维护、密钥管理、站点管理、系统管理、系统监视功能，及时向区内的各个应用子系统同步黑、白名单；为持卡人业务及各子系统提供数据服务；为第三方子系统的数据及其协议提供接口服务。 |  |
| 4 | 一卡通综合业务软件 |  | 1 | 套 | ★要求必须和学校目前使用的一卡通中心平台、消费系统、学生卡片实现无缝兼容。\\是一卡通系统的主要业务操作平台，包括卡务管理、现金充值、补助发放、资金结算、报表管理等模块，能实现校园卡的制作、发放、挂失/解挂、注销、黑白名单下发等功能。可完成新增用户、制卡、补卡和销卡等日常工作，完成对校园一卡通用户信息及校园卡数据的日常维护，支持白名单和黑名单等。 |  |
| 5 | 服务器 |  | 2 | 台 | E5-1220V3 /3.4GHz/4C，8GB DDR4内存，3*500G SATA硬盘，单电源 |  |
| 6 | 通用读卡器 |  | 1 | 台 | 智能读卡器用于开户发卡及换卡等操作，可在卡内写入持卡人相应的身份信息、金融信息、权限信息等。\\主要技术指标：符合ISO14443 Type B标准，读卡距离 0-50mm，感应区面积 120×100mm，读卡时间 <1.0s，卡片与感应区面最大张角 70°；采用最新PHILIPS 高集成读卡芯片MF RC500；采用USB1.0以上接口规范总线供电整机电流小于120mA；支持MifareS50/S70卡、CPU卡；提供丰富的动态库接口函数；有蜂鸣器及发光二极管进行报警；寻卡速度小于40毫秒/次，读卡速度小于80毫秒/块，写卡速度小于90毫秒/次。 |  |
| 智能控水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水控管理系统软件 |  | 1 | 套 | ★要求必须和学校目前使用的一卡通中心平台、消费系统、学生卡片实现无缝兼容。\\实现师生自助用水收费功能，支持多级营业分组，便于对洗衣营业业务情况分析与刷卡器的管理\\★要求对水控业务的营业水价管理灵活，可按消费用户的不同身份、不同消费模式的消费情况制定营业费率，支持24小时全天侯运行方式，并实时监视全部刷卡器的运行状态 |  |
| 2 | 联网型控水器 |  | 58 | 台 | ★能够读取目前学生手中电子学生证上的金额数据\\显示设备工作状态及信息\\负责与系统的通讯，整体采用防淋、防溅设计\\★考虑到特殊使用环境，控制器和阀门均要求低压供电，断电需能自动关阀\\读卡和显示部分与阀分体安装，减少高温对控制器的影响； |  |
| 3 | 置号卡 |  | 1 | 套 | 给控水器设置特定的编号，以便系统区分和管理。\\其中的“＋、－”置号卡可以调整阀门的开启量，以便控制出水流量的大小，使不同出水口尽量出水均衡。置号卡从1、2、3～9、0、＋、－，共12张卡片组成。 |  |
| 宿舍签到系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一卡通宿舍管理模块 |  | 1 | 套 | 用于管理学生进出宿舍楼，强化住宿纪律，保证学生安全，便于校方及时掌握学生住宿情况。\\ ★管理人员通过电脑设备或手机APP查询学生的刷卡记录，通过分析自动生成未归寝名单，便于学校对住宿学生进行综合评判。\\ 对宿舍管理人员的日常值班情况进行考核，获得管理人员在值班期间的实际情况。★要求和一卡通中心和智慧校园信息管理系统无缝兼容。 |  |
| 2 | 宿舍签到控制器 |  | 1 | 台 | 4路签到控制器，支持4组读卡器\\ARM核心处理技术，嵌入式设计\\通讯接口 TCP/IP以太网通讯接口，10/100M自适应，支持跨网段功能\\管理功能 自带WEB服务器，可登陆控制器实现管理和监控\\方向识别 能识别进、出方向，支持双向刷卡\\接口标准 Wiegand 34/26\\工作电压 DC12V\\输入控制 支持按钮门磁火警输入\\超时报警 具有超时报警功能，1～255秒可调\\报警事件 无效卡、无效时间、门报警、门开超时\\时段控制 支持16组时间段\\非法卡报警 具有非法卡报警功能\\存储芯片 高速Flash存储芯片, 断电10年不丢失数据\\帐户容量 最大用户注册卡数量不少于30000张\\记录容量 最大脱机记录条数不少于50000条。 |  |
| 3 | 签到读卡器 |  | 4 | 只 | 读卡频率:13.56MHz，读卡距离:2~10CM，状态指示:LED指示状态正常、异常，蜂鸣功能:通过或拒绝用户时的状态提醒。 |  |
| 4 | 机箱电源 |  | 1 | 台 | 直流输出：DC12V、5A |  |
| 1 | 银行转帐系统软件 |  | 1 | 套 | 提供圈存机通讯和银行报文通讯，实现银行卡到校园卡的转帐、银行卡余额查询、校园卡余额的查询、校园卡挂失、解挂、 校园卡修改查询密码、系统对帐、代扣代缴费用、转帐信息查询、对帐信息查询、转帐报表、清算报表等功能 |  |
| 2 | 银行转账接口开发 |  | 0 | 项 | 定制开发，实现圈存机发起的银行报文通讯，支持银行转帐、银行卡余额查询、对账、清算等功能 | 此项银行负责 |
| 3 | 网银转账接口软件 |  | 1 | 套 | 定制开发，实现银行网站或手机网银发起的银行报文通讯，支持银行转帐、银行卡余额查询、对账、清算等功能 |  |
| 1 | 校门远距离考勤系统 |  | 1 | 套 | ★要求家长可以在智慧校园信息系统APP上实时查询子女出入学校的详细情况，\\★班主任可以在手机APP或PC端实施查询班上同学的到离校情况并统计考勤报表\\★校内管理人员通过登陆WEB平台能按时间、班级实时查询入校离校信息。 |  |
| 2 | 2.4G远距离读写器 |  | 2 | 台 | 采用定向天线、感应区域控制准确\\配置AB读卡器模式，自动识别学生电子学生证\\ 设置每个读卡器的阈值可以控制读卡距离、支持高密度识别、高速识别\\通过调试软件可实时查看信号质量、网络连接状态，数据传输状态等设备信息\\ 通过调试软件实时显示2.4G的读卡数据及进出校路径，并能实时检测卡内电池电量的的智能电子学生证或2.4G-RFID卡\\本机可保存50000条读卡记录，并能通过调试软件读出\\提供以太网、RS485/RS232、WIFI、Wigand等多种接口\\（可选），适应多种应用场合，支持网络远程升级，应用扩展方便。\\技术参数：供电：1）DC5~12V接口供电； 2）功率：<0.3瓦； 3）射频链路工作频率：2.400GHz-2.4853GHz ISM频段；4）射频功率：-18dBm～4dBm可调； 5）射频接收灵敏度：－94dBm； 6）射频调制模式：GFSK； 7）射频空中通讯速率：可按客户要求定制（最大2Mbps）；8）射频识别距离：2～100米，距离可调； 9）射频识别能力：同时识别500张标签；10）射频识别方式：全向识别、定向识别(可选全向或定向天线)；11）射频识别速度：40公里/小时；12）天线接口：SMA；13）无线增益：12dbi；14）数据通讯方式：可按客户要求定制（韦根34、RS-232、RS-485、WIFI、以太网等）；15）可靠性：MTBF≥70000 h；16）抗电磁干扰：10V/m 0.1-1000MHz AM调幅电磁波；17）工作寿命：大于10年。\\ 18）工作温度：－40～+70℃；19）存储温度：-60℃～+85℃；20）工作湿度：小于95％ （非冷凝）；21）抗震动：10～2000Hz 15g三轴；22）防护等级：IP54；\\ ★为了避免二次发卡，二合一有源智能卡13.56MHz和2.4GHz为同一卡号，具有良好的防水措施。 |  |
| 2 | 考勤信息机 | QY-605A/E860 | 1 | 台 | POE供电：终端通过POE供电方式给读卡器直接供电// 通过调试网络接口，使用上位机对终端进行设置，设置内容包括后台IP地址、连接端口号、设备ID号、读卡器读到的信号强度阈值、读卡器设备的编号 // 智能算法：通过专用算法，智能判断被监护对象是进还是出，判断成功率高.// 心跳处理：每隔20S终端给后台授时数据回传，保证终端与后台的连接链路正常；获取后台的授时数据，确保终端与后台的时间同步// 电源监测：实时监测220V交流或12V直流电源，系统如果遇到过电压和欠压的情况，终端将报警，将报警信息发送到后台，便于维护人员对设备进行实时监控。// 双路供电：支持交流220V/50Hz市电（主）及直流12V电源（备）双路供电。// PSAM主副卡：支持PSAM卡发卡和授权加密，保证系统和数据的安全性，内置符合JR/T 0025.10-2005安全交易规范规定的PSAM作为安全认证模块，所有的加密和认证过程均通过PSAM的方式进行，PSAM卡通信速率不低于38400bps,单词TDES计算时间不大于250μ// 断电、断网缓存：存储因网络异常、断电而未发送出去的信息//n 防水、防干扰：可靠的防水、防电磁干扰设计。\\ 参数：1）供电：DC12V接口供电； 2）功率：<20瓦；3）通讯方式：采用移动通讯网络接入服务器进行通信；4）通讯频段支持： LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA EVDO/CDMA 1x；5）信息缓存：通讯中断时，终端能缓存5000条考勤信息记录（缓存数据量可根据客户需求增加）；6）操作方式：键盘操作； 7）可靠性：MTBF≥70000 h；8）抗电磁干扰：10V/m 0.1-1000MHz AM调幅电磁波；9）工作寿命：大于10年；10）抗震动：10～2000Hz 15g三轴；11）防护等级：IP34。 |  |
| 第三方系统对接 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 图书馆对接 | 定制 | 1 | 项 | 与图书借阅管理系统无缝对接，实现校内图书借阅，共享一卡通平台信息。\\★要求在校园信息管理系统APP上实时查询学生图书借阅情况等。 |  |
| 2 | 通用读卡器 | DKQ-117SU | 2 | 台 | 智能读卡器用于开户发卡及换卡等操作，可在卡内写入持卡人相应的身份信息、金融信息、权限信息等。\\主要技术指标：符合ISO14443 Type B标准，读卡距离 0-50mm，感应区面积 120×100mm，读卡时间 <1.0s，卡片与感应区面最大张角 70°；采用最新PHILIPS 高集成读卡芯片MF RC500；采用USB1.0以上接口规范总线供电整机电流小于120mA；支持MifareS50/S70卡、CPU卡；提供丰富的动态库接口函数；有蜂鸣器及发光二极管进行报警；寻卡速度小于40毫秒/次，读卡速度小于80毫秒/块，写卡速度小于90毫秒/次。 |  |
| 辅材及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV 2*1.5 | 100 | 米 |  |  |
| 2 | 通讯线 | RVVP 2*1.5 | 100 | 米 |  |  |
| 3 | PVC管 | ￠20 | 100 | 米 |  |  |
| 4 | 超五类网线 | 普天 | 1 | 箱 |  |  |
| 5 | 光电收发器 | TPLINK | 1 | 对 |  |  |
| 6 | 光纤 | 四芯室外铠装 | 200 | 米 |  |  |
| 7 | 熔接 | 定制 | 8 | 点 |  |  |
| 8 | 熔接盒 | TPLINK | 2 | 只 |  |  |
| 9 | 尾纤 | 国产优质 | 8 | 根 |  |  |
| 10 | 超五类网线 | 普天 | 1 | 箱 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 集成服务费 |  |  |  |  |  |
| 项目总计 |  |  |  |  |  |  |

- 主要软硬件功能要求

- 一卡通智慧校园信息管理系统及手机APP

- ★要求必须和学校目前使用的一卡通中心平台、消费系统、学生卡片实现无缝兼容。

- ★要求是集学生校园安全，家校互动、校园一卡通为一体的校园安全与教育信息化整体解决方案。

- 学生可以通过使用远距离电子学生证卡片出入学校，★老师和家长可以通过APP直接查阅到自己或孩子每天的考勤情况。★也可以通过APP查询学生的图书借阅情况。

- ★支持学校班主任与家长的实时在线互动，家长可以用手机及时了解孩子的一周和每天课表、布置作业情况、学习成绩以及学习点评。★可以通过APP直接为小孩请假并查看老师批复结果。

- ★学生使用一卡通卡片即可完成校园一卡通的所有功能，同时实现学校、家长、学生三者的信息沟通与互动。

- ★通过和银行的对接，师生可以直接通过APP给自己的校园卡充值。★家长可以通过APP为学生代缴各种学杂费用，以防止出现现金遗失、假币、交叉感染等情况。

- ★系统可对各种场所进行监督管理和控制，各局部系统和终端可自动将收集到的信息整理归纳，供系统查询、汇总、统计、管理和决策。

- 一卡通综合管理软件

  - ★要求必须和学校目前使用的一卡通中心平台、消费系统、学生卡片实现无缝兼容。

  - 提供各种安全审计，数据库维护、密钥管理、站点管理、系统管理、系统监视功能，及时向区内的各个应用子系统同步黑、白名单；为持卡人业务及各子系统提供数据服务；为第三方子系统的数据及其协议提供接口服务。

- 一卡通综合业务系统软件

  - ★要求必须和学校目前使用的一卡通中心平台、消费系统、学生卡片实现无缝兼容。

  - 一卡通业务操作平台，包括卡务管理、现金充值、补助发放、资金结算、报表管理等模块，能实现校园卡的制作、发放、挂失/解挂、注销、黑白名单下发等功能。可完成新增用户、制卡、补卡和销卡等日常工作，完成对校园一卡通用户信息及校园卡数据的日常维护，支持白名单和黑名单等。

- 一卡通智能控水系统

浴室开水房使用现金的项目，做到以卡代币，实现校园卡代替现金进行消费，做到收费规范透明。

系统要求：

  - ★要求必须和学校目前使用的一卡通中心平台、消费系统、学生卡片实现无缝兼容。

  - 实现师生自助用水收费功能，支持多级营业分组，便于对洗衣营业业务情况分析与刷卡器的管理

  - ★要求对水控业务的营业水价管理灵活，可按消费用户的不同身份、不同消费模式的消费情况制定营业费率，支持24小时全天侯运行方式，并实时监视全部刷卡器的运行状态

终端要求：

- ★能够读取目前学生手中电子学生证上的金额数据

- 显示设备工作状态及信息，负责与系统的通讯，整体采用防淋、防溅设计

- ★考虑到特殊使用环境，控制器和阀门均要求低压供电，断电需能自动关阀

- 读卡和显示部分与阀分体安装，减少高温对控制器的影响；

- 远距离考勤系统

系统要求：

  - 通过在学校主要入口布设智能远距离读卡硬件终端，当持卡人进出校园时，自动采集持卡人信息并进行判断，生成入校、离校信息；

  - ★要求家长可以在智慧校园信息系统APP上实时查询子女出入学校的详细情况，★班主任可以在手机APP或PC端实施查询班上同学的到离校情况并统计考勤报表\\

  - ★校内管理人员通过登陆WEB平台能按时间、班级实时查询入校离校信息。

- 宿舍签到管理系统

系统要求：

  - 用于管理学生进出宿舍楼，强化住宿纪律，保证学生安全，便于校方及时掌握学生住宿情况。

  - ★管理人员通过电脑设备或手机APP查询学生的刷卡记录，通过分析自动生成未归寝名单，便于学校对住宿学生进行综合评判。

  - 对宿舍管理人员的日常值班情况进行考核，获得管理人员在值班期间的实际情况。

  - ★要求和一卡通中心和智慧校园信息管理系统无缝兼容。

- 一卡通银行圈存系统

系统要求：

  - 提供圈存机通讯和银行报文通讯，实现银行卡到校园卡的转帐、银行卡余额查询、校园卡余额的查询、校园卡挂失、解挂、 校园卡修改查询密码、系统对帐、代扣代缴费用、转帐信息查询、对帐信息查询、转帐报表、清算报表等功能。

  - 定制开发，实现圈存机发起的银行报文通讯，支持银行转帐、银行卡余额查询、对账、清算等功能；实现银行网站或手机网银发起的银行报文通讯，支持银行转帐、银行卡余额查询、对账、清算等功能

- 图书馆系统对接：

系统要求：

  - 与图书借阅管理系统无缝对接，实现校内图书借阅，共享一卡通平台信息。

  - ★要求在校园信息管理系统APP上能实时查询学生图书借阅情况

四、★质量保证与售后服务要求

1、中标人在签订合同后，严格按照合同清单采购及供货。严禁擅自更改，若发现有设备品牌与投标文件中不符，要求无条件更换，同时承担相关责任。

2、无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程的情况，后果均由中标方承担。

3、质保期：本项目质保期为一年。

4、中标供应商有义务免费对采购方采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

5、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。中标人在质保期内每学期开学前需到校对设备进行检查维护、维修，以保证系统在开学时能正常使用。

6、质量保修期内要求供应商在接到维修要求电话后，一般故障2小时内派技术人员到现场维修，紧急故障1小时内派技术人员到现场维修。

7、如果在24小时内不能修复，提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

# 第七章 格式附表

## 附件一：

投标函（格式）

致：江苏志诚工程咨询管理有限公司（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的  （项目名称）  的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次采购活动：

投标文件正本一份，副本  一 份。

据此函，签字人兹宣布：

1.我方愿意以人民币（大写）                    元（￥           元)的投标总报价，交货期            ，按合同约定提供本项目招标文件第三章“项目内容及要求”中的采购内容。

2我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）符合《政府采购法》第二十二条规定；

（2）具有独立承担民事责任能力的企业法人、农村集体经济组织、农民专业合作组织或个体工商户，具有独立订立及实施能力的计算机网络服务、智能一卡通系统设备等经营单位（以营业执照为准），提供有效的营业执照副本或个体工商户营业执照；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）申报一名项目负责人；

（5）本项目不接受联合体投标,不允许转包；

4.我方对提供的标的物拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向贵方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

## 附件二：

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:      性别:      年龄:      职务:

系                     的法定代表人。为实施                     的工作，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处

## 附件三：

授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为                  项目投标的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：
地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

帐号：

代理人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加投标会时，需携带法人资格证明和本人身份证原件。

2、委托代理人参加投标时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

## 附件四：

开标一览表

供应商名称（公章）：

单位：人民币（元）

| 项目名称 | 项目总价 |
| --- | --- |
| 常州市新北区龙虎塘中学一卡通项目 |  |

项目建设工期：自      年   月    日至      年    月    日，共   日历天

法定代表人或代理人（签字或盖章）：：

日期：

## 附件五：

分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 供应商民币价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整

## 附件六：

参加本项目小组成员一览

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

附件七

售后服务承诺书（格式）

(由投标人自行填写。)

## 附件八：

合同主要条款

甲方:                                合同编号：

乙方:                                签订地点：

合同时间: 2018年    月    日

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

一、 合同标的之名称、型号、规格、数量

二、合同标的技术要求详见技术文件及图纸

三、交货与运输

1．货物交付

本合同货物的交货日期为2018年  月   日，（具体需方以电报或传真的形式书面通知供方。）以货物运到现场的时间为准。此日期或甲方书面通知变更后的日期为计算迟交货物违约金的依据。

乙方方承担合同项下货物的运输及为货物办理运输保险、并承担由此所需的费用。

2．资料交付

乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套随机文件（含产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书）壹套。

3．交货地点

乙方应将货物运到甲方指定的工地。货物现场交付，需方检验无误，签署收货通知单后，货物所有权转移给需方。

四、包装

1、乙方保证本合同范围内货物的包装能满足长途运输及装卸的需要，并依据所供物资特点分别采取防潮、防霉、防锈、防腐、防冻措施；每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单及产品出厂质量合格证明书和技术说明；在运输中安装三维冲击记录仪。

2、因包装不良造成货物和技术资料损坏、丢失或性能降低，无论在何时何地发现，供方均应负责及时修复、更换或赔偿。运输中发生货物损坏或丢失时，乙方应做好记录并负责与承运人及保险公司交涉，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期要求。

3、乙方应承担由于货物发生损坏或丢失而补供导致的延迟交付货物的违约责任。

五、标记

1、每件包装箱的两个侧面，应用不褪色油漆写明合同号、到货站、收货人、货物名称、箱（件）号、体积（长*宽*高，以毫米表示）、毛（净）重以及生产日期和生产工厂。

2、乙方须在包装箱上明显标注“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等字样。

3、毛重2吨以上货物，应在包装箱侧面标明起吊挂绳的位置。

4、乙方不得用同一箱号标注任何两个箱件。包装箱应连续编号，并在全部装运过程中保持箱号顺序始终连贯

六、发运通知

乙方应在货物正式发运6天前，以电报或传真书面通知需方及收货单位该批货物的合同号、品名、数量、体积、毛重和件数。货物启运后，乙方应在24小时之内再次以电报或传真方式准确通知甲方及收货单位上述内容及预计到货时间。由于乙方未能及时、准确地提供发运通知而使甲方发生的任何费用均由乙方承担。

七、检验和验收

1、乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达甲方。

2、如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，供方承担由此发生的一切费用。

3、货物运达目的地后，甲方通知供方派员赴现场共同清验交收。

4、清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向供方提出修理、更换、索赔的依据。

5、若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向供方索赔的有效证据。

6、乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。

7、双方代表在工程现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构或双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

8、乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。

上述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为乙方应承担的质量保证责任的解除。

货物安装完毕后通电调试，须通过运行，乙方应按甲方要求派人予以协助，如出现问题应立即修理或24小时内更换损坏部件。由此产生的一切费用由乙方负责。

八、结算方式：

1、总价包干制。

2、如设计变更，增加的设备在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的谈判报价，双方协商解决。

九、付款方式

付款方式：合同签订后付款50%，设备到场安装调试完成付款95%，余款在通过验收后一年内付清

十、质量保证期与售后服务

质量保证期为货物通过试运后  一   年。

乙方应保证所供货物在需方安装合同货物时，免费派出技术人员赴需方现场技术指导。对业主人员进行培训，主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到用户报修电话后白天3小时、夜间6小时内维修人员赶到现场检修处理。

质保期结束，不能视为供方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供方应立即予以无偿修复或更换。

十一、违约责任

1、乙方不履行合同应当双倍返还定金,甲方不履行合同无权要求返还定金。

2、乙方逾期交货或者甲方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之 八  计算。任何一方逾期履行超过 十  天，应当以逾期部分价款总额5％向对方支付违约金。违约方支付违约金后,对方有权要求继续履行合同。

3、提供的部件不符合谈判文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

十二、解决纠纷的方式: 因履行本合同发生争议协商解决不成的提交   常州市    仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

十三、与本合同不可分割的附件

1、产品技术要求。

2、谈判文件及相关的资料。

3、乙方提交的响应文件。

4、经甲、乙、双方确认的其他补充协议及相关资料。

十四、生效：本合同自双方签名盖章之日起成立,并依法生效。

十五、合同份数：本合同一式陆份。甲方、乙方、各执贰份。

甲方(盖公章):                               乙方(盖公章):

法定代表人：                                法定代表人:

代理人:                                     代理人:

电话                                        电话: