常州市新北区龙虎塘中学周界报警系统

（电子围栏）

龙中[2017]      号

招标单位：常州市新北区龙虎塘中学

2017年9月19日

前附表

| 项号 | 内 容 规 格 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 常州市新北区龙虎塘中学周界报警系统（电子围栏） 采购编号： 龙中[2017] 号 质量保证期： 三 年 交货时间：自合同签定之日起 20 天内（具体起计时间甲方另行通知） |
| 2 | 标前答疑会：2017年 9 月 20 日上午9：30 采购人联系方式：13601505078 电话： 0519－85480610 地点：常州市新北区龙虎塘中学二楼会议室 |
| 4 | 投标文件接收时间：2017年 9 月 21 日上午9：00 投标文件提交截止时间：2017年 9 月 21 日上午9：00 投标文件提交地点：常州市新北区龙虎塘中学二楼会议室 联系人：周卫东 电话： 0519－85480610 联系电话： 13601505078 |
| 5 | 开标时间：2017年 9 月 21 日上午9：00 地 点：常州市新北区龙虎塘中学二楼会议室 |
| 6 | 评标办法：最低价中标 |

常州市新北区龙虎塘中学周界报警系统（电子围栏）项目公开招标公告

龙中[2016]062号

根据学校教学需要对常州市新北区龙虎塘中学周界报警系统（电子围栏）项目进行公开招标采购，有关事项公告如下：

一、项目名称及编号

项目名称：常州市新北区龙虎塘中学周界报警系统（电子围栏）

项目编号：龙中[2017]     号

二、项目简要说明

常州市新北区龙虎塘中学周界报警系统（电子围栏）

三、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照及税务部门核发的有效税务登记证；

3、不接受联合体投标。

四、报名及招标文件领取的时间和地点

报名及招标文件领取时间：公告之日起至2017年 9  月 20  日为止的正常工作时间；

招标文件领取地点：常州市新北区龙虎塘中学二楼会议室；

投标人报名时需提供资料（复印件一套加盖公章）：

1、《报名申请书》一份，格式自定；

2、企业法人营业执照副本（三证合一）；

五、标前答疑会

标前答疑会时间：2017年 9  月 20  日上午9：30

标前答疑会地点：

投标人应在标前答疑会前将书面疑问提交至政府采购联系人处。

六、投标文件提交及开标信息

投标文件提交时间：2017年  9 月 21  日上午9：00

投标文件提交截止暨开标时间：2017年 9  月 21  日上午9：00

投标文件提交暨开标地点：常州市新北区龙虎塘中学二楼会议室

七、联系方式

采购人名称：周卫东                  联系电话：13601505078

联系地址：常州市新北区龙虎塘中学

常州市新北区龙虎塘中学

2017年9月19日

# 第一章 总  则

一、招标项目：

常州市新北区龙虎塘中学周界报警系统（电子围栏）

二、投标人的资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照及税务部门核发的有效税务登记证；

3、不接受联合体投标。

三、投标费用

无

四、招标文件

１、招标文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面更正的内容均为招标文件的组成部分。

２、招标文件的更正

投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑会议1日前以书面形式向招标人提出，如无疑问,视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。招标人作出的澄清或修改将公告通知所有招标文件收受人。

招标文件各项条款最终解释权归常州市新北区龙虎塘中学，投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

招标人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以更正公告形式通知所有投标人。

招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将此变更以公告形式通知所有招标文件收受人。

公告通知以常州市新北区龙虎塘中学发布的为准。

五、投标人的义务

1、投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5、投标人在投标截止时间前，对所提交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

# 第二章 投标文件

六、投标文件组成

一式贰份，一份正本，一份副本。投标文件应当符合招标文件的要求，并应包括但不限于下列内容。

1、投标人资格审查材料，证明投标人符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标截止后补正。投标文件中提供复印件，并将原件（或公证件）在投标截止时间前携带至开标现场核查，否则视作无效投标）：

1）投标函（附件一）；

2）法定代表人资格证明书（附件二），授权委托书（附件三），投标人法定代表人或者委托代理人的身份证；

3）有效的营业执照（事业单位的可提供组织机构代码证）；

4）有效的税务登记证；

5）投标人资格要求涉及的其它证明材料。

3、投标报价：

投标报价的具体要求见招标文件第四章。

4、项目技术和实施方案，应当包括但不限于如下主题：

1）项目技术方案

2）项目组织实施方案和管理方案

3）拟达到的标准，人员、设备配置等

4）培训方案、技术支持、售后服务方案

5）优惠条款或承诺。

6）其他。

4、其他评审相关材料：

1）投标人依据评分办法应提交的各类证明资料

七、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向招标人索取，否则责任自负。

八、投标文件的制作应当符合以下要求

1、投标人应准备投标文件的正本1套，副本2套，在每一份投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

2、投标文件正本必须打印。投标人应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章或由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

3、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

4、投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

九、在投标截止时间之前的密封完好的投标均为可以接受的投标。

# 第三章 投标文件密封和提交

十、投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件密封。

2、所有封袋上都应写明投标人名称、招标项目名称，招标项目编号，年月日。

3、所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人公章。

4、投标人违反上述规定的，其投标文件将被作为无效投标文件，不予拆封和参加评审。

十一、投标文件提交，截止时间和地点

投标人须在招标公告规定的投标文件提交截止时间之前在指定地点将投标文件提交给招标人。

投标人在提交投标文件时须提供法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，集中采购机构不接受其投标文件，不予参加开标和评审。

十二、投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对所提交的投标文件进行修改和撤回，但所提交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和提交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

# 第四章 投标报价

十三、投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用（包括中标价2%的总包管理费），以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

十四、投标报价方式

1、投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标书、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标报价表的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

2、投标人应按照招标文件规定格式填报投分项标报价表。

3、培训服务费用报价：由各投标人根据企业自身情况自行决定是否单列。如投标人单列培训费用，则自行将招标文件所提供的“投标报价表”格式扩展。

4、售后服务费用报价：同上。

5、投标人需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

6、本项目的投标最高限价为7.8万元，投标总价高于最高限价的作为无效投标处理。

# 第五章 开标、评标、定标

十六、答疑，开标评标会议时间和地点

标前答疑会：2017年9月20日上午9：30，二楼会议室。

投标文件截止的时间即为开标时间：2017年9月21日上午9：00。

开标地点：常州市新北区龙虎塘中学二楼会议室。

十七、评审、定标方法

本项目采用最低价中标。

十八、开标评标会

开标评标会议按招标文件中规定的时间、地点举行，由招标人主持，在有关部门监督下进行。招标人、所有投标人参加会议。

投标人应由法定代表人或者委托代理人携带身份证明原件准时参加开标会，并签名报到以证明其出席。

招标人向到会的投标人宣布评标、定标办法实施细则。

十九、开标时，由监督部门会同投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，拆封，宣读投标人名称，投标价格和投标文件的其他主要内容。

二十、招标人在投标截止时间前收到的所有合格投标文件，开标时都予以拆封，招标人对开标过程予以记录。

二十一、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

1、投标文件未按规定标志、密封、盖章的；

2、投标文件未加盖投标人公章的；

3、授权委托书无投标人公章、法定代表人的印鉴（或签名），或委托书非原件的；

4、投标人未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；

5、投标人不符合投标文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

6、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

7、投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

8、投标人在投标报价中存在严重错误，并影响对其他投标人的评分的；

9、投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

10、投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

11、逾期送达的投标文件；

12、未按招标文件要求缴纳投标保证金的；

13、投标人的投标报价超出采购预算或者最高限价的；

14、招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评委会认定无效的情况；

15、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

二十二、评标、定标

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。根据评委会的书面评标报告和推荐的中标候选人由政府采购中心确定中标人。

二十三、投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但不能影响招标文件中的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；单价乘数量不等于总价，数量符合招标文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；缺项漏项或者数量不符合招标文件要求的作为无效投标文件处理；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

4、投标人拒不按照评委会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。

5、投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

二十四、评标中作为废标处理的情况

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

二十五、中标通知

中标人确定后，招标人在经公告无异议后向中标人发出中标通知，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

中标通知对招标人和中标人具有法律约束力。

常州市新北区龙虎塘中学不负责向任何投标人说明中标或不中标的原因。

二十六、授予合同，合同条款

1、中标人应当在中标通知书发出之日起的十日内与采购人签订合同。

2、中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、采购人在授予合同时有权对“投标文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。

4、中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托

购置清单

| 脉冲式电子围栏报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 特性及说明 |
| 1 | 双防区脉冲主机 | SF-168B | 实发® | 台 | 5 |  |
| 2 | 灰色18#多股高压绝缘线（双层绝缘） | SF-GYJYX18/7 | 实发® | m | 600 | 7股18#铝镁合金材质，双绝缘，耐脉冲高压25KV以上 |
| 3 | 六线135°铝制终端杆 | SF-TR-G-P01/6 | 实发® | 根 | 20 | 获得外观专利，6063T5铝合金材质，氧化处理，永不生锈，方圆型外观，四面凹凸线槽，32mm-36.14mm*2.0mm-3.2mm*950mm。线线间距：1-4线150mm，4线至底座各120mm |
| 4 | 终端杆防水帽（蓝色） | SF-C/TR | 实发® | 只 | 20 | 工程塑料、PP、环保材料、阻燃系统UL94V-0、。耐脉冲高压25KV以上，防静电，抗氧化，防腐蚀 |
| 5 | 终端杆多功能复合防盗型绝缘子（蓝色） | SF-IN/TR | 实发® | 只 | 42 |  |
| 6 | 终端杆多功能复合防盗型绝缘子（灰色） | SF-IN/TR | 实发® | 只 | 100 |  |
| 7 | 终端杆、过线杆绝缘子防盗螺丝 | SF-02 | 实发® | 只 | 600 | 不锈钢4*16 |
| 8 | 承力杆绝缘子防盗螺丝 | SF-03 | 实发® | 只 | 80 | 不锈钢3.5*32 |
| 9 | 终端杆防盗帽（蓝色） | SF-04 | 实发® | 只 | 24 | 工程塑料、PP、环保材料 |
| 10 | 终端杆防盗帽（灰色） | SF-04 | 实发® | 只 | 30 | 工程塑料、PP、环保材料 |
| 11 | 承力杆、过线杆防盗帽（蓝色） | SF-05 | 实发® | 只 | 300 | 工程塑料、PP、环保材料 |
| 12 | 承力杆、过线杆防盗帽（灰色） | SF-05 | 实发® | 只 | 300 | 工程塑料、PP、环保材料 |
| 13 | 六线135°铝制承力杆 | SF-FB-G-P02/6 | 实发® | 根 | 20 | 获得外观专利，6063T5铝合金材质，氧化处理，永不生锈，方圆型外观，四面凹凸线槽，25mm-27.49mm*2.3mm-3mm*950mm，线线间距同终端杆 |
| 14 | 承力杆防水帽（蓝色） | SF-C/FB | 实发® | 只 | 20 | 工程塑料环保材料、阻燃系统UL94V-0、耐脉冲高压25KV以上，防静电，抗氧化，防腐蚀 |
| 15 | 承力杆防盗型绝缘子（蓝色） | SF-IN/FB | 实发® | 只 | 30 |  |
| 16 | 承力杆防盗型绝缘子（灰色） | SF-IN/FB | 实发® | 只 | 30 |  |
| 17 | 六线135°铝制过线杆 | SF-WR03/6 | 实发® | 根 | 50 | 获得外观专利，6063T5铝合金材质，氧化处理，永不生锈，方圆型外观，四面凹凸线槽，12mm-14.05mm*0.5mm-1.1mm*950mm，线线间距同终端杆 |
| 18 | 过线杆防水帽（蓝色） | SF-C/WR | 实发® | 只 | 50 | 工程塑料、PP、环保材料、阻燃系统UL94V-0、耐脉冲高压25KV以上，防静电，抗氧化，防腐蚀 |
| 19 | 过线杆防盗型绝缘子（蓝色） | SF-IN/WR | 实发® | 只 | 60 |  |
| 20 | 过线杆防盗型绝缘子（灰色） | SF-IN/WR | 实发® | 只 | 50 |  |
| 21 | 铝制万向底座 | SF-UB01 | 实发® | 只 | 40 | ADC12铝合金、防静电喷漆，厚度3.0mm-7mm，孔径6.5mm独有外观设计， |
| 22 | 底座配件（终端杆承力杆专用） | SF-AC01 | 实发® | 套 | 40 | 304不锈钢材质，粗6*长50mm |
| 23 | 底座配件（过线杆专用） | SF-AC02 | 实发® | 套 | 50 | 304不锈钢材质，粗3*长25mm |
| 24 | 20#多股合金线（800米/卷） | SF-AW07 | 实发® | m | 3600 | 铝镁合金，7股，永不生锈，无油 |
| 25 | 夜光警示牌（豪华型） | SF-WS-LT01 | 实发® | 块 | 60 | ABS材料、环保材料、阻燃系统UL94V-0、。耐脉冲高压25KV以上，防静电，抗氧化，防腐蚀 |
| 45 | 100m双光束红外对射探测器 | ABT-100 | FOCUS® | 对 | 2 |  |
| A | 价格小计（元） |  |  |  |  |  |
| 1 | 十六路高清硬盘录像机 | ★支持不低于16路网络视频输入；★单机应支持不低于9个HDMI视频输出接口，本地人机解码输出能力不低于192路D1或96路720P或48路1080P；★支持不少于8个硬盘槽位，且支持硬盘前面板热插拔；支持1TB\2TB\3TB\4TB SATA硬盘；提供1个eSATA接口；支持硬盘S.M.A.R.T.属性检测；★支持RAID5阵列技术，支持磁盘全局热备； | 海康 | 只 | 1 |  |
| 2 | 300万高清网络红外摄像机 | 图像传感器：优于或相当于1/2.8英寸CMOS水平分辨力：≥1000TVL ★焦距：2.8~12mm电动变焦镜头日夜切换方式：自动红外滤片切换转黑视频压缩：H.264 ★音频编码：AAC-LC、G.711三码流：支持支持≥8个隐私遮盖、区域增强(ROI)、9：16走廊模式 | 宇视 | 只 | 12 |  |
| 3 | 硬盘 | 3T,DVR专用 | 西部数据 | 只 | 2 | ADC12铝合金、防静电喷漆，厚度3.0mm-7mm，孔径6.5mm独有外观设计， |
| 4 | TCL六类网络 | PC201004 | TCL | 套 | 5 | 304不锈钢材质，粗6*长50mm |
| 5 | POE交换机 | 24口10/100M自适应端口（支持PoE/PoE+），4个SFP非复用口（仅25F和26F可自适应百兆），不支持RPS，不支持扩展槽 | 锐捷 | 套 | 1 | 304不锈钢材质，粗3*长25mm |
| 6 | 壁装专业机柜 | 0.6米 | 神虎 | m | 1 | 铝镁合金，7股，永不生锈，无油 |
| 7 | 辅材 |  |  | 块 | 1 | ABS材料、环保材料、阻燃系统UL94V-0、。耐脉冲高压25KV以上，防静电，抗氧化，防腐蚀 |
| A | 价格小计（元） |  |  |  |  |  |
| 1 | 大型总线报警主机（含控制键盘） | SF-7400LR | 实发® | 套 | 1 | 功能特点： ● 主机具有全独立4路总线输入，具有极强的防雷抗干扰设计 ● 大屏幕中文蓝屏显示，8个完全独立分区，可带8个分体键盘 ● 具有250路总线防区，各个防区属性可设置（延时、及时、24小时防区） ● 不用任何中继或放大器，用线RVV2*1.0可达到8公里两边布线可达到16公里。 ● 信号采用独创的低阻传输线技术，传输可靠抗干扰能力强 ● 信号采用独创单片机加密传输，速度快，信号准，不掉码 ● 全事情记忆（黑匣子）：布撤防、报警、故障等全记录不可删除 ● 多个用户码，不同权限，不同级别，不同功能控制，方便灵活可控 ● 自动布防/延时布防：每个分区每天的自动布撤防时间可编 ● 具有串行输出口，可与电子地图方便连接 ● 具有232串口功能，可连接电脑软件使用 |
| 2 | 单防区地址模块 | SF-7457ADD | 实发® | 个 | 10 | 与报警主机单路传输8km（无需任何中继延长设备）供电：DC-12V-24V1A;AC-12-24V1A |
| 3 | 蓄电池 | DC-12 7AH | 国产 | 只 | 4 | AC220V停电可继续给主机供电8小时左右 |
| 4 | 声光警号 | RHD-103 | 实发® | 只 | 4 | DC-12V通电报警，分贝：95db |
| B | 价格小计（元） |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | ø20 | 中材 | m | 600 | PVC材料 |
| 2 | 直接 | ø20 | 中材 | 只 | 200 | PVC材料 |
| 3 | 信号线 | RVV2*1.0㎡ | 均雷 | m | 600 | 全铜材料 |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.0㎡ | 均雷 | m | 600 | 全铜材料 |
| C | 价格小计（元） |  |  |  |  |  |
| 一 | 价格合计 | 序号（A+B+C） |  |  |  |  |

投    标    函

致：

我单位收到贵单位“           ”招标文件后，经详细研究，我们决定参加该项目招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需货物与服务。投标报价包括但不限于招标文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

2、我方承诺质保期为   三  年。

3、如果我方中标，我方愿意在签订合同时支付履约保证金，承诺提供招标人在招标文件中要求的所有资料，全面履行招标文件规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4、我方承诺该投标文件在公开招标的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

5、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金，遵守贵机构有关招标的各项规定。

7、愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

8、我单位认为招标人有权决定中标者，还认为政府采购最低投标价是中标的主要条件，但不是唯一的中标条件。

9、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

传真：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日    期：     年    月    日.

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:    性别:       年龄:      职务:

系                         的法定代表人。为实施       号的工作，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处

## 附件四：

开标一览表

投标人名称（公章）：

招标编号：

单位：人民币（元）

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 常州市新北区龙虎塘中学周界报警系统（电子围栏） |  |

项目建设工期：自       年    月     日至       年    月     日，共  20 日历天

法定代表人或代理人（签字或盖章）：：

日期：

注：此表与投标书正本一并封装在同一封包内。

## 附件九：

合同主要条款

甲方:                                合同编号：

乙方:                                签订地点：

合同时间: 2017年    月    日

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

一、 合同标的之名称、型号、规格、数量

二、合同标的技术要求详见技术文件及图纸

三、交货与运输

1．货物交付

本合同货物的交货日期为2017  月   日，（具体需方以电报或传真的形式书面通知供方。）以货物运到现场的时间为准。此日期或甲方书面通知变更后的日期为计算迟交货物违约金的依据。

乙方方承担合同项下货物的运输及为货物办理运输保险、并承担由此所需的费用。

2．资料交付

乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套随机文件（含产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书）壹套。

3．交货地点

乙方应将货物运到甲方指定的工地。货物现场交付，需方检验无误，签署收货通知单后，货物所有权转移给需方。

四、包装

1、乙方保证本合同范围内货物的包装能满足长途运输及装卸的需要，并依据所供物资特点分别采取防潮、防霉、防锈、防腐、防冻措施；每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单及产品出厂质量合格证明书和技术说明；在运输中安装三维冲击记录仪。

2、因包装不良造成货物和技术资料损坏、丢失或性能降低，无论在何时何地发现，供方均应负责及时修复、更换或赔偿。运输中发生货物损坏或丢失时，乙方应做好记录并负责与承运人及保险公司交涉，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期要求。

3、乙方应承担由于货物发生损坏或丢失而补供导致的延迟交付货物的违约责任。

五、标记

1、每件包装箱的两个侧面，应用不褪色油漆写明合同号、到货站、收货人、货物名称、箱（件）号、体积（长*宽*高，以毫米表示）、毛（净）重以及生产日期和生产工厂。

2、乙方须在包装箱上明显标注“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等字样。

3、毛重2吨以上货物，应在包装箱侧面标明起吊挂绳的位置。

4、乙方不得用同一箱号标注任何两个箱件。包装箱应连续编号，并在全部装运过程中保持箱号顺序始终连贯

六、发运通知

乙方应在货物正式发运6天前，以电报或传真书面通知需方及收货单位该批货物的合同号、品名、数量、体积、毛重和件数。货物启运后，乙方应在24小时之内再次以电报或传真方式准确通知甲方及收货单位上述内容及预计到货时间。由于乙方未能及时、准确地提供发运通知而使甲方发生的任何费用均由乙方承担。

七、检验和验收

1、乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达甲方。

2、如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，供方承担由此发生的一切费用。

3、货物运达目的地后，甲方通知供方派员赴现场共同清验交收。

4、清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向供方提出修理、更换、索赔的依据。

5、若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向供方索赔的有效证据。

6、乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。

7、双方代表在工程现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构或双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

8、乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。

上述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为乙方应承担的质量保证责任的解除。

货物安装完毕后通电调试，须通过运行，乙方应按甲方要求派人予以协助，如出现问题应立即修理或24小时内更换损坏部件。由此产生的一切费用由乙方负责。

八、结算方式：

1、单价包干制。

2、如设计变更，增加的设备在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的谈判报价，双方协商解决。

九、付款方式

在双方约定工期完成任务，经采购单位验收合格后采购单位按合同总价的95%支付；项目竣工验收完成之日起正常运行一年后付清项目余款。

十、质量保证期与售后服务

质量保证期为货物通过试运后     年。

乙方应保证所供货物在需方安装合同货物时，免费派出技术人员赴需方现场技术指导。对业主人员进行培训，主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到用户报修电话后白天3小时、夜间6小时内维修人员赶到现场检修处理。

质保期结束，不能视为供方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供方应立即予以无偿修复或更换。

十一、违约责任

1、乙方不履行合同应当双倍返还定金,甲方不履行合同无权要求返还定金。

2、乙方逾期交货或者甲方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之 八  计算。任何一方逾期履行超过 十  天，应当以逾期部分价款总额5％向对方支付违约金。违约方支付违约金后,对方有权要求继续履行合同。

3、提供的部件不符合谈判文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

十二、解决纠纷的方式: 因履行本合同发生争议协商解决不成的提交   常州市    仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

十三、与本合同不可分割的附件

1、产品技术要求。

2、谈判文件及相关的资料。

3、乙方提交的响应文件。

4、经甲、乙、双方确认的其他补充协议及相关资料。

十四、生效：本合同自双方签名盖章之日起成立,并依法生效。

十五、合同份数：本合同一式陆份。甲方、乙方、集中采购机构各执贰份。

甲方(盖公章):                               乙方(盖公章):

法定代表人：                                法定代表人:

电  话：                                    电  话: