学校问题整改情况记录

整改通知书编号：20161028

| 责任区学校 |  | 江苏省常州市新北区百丈中心小学 |
| --- | --- | --- |
| 存在 的 问题 | 2016年10月，在百丈小学督学期间，经过检查，发现学校篮球架的固定撑杆锈蚀严重，有安全隐患；同时，在育英楼楼梯内灭火器箱缺一只灭火器，建议添置。 |  |
| 问 题 整 改 记 录 | 2016年10月，我校校长室和总务处接到督学的建议后，立即召开研讨会，为进一步增强校园安全，特提出下列举措： 1、篮球架的固定撑杆进行了除锈及焊接固定，增强其牢固度； 2、在育英楼内添置了一只灭火器。 |  |

学校负责人签名：  陆嵚磊