新北区责任督学挂牌督导问题上报表

责任区督学：  赵国琴                  时间：   2017.9.27

| 相关责任区 学校 | 常州市新北区百丈中心小学 |
| --- | --- |
| 存在 的 问题 | 部分教室和教室外楼道顶的乳胶漆脱落。 |
| 整 改 建 议 | 及时铲掉要掉下来的乳胶漆并进行修补。 |
| 上报科室 或部门 | 总务处 |
| 科室 整改 情况 | 聘请专业漆匠进行铲除并修补。 |
| 督导室 确认 | 整改到位 |