新北区责任督学挂牌督导问题上报表

责任区督学：   徐建良                   时间：   2017.5.18

| 相关责任区 学校 | 常州市新北区百丈中心小学 |
| --- | --- |
| 存在 的 问题 | 学校池心亭周边的护栏年代较长，一是牢固程度可能有所欠缺，二是高度不够，且护栏底部及中间有横杆，学生能够攀爬，有一定的安全隐患。 |
| 整 改 建 议 | 池心亭护栏进行整体改建，一是增加高度到1.2—1.3米，二是去除中间横杠，避免学生攀爬。 |
| 上报科室 或部门 | 校长室 |
| 科室 整改 情况 | - 由班主任先对学生进行教育，不要攀爬护栏。 - 池心亭护栏改造工程已列入计划，暑期将完成改造。 |
| 督导室 确认 | 整改到位 |