新北区责任督学挂牌督导问题上报表

责任区督学：  赵国琴                  时间：   2016.10.28

| 相关责任区 学校 | 常州市新北区百丈中心小学 |
| --- | --- |
| 存在 的 问题 | 篮球架固定撑杆锈蚀严重，有安全隐患； 育英楼楼梯灭火器箱缺一只灭火器。 |
| 整 改 建 议 | 更换篮球架，添置灭火器。 |
| 上报科室 或部门 | 总务处 |
| 科室 整改 情况 | 立即联系专业维修人员焊接加固篮球架； 育英楼楼梯添加一只灭火器。 |
| 督导室 确认 | 维修、落实到位 |