4月13日下午2:00，校长室和总务处一行四人对校园进行了日常巡视，现将巡视结果反馈如下：
1、 校园火灾隐患排查：文泽楼电线整体老化，负荷能力较差；文萃楼北墙长期渗水，室内墙面剥落严重；文萃楼楼道消防栓和灭火器箱内学生乱扔杂物；个别教室多媒体电源线线束管破损和固定不牢；一（4）班饮水器电源线断裂致铜丝外露；5号教师办公室多用插座上连接的电器太多；2号教师办公室有三个插座盒松动。教师宿舍楼小厨房内拖线板放置不当，电器（电热水壶、空调等）关闭电源不及时。
2、 教师文明办公情况：各办公室内每位教师都能认真做教学工作，未发现违规行为。办公室干净、整洁、安静。
3、 教室内每位教师都能认真组织开展教学工作，二（4）、四（1）、三（1）、五（3）、五（4）等班能认真落实学校《班级无人状态下常规》。
