**罗小校舍、运动设施、电线电路、消防器材**

**安全检查情况记录**

**检查时间： 2016 年 5月 29 日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **检查情况** | **整改情况** | **负责人** |
| **校舍情况** | **五(4)班一处漏水** | **修好** | **贡树良** |
| **运动设施** | **安全** |  | **刘万里** |
| **电线电路** | **安全** |  | **贡树良** |
| **消防器材** | **好** |  | **贡树良** |

**检查人员签名： 贡树良 徐建锋 常州市新北区罗溪中心小学**

**罗小校舍、运动设施、电线电路、消防器材**

**安全检查情况记录**

**检查时间： 2016年 6月 12 日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **检查情况** | **整改情况** | **负责人** |
| **校舍情况** | **安全** |  | **贡树良** |
| **运动设施** | **安全** |  | **刘万里** |
| **电线电路** | **一（4）处安全通道坏** | **修好** | **贡树良** |
| **消防器材** | **好** |  | **贡树良** |

**检查人员签名： 贡树良 常州市新北区罗溪中心小学**

**罗小校舍、运动设施、电线电路、消防器材**

**安全检查情况记录**

**检查时间： 2016 年 6月 25 日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **检查情况** | **整改情况** | **负责人** |
| **校舍情况** | **三年级处贴脚线脱落** | **修好** | **贡树良** |
| **运动设施** | **安全** |  | **刘万里** |
| **电线电路** | **开水器龙头漏水** | **修好** | **贡树良** |
| **消防器材** | **好** |  | **贡树良** |

**检查人员签名： 贡树良 刘万里 常州市新北区罗溪中心小学**

**罗小校舍、运动设施、电线电路、消防器材**

**安全检查情况记录**

**检查时间： 2016年 7月 4 日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **检查情况** | **整改情况** | **负责人** |
| **校舍情况** | **安全** |  | **贡树良** |
| **运动设施** | **好** |  | **刘万里** |
| **电线电路** | **三（4）灯不亮** | **修好** | **贡树良** |
| **消防器材** | **好** |  | **贡树良** |

**检查人员签名： 贡树良 常州市新北区罗溪中心小学**

**罗小校舍、运动设施、电线电路、消防器材**

**安全检查情况记录**

**检查时间： 2016 年 8月25日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **检查情况** | **整改情况** | **负责人** |
| **校舍情况** | **校园墙面粉刷** | **修好** | **贡树良** |
| **运动设施** | **安全** |  | **刘万里** |
| **电线电路** | **机房跳电** | **修好** | **贡树良** |
| **消防器材** | **好** |  | **贡树良** |

**检查人员签名： 贡树良 徐建锋 常州市新北区罗溪中心小学**

**罗小校舍、运动设施、电线电路、消防器材**

**安全检查情况记录**

**检查时间： 2016年 9月8 日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **检查情况** | **整改情况** | **负责人** |
| **校舍情况** | **好** |  | **贡树良** |
| **运动设施** | **安全** |  | **刘万里** |
| **电线电路** | **好** |  | **贡树良** |
| **消防器材** | **好** |  | **贡树良** |

**检查人员签名： 贡树良 常州市新北区罗溪中心小学**

**罗小校舍、运动设施、电线电路、消防器材**

**安全检查情况记录**

**检查时间： 2016 年 9月18日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **检查情况** | **整改情况** | **负责人** |
| **校舍情况** | **漏水及连廊钢片加固** | **修好** | **贡树良** |
| **运动设施** | **安全** |  | **刘万里** |
| **电线电路** | **一（2）插座无电** | **修好** | **贡树良** |
| **消防器材** | **好** |  | **贡树良** |

**检查人员签名： 贡树良 刘万里常州市新北区罗溪中心小学**

**罗小校舍、运动设施、电线电路、消防器材**

**安全检查情况记录**

**检查时间： 2016年 9月 28 日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **检查情况** | **整改情况** | **负责人** |
| **校舍情况** | **安全** |  | **贡树良** |
| **运动设施** | **安全** |  | **刘万里** |
| **电线电路** | **报告厅跳电** | **修好** | **贡树良** |
| **消防器材** | **好** |  | **贡树良** |

**检查人员签名： 贡树良 常州市新北区罗溪中心小学**

**罗小校舍、运动设施、电线电路、消防器材**

**安全检查情况记录**

**检查时间： 2016年 10月 9 日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **检查情况** | **整改情况** | **负责人** |
| **校舍情况** | **安全** |  | **贡树良** |
| **运动设施** | **安全** |  | **刘万里** |
| **电线电路** | **安全** |  | **贡树良** |
| **消防器材** | **部分灭火器粉到期** | **更换** | **贡树良** |

**检查人员签名： 贡树良 刘万里 常州市新北区罗溪中心小学**

**罗小校舍、运动设施、电线电路、消防器材**

**安全检查情况记录**

**检查时间： 2016年 10月 19 日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **检查情况** | **整改情况** | **负责人** |
| **校舍情况** | **安全** |  | **贡树良** |
| **运动设施** | **安全** |  | **刘万里** |
| **电线电路** | **一（4）投影无电** | **修好** | **贡树良** |
| **消防器材** | **好** |  | **贡树良** |

**检查人员签名： 贡树良 常州市新北区罗溪中心小学**

**罗小校舍、运动设施、电线电路、消防器材**

**安全检查情况记录**

**检查时间： 2016年 10月 25日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **检查情况** | **整改情况** | **负责人** |
| **校舍情况** | **安全** |  | **贡树良** |
| **运动设施** | **安全** |  | **刘万里** |
| **电线电路** | **报告厅及厕所无电** | **修好** | **贡树良** |
| **消防器材** | **好** |  | **贡树良** |

**检查人员签名： 贡树良 常州市新北区罗溪中心小学**