学校消防安全管理制度

1、加强学校师生的防火安全教育。按《消防法》的要求，做到人人都有维护消防安全、保护消防设施，预防火灾，报告火警的义务。要做到人人都知道火警报警电话119，人人熟知消防自防自救常识和安全逃生技能。

2、保障校内的各种灭火设施的良好。安排专人做到定期检查、维护、保证设备完好率达到100%，并做好检查记录。

3、教学楼安全出口、疏散通道保持畅通，安全疏散指示标志明显、应急照明完好。

4、易燃、易爆的危险实验用品、做到专门存放，在室内有灭火器。做实验时，教师必须在做实验前向学生讲清楚注意事项，并指导学生正确使用，防止火灾事故发生。

5、图书馆、实验室、微机室等场所严禁吸烟及使用明火，下班后要及时关好门窗，确保安全。

6、消防栓、防火器材等消防设施，要人人爱护。任何人不得随意移动和损坏，违者要严肃处理。

7、加强用电安全检查，学校安排专人经常对校内的用电线路、器材等进行检查，如发现安全隐患，及时进行整改、维护、确保安全。

8、禁止烧电炉、热得快，点燃蜡烛、蚊香，严禁吸烟，严禁私拉乱接电线。不准私接任何家用电器。

9、对因无视防火安全规定而造成不良后果者，从重处罚，直至追究法律责任。

消防器材管理领导小组

组  长：徐建峰

副组长：刘万里

组  员：卢庆平  卢建刚  靳玉莉  朱曦铣

谢红琴 杨继芬 唐文广

各专用室负责人  各办公室主任

罗溪中心小学义务消防队伍组织机构

灭火行动小组：

组长：徐建峰    副组长：刘万里    组员：全体教师

主要职责：火灾初起时，立即切断电源，尽快到相应地点取下灭火器进行扑救。如发现现场人员需要救护，则应尽力想办法救人。

疏散引导组：

组长：卢建刚   副组长：朱曦铣     组员：班主任老师

主要职责：当火灾发生时，立即到自己岗位，组织指挥师生按预设的次序和通道有序、 迅速、安全撤离火灾现场。班主任和配班老师负责将本班学生有序疏散到指定地点。

通讯联络组：

组长：卢庆平   副组长：谢红琴

主要职责：一旦发生火警，负责与疏散、救护各组联络，控制校园广播，调动有关人员到指定地点。应立即报警，先报119救火，再报110维持校门外秩序，根据人员受伤害情况报120，即报市教育局办公室。同时负责司发火警或地震预警信号。

救护安全组：

组长：唐文广   副组长：靳玉莉          组员：杨继芬   徐婷婷

主要职责：当火灾发生时，如有受伤和被困人员，应协助灭火组和消防人员采取救助措施， 及时现场救护或移交120急救中心。

罗溪中心小学消防器材配备情况一览表

| 楼 层 | 处（室）名称 | （灭火器）数量 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一楼 | 台式科技馆（南） | 2 | 朱曦铣 |
|  | 科学实验室1 | 2 | 朱曦铣 |
|  | 科学实验室2 | 2 | 朱曦铣 |
|  | 台式科技馆（北） | 2 | 朱曦铣 |
|  | 标本室 | 2 | 朱曦铣 |
|  | 实验仪器室 | 3 | 朱曦铣 |
|  | 卫生室 心理室 | 2 | 曹利琴 |
|  | 储藏室 | 2 | 刘万里 |
|  | 书法展览室 | 2 | 卢庆平 |
|  | 校史陈列室 | 2 | 卢庆平 |
|  | 楼层通道 | 4 | 刘万里 |
|  | 食堂 | 10 | 刘万里 |
| 二楼 | 课件制作室 | 2 | 许丽华 |
|  | 信息教室1 | 2 | 许丽华 |
|  | 信息教室2 | 2 | 卢建刚 |
|  | 机 房 | 2 | 许丽华 |
|  | 网络中心 | 2 | 许丽华 |
|  | 微格教室 | 2 | 杨继芬 |
|  | 报告厅 | 2 | 保洁员 |
|  | 档案室 | 2 | 朱曦铣 |
|  | 会议室（大、小） | 2 | 保洁员 |
|  | 楼层通道 | 4 | 刘万里 |
| 三楼 | 书法教室1 | 2 | 王 烨 |
|  | 书法教室2 | 2 | 王海燕 |
|  | 美术教具室 | 2 | 郝 妍 |
|  | 美术教室1 | 2 | 郝 妍 |
|  | 美术教室2 | 2 | 郝 妍 |
|  | 图书馆 | 6 | 涂 波 |
|  | 楼层通道 | 4 | 刘万里 |
| 体育馆 | 音乐室1 | 2 | 徐婷婷 |
|  | 音乐室2 | 2 | 张亚平 |
|  | 舞蹈房 | 2 | 徐婷婷 |
|  | 教工之家 | 2 | 汤红峰 |
|  | 体育馆 | 4 | 汤红峰 |
|  | 器材室（含播音室） | 2 | 顾 琳 |