## 20131105新改
常州市第二中学府学文化基地创建2013年清单
序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
（一）府学文化特色校园信息环境（100万）
教室多媒体投影设备清单
1 | 投影机 | 日立 HCP-836X (提供原厂整机3年质保，灯泡1年质保) | 5 | 台 | 6000 | 30000
2 | 电动幕 | 红叶 100寸电动，含支架原厂三年质保 | 15 | 套 | 700 | 10500
| 合计 |  |  |  |  | 40500
交换机网络设备
1 | 接入交换机 | 锐捷 RG-2952G-E 48口10/100M/1000M自适应电口交换机，2个SFP/GT光电复用口（SFP为千兆/百兆口），1个扩展槽，可上千兆模块和堆叠模块。提供原厂授权及原厂质保函 | 20 | 台 | 8500 | 170000 | 交换机 | 教师办公楼5台，行政楼2台，教学楼7台,实验楼3台,艺术楼1台，图书楼1台。
2 | 接入交换机 | 锐捷 RG-S2928G-E 24口10/100M/1000M自适应电口交换机，2个SFP/GT光电复用口（SFP为千兆/百兆口），1个扩展槽，可上千兆模块和堆叠模块。提供原厂授权及原厂质保函 | 4 | 台 | 5500 | 22000 |  | 艺术楼1台，大成门1台，生活楼1台、门卫1台。
3 | 堆叠线缆 | 锐捷 GE-SFP-STACK1.6M 含2个SFP堆叠模块和1根堆叠线缆，可提供单向2.5G带宽。提供原厂授权及原厂质保函 | 13 | 根 | 1500 | 19500 |  | 教室办公楼4根，教学楼5根.行政楼1根，艺术楼1根，实验楼2根。
4 | 交换机光纤模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） 提供原厂授权及原厂质保函 | 40 | 只 | 2500 | 100000 |  | 光纤双链路，更稳定，更安全，更快
5 | 光纤跳线 | 普鲁斯特 3M长 LC-ST 单模 | 40 | 对 | 150 | 6000
9 | 网络管理 | RG-SNC-Pro-Base,智能网络指挥官基础组件，不含节点。提供原厂授权及原厂质保函 | 1 | 套 | 10000 | 10000 | 网管软件
10 |  | RG-SNC-Pro-Topo,智能网络指挥官拓扑管理组件，可提供拓扑展示。提供原厂授权及原厂质保函 | 1 | 套 | 8000 | 8000
11 |  | RG-SNC-WLAN,智能网络指挥官无线管理组件，需配合Base和Topo组件使用（含10个RG-SNC-Pro-License授权许可）。提供原厂授权及原厂质保函 | 1 | 套 | 6400 | 6400
12 |  | RG-SNC-Pro-License-25,SNC 软件License，每个License可增加25个设备节点授权许可 。提供原厂授权及原厂质保函 | 1 | 套 | 8500 | 8500
13 |  | RG-SNC-WLAN-License-50,SNC-WLAN管理节点License，每个License可增加50个Fit AP节点授权许可，需配合WLAN组件使用。提供原厂授权及原厂质保函 | 1 | 套 | 10000 | 10000
14 | 合计 |  |  |  |  | 354550
综合布线
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 普鲁斯特 PROT6U-1016 提供原厂授权及原厂质保函 | 75 | 箱 | 950 | 71250 | 教学楼综合布线：室外做桥架，槽板进教室。点位分布：标准化考场1点、网络广播1点（预留）、网络中控1点、教学上网1点、网络直播1点，备用2点，计306点。大成门及生活楼内布点20。艺术楼班级同教学楼8*6+6=54点。
2 | 六类非屏蔽模块 | 普鲁斯特 PROUSTPROT6U－01M | 150 | 只 | 30 | 4500
3 | 六类单口面板 | 普鲁斯特 PROT5U－8601BK（含明盒） | 150 | 只 | 18 | 2700
4 | 六类24口配线架 | 普鲁斯特 PROT6U－24 | 15 | 只 | 900 | 13500
5 | 六类网络跳线 | 普鲁斯特 PROT6U－0102 | 360 | 根 | 40 | 14400
| 六类水晶头 | 普鲁斯特 | 2 | 盒 | 300 | 600
6 | 理线环 | 普鲁斯特 PROT1U | 24 | 根 | 60 | 1440
7 | 行线桥架 | 200*100*1 铁质喷塑 | 750 | 米 | 80 | 60000
8 | 桥架配件 | 直角 三通 上弯 | 50 | 个 | 50 | 2500
9 | 桥架配件 | 钢制 横担 吊筋 膨胀头+螺帽 | 500 | 套 | 8 | 4000
10 | 包塑软管 | 32 | 500 | 米 | 10 | 5000
11 | 线槽板 | 洋洋 40 | 650 | 米 | 4 | 2600
12 | 墙面桥架开洞 | 170*120 | 30 | 个 | 300 | 9000
13 | 桥架安装 |  | 750 | 米 | 30 | 22500
14 | 教学楼机柜 | 图腾 2米 | 2 | 只 | 2500 | 5000
15 | 机柜 | 图腾 1.2米 | 3 | 只 | 1250 | 3750
16 | 系统集成及辅材 | 布线集成及辅材 | 360 | 点 | 55 | 19800
17 | 光纤 | 普鲁斯特 PROT1212S 12芯室外单模层绞式铠装光缆 | 2000 | 米 | 14 | 28000 | 原校园光纤主干4芯多模，主干只能最大为千兆，且4芯不能满足现在的使用需求，故更换为12芯单模光纤，以保证日后主干可以升级为万兆，且光纤芯数留有余量。
18 | 光纤配线架 | 普鲁斯特 PROT2U-48 2U机架式标准48口光纤配线架 | 3 | 套 | 1500 | 4500
19 | 光纤熔接盒 | 普鲁斯特 PROT1U-12 1U机架式标准12口光纤配线架 | 9 | 个 | 750 | 6750
20 | 光纤熔接 | 熔接、尾纤、耦合器等 | 216 | 套 | 135 | 29160
21 | 合计 |  |  |  |  | 310950
校园网系统
1 | DELL SAS 存储阵列 | PowerVault(TM) MD3200i PowerVault(TM) MD3200i挡板/2TB*12 3.5英寸7.2K RPM 近线, 6Gbps SAS 硬盘PowerVault MD32xxI 4G*4 缓存控制器Redundant Power Supply for MD3200i 连接墙壁的电源数据线，中国用用于 UPS/PDU 连接的带IEC C13-C14插头的电源线SI,MOD,INFO,FIDA OR BYPASS/3*7*24原厂服务，提供原厂授权及原厂质保函 | 1 | 台 | 120000 | 120000 | 学校教育教学微视频、课程资料的汇总存储。
2 | DELL 机架式服务器 | DELL R720英特尔®至强® E5-2620*2 (2.00GHz, 15M 缓存, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C 95W) /64GB , 1333MHz, 双列 LV RDIMMs 内存/3*300G SAS 10K/Raid 5/DVD/Broadcom 5720 QP 1Gb 网络子卡/冗余电源/导轨/3年当日4小时服务(24*7)（人力+配件）/提供原厂授权及原厂质保函 | 3 | 台 | 38000 | 114000 | 学校目前服务器已经都满8年服务期，且极不稳定，影响较大。
3 | DELL 三层交换机 | PowerConnect(TM) 6224-24口千兆以太Layer 3交换机，提供原厂授权及原厂质保函 | 1 | 只 | 10000 | 10000
4 | 小计 |  |  |  |  | 244000
（二）“府学视界”网站实现（16万元）
1 | 应用整合基础数据平台 | 需要根据学校实际情况进行设计开发的一套标准化、系统化、效率化、智能化、个性化的府学文化应用基础信息系统，一方面将原有的应用系统进行很好的整合，避免重复建设；一方面教师又能够自定义、自动生成与维护自己想用、好用的应用模块。 | 1 |  |  | 110000元 | 急需完成，迎接省检查
2 | 文化门户传播系统 | 为学校建设一个府学文化门户网站，网上宣传学校形象、提高办学品牌，同时通过学校文化知识传播系统（简称“知识窗”），将学校文化、教学、管理以及师生优秀作品等相关知识推送，形成一个潜移默化，自然熏陶的人文环境。 | 1 | 套
3 | 综合管理系统 | 为府学万花开展的繁重管理工作而专业开发的一套管理应用系统，按照课程实施的新标准、新课程、新内涵和学生评价的新要求、新变化；采用最流行的技术，提供最合理的结构，充分考虑软件的方便性、实用性，迎合学校各类应用人员的应用需求和应用习惯。 | 1 | 套
4 | 知识资源系统 | 我们把发布学校内部通告，交流内部信息以及共享来自各个应用系统的资源的门户。根据学科知识特点、学校知识特色以及知识资源的属性等知识要素来提出问题，提交给一定范围的教师或学生，发挥大家的智慧，通过问题化设计来构建知识资源。 | 1 | 套
5 | 慧教慧学系统 | 利用网络的共享性、超时空、多媒体等传统教学不可替代的优势，将预习、备课、上课、答疑、考试、作业、评价等课内课外的教学各环节以强控、弱控、自由等教学管理融为一体， 提高课堂的教学质量和效率，真正将信息技术应用于课前、课堂、课后的教与学。 | 1 | 套
6 | 教师发展系统 | 为教师个人府学素养提高发展提供电子化档案，共享教学资源 ；记录教师教研、德研活动；提供数字化、个性化的、分布式、互动的辅助工具，满足教师发展需求。 | 1 | 套
7 | 学生成长系统 | 为学生学习生活、交流沟通提供工具和系统，通过学生成长过程的数字化记录，通过各种主客观数据的统计，分析和评价，为学生提供个性化的发展空间，满足学生发展的要求 | 1 | 套
8 | 家长信息系统 | 为了家长方便及时了解学校的情况，通过家校互动，使得家长对学校教育工作献计献策。 | 1 | 套
9 | 人工维护 | 5年维护修改：根据学校发展修改模块，不断完善。 |  |  |  | 50000元
硬件项目总预算 |  |  |  |  | 950000
软件项目总预算 |  |  |  |  | 160000
项目总预算 |  |  |  |  | 1110000