## 中心机房
日期 | 情况 | 操作人员
2011.01.07 | 对服务器数据进行备份 | 张珑
2011.01.10 | 数字化瑞博平台服务器的IIS出现问题，只能单机浏览，无法网络浏览网页，经检测是主机头设置有误 | 张珑
2011.01.14 | 对服务器数据进行备份 | 张珑
2011.01.19 | 在线查询工资系统后台上传数据出错，需从SQL中删除错误数据 | 张珑
2011.01.21 | 对服务器数据进行备份 | 张珑
2011.02.12 | 重新启动各服务器和主控交换机 | 张珑
2011.02.13 | FTP服务器用户整理，开设新的用户空间 | 张珑
2011.03.04 | 对服务器数据进行备份 | 张珑
2011.03.13 | FTP服务器无法连接，发现网卡出现问题，需更换，暂停服务 | 张珑
2011.03.17 | 更换FTP服务器网卡 | 张珑、华夏工程师
2011.04.10 | FTP服务器更换新硬盘 | 张珑、蓝联工程师
2011.04.12 | FTP服务器硬盘报错，有块硬盘无法识别，但不影响使用 | 张珑、蓝联工程师
2011.04.21 | 网站栏目调整、版面更换 | 张珑
2011.04.22 | 网站感染恶意代码，对web服务器进行清除工作 | 张珑
2011.04.23 | 网站代码后台优化、升级 | 张珑
2011.05.09 | DEDE织梦系统升级，资料备份 | 张珑
2011.06.04 | 对服务器数据进行备份 | 张珑
2011.06.13 | FTP服务器开设年级组、学科组空间 | 张珑
2011.06.25 | 学校突发全面断网，发现是核心交换机上光口模块损坏 | 张珑、蓝联工程师
2011.06.26 | 利用核心交换机上的电口，对网络进行桥接，并对vlan做出调整 | 张珑、蓝联工程师
2011.07.02 | 对服务器数据进行备份 | 张珑
2011.07.16 | 机房断电、UPS报警 | 张珑、总务处师傅
2011.08.28 | 重新启动各服务器和主控交换机 | 张珑
2011.08.29 | FTP服务器用户整理，开设新的用户空间 | 张珑
2011.09.03 | 校园网站栏目调整 | 张珑
2011.09.22 | 校园网站后台代码调整、网站感染恶意代码，对web服务器进行清除工作 | 张珑
2011.10.15 | 高一新生军训网站发布 | 张珑
2011.10.17 | 高一新生军训网站后台代码调整 | 张珑
2011.11.07 | 重启中心机房的交换机和服务器 | 张珑
2011.11.11 | 对服务器数据进行备份 | 张珑
2011.11.27 | 对服务器数据进行备份 | 张珑
2011.12.26 | 对服务器数据进行备份 | 张珑
2012.01.13 | 重启主控交换机 | 张珑
2012.01.14 | 对服务器数据进行备份 | 张珑
2012.02.27 | 重新启动各服务器和主控交换机 | 张珑
2012.02.28 | FTP服务器用户整理，开设新的用户空间 | 张珑
2012.03.14 | 对服务器数据进行备份 | 张珑
2012.04.12 | 深信服AC上网行为管理系统安装、调试 | 张珑、蒋云（蓝联工程师)
2012.04.18 | 对服务器数据进行备份 | 张珑
2012.04.27 | FTP服务器故障重启 | 张珑
2012.05.08 | 标准化考场监控IP地址划分 | 张珑、华夏工程师
2012.05.11 | 对服务器数据进行备份、FTP服务器硬件故障维修 | 张珑、蓝联工程师
2012.05.17 | FTP服务器硬盘报错，有块硬盘无法识别，但不影响使用 | 张珑、蓝联工程师
2012.05.22-24 | dedecms后台升级、网页代码调整 | 张珑
2012.06.11 | 服务器数据备份 | 张珑
2012.06.23 | 深信服AC上网规则调整、新用户开设 | 张珑
2012.06.29 | 服务器数据备份 | 张珑
2012.07.05 | 查看设备情况，备份服务器数据 | 张珑
2012.07.15 | 核心交换机出现数据堵塞，无法上网 | 张珑
2012.08.10 | 核心机房更换空调 | 张珑、总务处师傅
2012.08.27 | 查看设备情况，备份服务器数据 | 张珑
2012.08.30 | 调整网站新学期模版，开设FTP新用户 | 张珑
2012.09.10 | 查看设备情况，备份服务器数据 | 张珑
2012.09.12-13 | 更换核心交换机为锐捷6800系列，新核心功能调试 | 张珑、华夏工程师
2012.09.20 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2012.09.29 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2012.10.09 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2012.10.17 | 有一台dell服务器硬盘损坏，联系公司更换 | 张珑、华夏工程师
2012.10.20 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2012.10.22 | 试用版研究性学习平台安装、调试 | 张珑、公司工程师
2012.11.05 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2012.11.15 | 高一新生军训网站调试、发布 | 张珑
2012.11.17 | 高一新生军训网站后台代码调整 | 张珑
2012.11.21 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2012.11.25 | 行政楼IP地址取值范围调整，划出网络打印机的地址范围 | 张珑
2012.12.10 | 网络教师培训平台安装 | 张珑
2012.12.15 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2012.12.20 | 校园网网站栏目版面调整，后台代码修改调试 | 张珑
2012.12.26 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2012.12.29 | 教师办公楼发生大面积无法上网的情况，抓包发现是APR病毒 | 张珑
2013.01.10 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2013.01.15 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2013.01.27 | 机房意外断电，UPS报警，重启相关设备 | 张珑
2013.02.27 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2013.03.04 | 新学期网站模版改版，代码优化调试 | 张珑
2013.03.10 | 空调室外机维修 | 张珑、总务处师傅
2013.03.20 | 深信服规则调整，开设新增用户 | 张珑
2013.03.28 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2013.04.11 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2013.04.24 | 校园网站新增栏目，调整栏目模版代码 | 张珑
2013.05.11-15 | FTP服务器硬盘损坏超过2块，无法使用，对存放数据进行转移 | 张珑
2013.05.16 | 用原有服务器重新开设FTP服务、用户数据导入 | 张珑
2013.05.21 | 深信服AC上网行为管理中无法存储日志文件 | 张珑、蒋云（蓝联工程师)
2013.06.12 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2013.06.21 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2013.07.01 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2013.07.10 | 移动试用光纤入网 | 张珑、移动工程师
2013.07.15 | 机房断电、UPS报警 | 张珑、总务处师傅
2013.07.30 | 机房空调不制冷，维修 | 张珑、总务处师傅
2013.08.17 | 网站感染恶意代码，对web服务器进行清除工作 | 张珑
2013.08.28 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2013.08.30 | 深信服AC新用户开设、规则设置 | 张珑
2013.09.11 | 重新安装服务器操作系统，配置网络参数，开设远程端口 | 张珑
2013.09.18 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2013.09.29 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2013.10.09-17 | 心通公司数字化校园网站、办公OA安装调试 | 心通工程师远程操作
2013.10.18 | 军训网站调试、发布 | 张珑
2013.10.27 | 军训网站取消发布、后台代码优化 | 张珑
2013.11.06-15 | 心通公司数字化校园网站基础数据导入 | 心通工程师远程操作
2013.11.20-25 | 心通公司数字化校园网站旧数据导入 | 张珑
2013.12.05 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2013.12.07 | 心通公司数字化校园网站后台代码优化 | 心通工程师远程操作
2013.12.10 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2013.12.20 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2013.12.28 | 心通公司数字化校园网站后台代码优化 | 心通工程师远程操作
2013.12.30 | 心通公司数字化校园网站、办公OA试运行 | 张珑、心通工程师
2014.01.11 | 心通公司数字化校园网站后台功能优化，网页模版修改 | 心通工程师远程操作
2014.01.22 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2014.01.29 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2014.02.10 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2014.02.28 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2014.03.05 | 开放端口，心通公司数字化校园网站安全性升级 | 张珑、心通工程师远程
2014.03.09 | 深信服审查规则调整，开通手机上网用户账号 | 张珑
2014.03.15 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2014.03.26 | 开放端口，心通公司数字化校园办公OA功能调整升级 | 张珑、心通工程师远程
2014.04.04 | 教师自带路由器设置出错，造成教师办公楼大面网络瘫痪 | 张珑
2014.04.12 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2014.04.22 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2014.04.27-28 | 一台老dell服务器系统崩溃，重新安装操作系统及配置相关参数 | 张珑
2014.05.09 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2014.05.13 | 开放端口，心通公司数字化校园网站后台代码优化 | 张珑、心通工程师远程
2014.05.20 | DHCP地址池中排除教学楼集中网控地址 | 张珑
2014.05.26 | 人事网移动专线接入，配置深信服AC外网地址 | 张珑、移动工程师
2014.06.03 | 中心机房意外断电，UPS报警，重启设备 | 张珑
2014.06.12 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2014.06.22 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2014.06.28 | FTP出现错误，dyq无法上传文件，发现是打印区资料满容，清楚其中资料 | 张珑
2014.07.05 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2014.07.22 | 中心机房意外断电，UPS报警，重启设备 | 张珑
2014.07.25 | 中心机房空调室外机维修 | 张珑、总务处师傅
2014.08.12 | 深信服AC设备硬件报警，无法上网，联系公司维护 | 张珑、蓝联工程师
2014.08.28 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2014.09.09 | 开设新教师上网账户，配置审查规则 | 张珑
2014.09.21 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2014.09.29 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2014.10.09 | 校园网硬件升级，更换接入交换机，对主控核心数据进行调整 | 张珑、华夏工程师
2014.10.17 | 深信服AC上网行为管理系统硬件损坏，替代设备安装、调试 | 张珑、蒋云（蓝联工程师)
2014.10.19 | 开放端口，心通公司数字化校园后台代码优化调整 | 张珑、心通工程师远程
2014.10.25 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2014.11.02 | 接入交换机、核心交换机数据调整 | 张珑、华夏工程师
2014.11.12 | 各楼宇见的新光纤接入中心机房 | 张珑、华夏工程师
2014.11.15 | 光纤熔接，安装模块，接入核心交换机 | 张珑、华夏工程师
2014.11.17 | 对主控核心数据进行调整，新增vlan划分 | 张珑、华夏工程师
2014.11.20 | 新增网络直播服务器及机柜 | 张珑、嘉和工程师
2014.11.22 | 对网络直播服务器进行安装、系统调试 | 张珑、嘉和工程师
2014.12.03 | 中心机房新增三台dell服务器，设备安装调试 | 张珑、华夏工程师
2014.12.07 | 中心机房机柜滑板更换 | 张珑、华夏工程师
2014.12.11 | DHCP功能冲核心交换机转移到服务器上 | 张珑、华夏工程师
2014.12.13 | 新服务器上虚拟机安装和划分 | 张珑、华夏工程师
2014.12.20 | DELL存储硬件安装调试 | 张珑、华夏工程师
2014.12.27 | 给纬创数字化学习平台安装调试开端口 | 张珑、工程师远程操作
2015.01.09-22 | 开端口，无锡尚蠡数字化校园系统（web+办公OA）安装、调试 | 张珑、公司工程师远程操作
2015.01.15 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.01.22 | 修改深信服AC设置，给教学楼e学习教室网络提速带宽 | 张珑
2015.01.28 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.02.04-10 | 开端口，老网站数据导入新系统、基础数据录入、设置、模版效果调整 | 张珑、公司工程师远程操作
2015.02.12 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.02.21 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.02.28 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.03.02 | 无锡尚蠡数字化校园系统正式上线，工程师远程监控服务器情况 | 公司工程师远程操作
2015.03.05 | 开端口，校园网站首页横幅代码调整 | 张珑、公司工程师远程操作
2015.03.17 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.03.25 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.04.02 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.04.05 | 开端口，校园网站首页模版调整 | 张珑、公司工程师远程操作
2015.04.12 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.04.16 | 纬创数字化学习平台后台参数调整 | 张珑、公司工程师
2015.04.20 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.04.27 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.05.10 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.05.14 | FTP服务器设置调整，提高单用户的存储容量 | 张珑
2015.05.20 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.06.01 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2915.06.07 | 存储调整配置参数 | 张珑、华夏工程师
2015.06.10 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.06.17 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.06.24 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.07.02 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.08.28 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.08.30 | 深信服AC开设新用户，调整配置规则 | 张珑
2015.09.07 | 校园网站+办公OA新用户添加，后台权限设置 | 张珑
2015.09.12 | 开端口，数字化校园系统后台代码升级 | 张珑、公司工程师远程操作
2015.09.15 | 校园网站后台功能失效，代码重新调整 | 公司工程师远程操作
2015.09.25 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.09.28 | 取消个人FTP，对FTP服务器重新进行划分管理 | 张珑
2015.10.10 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.10.14 | 办公OA中公文流转功能出错，开端口，联系公司调整 | 张珑、公司工程师远程操作
2015.10.17 | 深信服AC设置调整，对P2P、BT等功能进行限速调整 | 张珑
2015.10.20 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.10.22 | 办公OA工资查询系统，参数调整，新增项目 | 张珑
2015.10.26 | web服务器系统卡机，重新各项服务 | 张珑
2015.10.30 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.11.05 | 网络直播系统调试 | 张珑
2015.11.10 | 校园监控网络接入 | 张珑、工程师
2015.11.12 | 校园监控网络调试 | 张珑、工程师
2015.11.20 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.11.28 | 开端口，校园网站后台安全性升级 | 张珑、公司工程师远程操作
2015.12.06 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.12.10 | 校园监控网络调试 | 张珑、工程师
2015.12.11 | 深信服AC上网行为管理系统硬件设备更换到货、调试 | 张珑、蒋云（蓝联工程师)
2015.12.17 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2015.12.23 | 开端口，评价系统模块上线 | 张珑、公司工程师远程操作
2015.12.29 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.01.09 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.01.12 | 开端口，校园网留言板模块功能取消 | 张珑、公司工程师远程操作
2016.01.20 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.01.29 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.02.29 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.03.02 | 工资查询系统出错，联系公司开端口远程维护 | 张珑、公司工程师远程操作
2016.03.07 | 升旗仪式现场转播 | 张珑
2016.03.14 | 升旗仪式现场转播 | 张珑
2016.03.17 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.03.20 | 校园网络安全检查 | 张珑、检查人员
2016.03.21 | 升旗仪式现场转播 | 张珑
2016.03.25 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.04.02 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.04.06 | 中心机房机柜变换位置 | 张珑、华夏工程师
2016.04.11 | 升旗仪式现场转播 | 张珑
2016.04.14 | 校园网监控手机调用，深信服AC配置调整 | 张珑、华夏工程师
2016.04.19 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.04.22 | 开端口，校园网“和谐党建”模块调整 | 张珑、公司工程师远程操作
2016.04.27 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.05.10 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.05.22 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.05.24 | 网站无法访问，web服务器重启 | 张珑
2016.05.28 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.06.06 | 开端口，校园网站后台安全性升级 | 张珑、公司工程师远程操作
2016.06.18 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.06.22 | 新增二中教育栏目，网站模版调整 | 张珑
2016.06.27 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.07.03 | 开端口，校园网站后台安全性升级 | 张珑、公司工程师远程操作
2016.08.28 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.08.30 | 深信服AC新用户开设、规则设置 | 张珑
2016.08.31 | 开学典礼网络直播现场调试 | 张珑
2016.09.01 | 开学典礼网络直播现场 | 张珑
2016.09.08 | 校园LED屏信息发布系统IP划分 | 张珑
2016.09.09 | UPS更换 | 张珑、雷诺士工程师
2016.09.15 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.09.18 | 开端口，校园网站后台安全性升级 | 张珑、公司工程师远程操作
2016.09.24 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.10.10 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.10.17 | 高一军训网站发布调整 | 张珑
2016.10.21 | 开端口，校园网站后台安全性升级 | 张珑、公司工程师远程操作
2016.10.24 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.10.27 | 行政楼二楼打印机IP地址划分 | 张珑
2016.11.09 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.11.15 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.11.21 | 高二信息学测4台服务器安装、调试 | 张珑、华夏工程师
2016.11.23 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.11.29 | 开端口，校园网站后台安全性升级 | 张珑、公司工程师远程操作
2016.12.07 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2016.12.11 | 高二信息学测服务器查杀病毒，重装服务软件 | 张珑
2016.12.15 | 高二信息学测模拟测试，服务器后台监控 | 张珑
2916.12.21 | 高二信息学测正式考试，服务器后台监控 | 张珑
2016.12.27 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.01.06 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.01.13 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.01.20 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.01.27 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.02.03 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.02.24 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.03.03 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.03.04 | 接入无线网络，进线接入口查看 | 张珑、电信人员
2017.03.10 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.03.11 | 接入无线网络专线光纤300M | 张珑、电信人员
2017.03.12 | 无线网络光纤融合 | 张珑、电信人员
2017.03.17 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.03.22 | 现有光纤提速100M——200M | 张珑、电信人员
2017.03.24 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.03.25 | 无线网络核心交换机设备进机房 | 张珑、电信人员
2017.03.31 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.04.07 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.04.14 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.04.15 | 文在楼AP汇集至交换机，接poe电源 | 张珑、电信人员
2017.04.21 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.04.24 | 外网不通，联系电信维修 | 张珑、电信人员
2017.04.28 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.05.08 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.05.13 | 无线网络交换配置进主核心 | 张珑、电信人员
2017.05.19 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.05.26 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.05.27 | 无线网络配置修改 | 张珑、电信人员
2017.05.28 | 无线网络配置调试、修改 | 张珑、电信人员
2017.06.02 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.06.08 | 无线网络验收，现场查验 | 张珑、电信人员
2017.06.09 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.06.11 | 无线网络光纤调整 | 张珑、电信人员
2017.06.16 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.06.17-20 | 无线网络机柜设备调整 | 张珑、电信人员
2017.06.23 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.06.30 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.07.11 | 无线网络验收，现场查验 | 张珑、电信人员
2017.08.28 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.09.08 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.09.11 | 校园网站升级 | 张珑、工程师远程操作
2017.09.15 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.09.22 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.09.27 | 无线网络巡查，部分AP重启 | 张珑、电信巡查人员
2017.09.29 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.10.08 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务 | 张珑
2017.10.09 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务 | 张珑
2017.10.10 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务 | 张珑
2017.10.11 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务 | 张珑
2017.10.12 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务 | 张珑
2017.10.13 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务 | 张珑
2017.10.14 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务，军训专题网、校园网站，数据备份 | 张珑远程操作
2017.10.15 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务，军训专题网、校园网站，数据备份 | 张珑远程操作
2017.10.16 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务，军训专题网、校园网站，数据备份 | 张珑远程操作
2017.10.17 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务，军训专题网、校园网站，数据备份 | 张珑远程操作
2017.10.18 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务，军训专题网、校园网站，数据备份 | 张珑远程操作
2017.10.19 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务，军训专题网、校园网站，数据备份 | 张珑远程操作
2017.10.20 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务，军训专题网、校园网站，数据备份 | 张珑远程操作
2017.10.21 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务，军训专题网、校园网站，数据备份 | 张珑远程操作
2017.10.22 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务 | 张珑
2017.10.23 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务 | 张珑
2017.10.24 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务 | 张珑
2017.10.25 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务 | 张珑
2017.10.26 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务 | 张珑
2017.10.27 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务 | 张珑
2017.10.28 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务 | 张珑
2017.10.29 | 上班开启对外服务，下班关闭对外服务 | 张珑
2017.11.03 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.11.08 | 无线网络巡查，部分AP重启 | 张珑、电信巡查人员
2017.11.10 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.11.17 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.11.24 | 查看设备情况，备份相关数据，重启各项相关设备 | 张珑
2017.11.31 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑
2017.11.30 | web服务器系统崩溃，联系公司远程修复 | 张珑、公司技术人员
2017.12.01 | 查看设备情况，备份相关数据 | 张珑